Приложение №1 к ЗК

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Наименование заказчика: ФКП «Аэропорт Кызыл»

Наименование объекта закупки: Приобретение дизельного топлива для нужд ФКП «Аэропорт Кызыл».

1. Общие положения: Договор на поставку дизельного топлива для нужд ФКП «Аэропорт Кызыл»:  дизельное топливо через сеть АЗС.

2. Сроки и условия поставки товаров:

Сроки поставки: с момента подписания договора до 30.09.2026 года.

3. Наименование (ассортимент) товаров и объемы их поставки. Требования к функциональным (потребительским свойствам) и качественным характеристикам поставляемого товара:

| № п/п | Наименование товара | ОКПД 2 | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дизельное топливо | 19.20.21.345 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32511-2013 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)» или ГОСТ Р 52368-2005 «Топливо дизельное ЕВРО. Технические условия (с Поправкой, с Изменением №1)» и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Экологический класс: не хуже К5. Сезонность: в зависимости от времени года (сезона), в которое приобретается топливо | литр | 2000 |

4.  Требования к поставщику ГСМ:

4.1. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара. Поставляемый товар должен соответствовать требованиям экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных норм, действующих на территории Российской Федерации и обеспечивать безопасную его эксплуатацию для жизни и здоровья людей.

Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью Поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

В случае поставки некачественного товара, повлекшего нарушение работоспособности оборудования/транспорта Заказчика, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению оборудования/транспорта.

4.2. Наличие АЗС, работающих круглосуточно и ежедневно, расположенных на территории  Республика Тыва, г. Кызыл и на расстоянии не более трех километров от ФКП «Аэропорт Кызыл» с возможностью подъезда автотранспорта заказчика категорий М-1, М-2, М-3, N-2, N-3 и отсутствием запрещающих знаков регламентированных правилами дорожного движения.

5. Необходимо осуществление круглосуточного отпуска топлива с АЗС Заказчику  (дизельное топливо Д/т по сезону) по топливным талонам с серийными номерами, соответствующему номиналу предъявляемых водителями Заказчика талонов. Требуемые номиналы талонов 10л, 20л, 50л., 100л. На случай аварийного отключения электричества на АЗС поставщик обеспечивает бесперебойную заправку автотранспорта Заказчика необходимым топливом.