ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку пожарных гидрантов и

пожарной колонки для нужд АО «Юганскводоканал»

ОБЩИЕ УСЛОВИЯ.

| Общие требования к товару | Поставляемый товар должен быть новым товаром (товаром, который не был в употреблении, в ремонте, в том числе который не был восстановлен, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства) в случае, если иное не предусмотрено описанием объекта закупки. Поставляемый товар должен быть без каких-либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.) допущенным к свободному обращению на территории Российской Федерации. |
| --- | --- |
| Начальная (максимальная) цена договора | Начальная (максимальная) цена договора, определяется заказчиком в результате изучения рынка необходимых товаров. В цену Договора входят все расходы Поставщика, связанные с поставкой товара, включая стоимость товара, упаковку, транспортировку, погрузку, разгрузку, страхование, таможенные пошлины и налоги. |
| Источник финансирования | АО «Юганскводоканал» |
| Форма, сроки и порядок оплаты | Оплата товара осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Поставщика в течение 7 (семь) рабочих дней со дня подписания Заказчиком оригинала товарной накладной на данный товар (партию товара) или универсального передаточного документа, а так же документа, подтверждающего качество товара (паспорт, сертификат, декларация)/ либо в случаях, предусмотренных Договором, со дня подписания оригинала акта взаимосверки обязательств на основании представленных Поставщиком оригинала счета, счета-фактуры или универсального передаточного документа (УПД), товарно – накладной. |
| Место, условия поставки | 628307, Россия, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, мкр 7-й, строение 57. |
| Сроки (периоды) поставки товара (включая доставку) | С даты заключения Договора в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней. |
| Требования к гарантийному сроку товара, и (или) объему предоставления гарантий его качества, к гарантийному обслуживанию товара (при необходимости) | Гарантийный срок на товар составляет 24 (двадцать четыре) месяца с даты подписания Сторонами универсального передаточного документа (УПД) / товарно – накладной. Гарантийный срок продлевается на время, в течение которого товар не мог использоваться из-за обнаруженных в нем недостатков, при условии извещения Поставщика о недостатках товара в течение 14 рабочих дней с момента их обнаружения. |
| Общие условия к комплектности при поставке | - |
| Состав документации при поставке | В комплект документации при поставке товара должны входить: - паспорт (если предусмотрен производителем) и инструкция по эксплуатации, -документы, подтверждающие права Заказчика на использование программного обеспечения (если предусмотрено использование ПО), -…сертификаты и пр. - др. - перечень документов, подтверждающих соответствие товара, работ, услуг требованиям, установленным в соответствии с законодательством РФ, в случае, если в соответствии с законодательством РФ установлены требования к такому товару. При этом не допускается требовать предоставление указанных документов в случае, если в соответствии с законодательством РФ указанные документы передаются вместе с товаром. |
| Требования к упаковке, маркировке товара | Товар должен иметь надлежащую тару и упаковку, позволяющую сохранять все его качества во время транспортировки и хранения. За повреждение товара в поставке, которые являются следствием ненадлежащей упаковки, ответственность несет Поставщик. |

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ*

| №п/п | Наименование товара | Характеристики | Кол – во (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гидрант пожарный | Стальной корпус - 2 м., в соответствии с ГОСТ Р 53961-2010 | 5 шт. |
| 2 | Гидрант пожарный | Стальной корпус - 1 м., в соответствии с ГОСТ Р 53961-2010 | 10 шт. |
| 3 | Гидрант пожарный | Стальной корпус - 0,5 м., в соответствии с ГОСТ Р 53961-2010 | 5 шт. |
| 4 | Пожарная колонка | КПА | 1 шт. |

# СРОКИ И ПОРЯДОК ПОСТАВКИ И ПРИЕМКИ ТОВАРА

| # Срок уведомления Поставщиком Заказчика о конкретной дате и времени доставки товара: | # за 2 рабочих дня до доставки товара |
| --- | --- |
| # Срок и порядок приемки товара по количеству: | # в течение 1-2 рабочих дней по маркировке, транспортным и сопроводительным документам |
| # Срок и порядок выполнения работ по монтажу (сборке), пуско-наладке товара, проведению инструктажа работников Заказчика о правильной и безопасной эксплуатации товара | # В течение 14 рабочих дней |
| # Срок и порядок приемки товара по качеству: | # осуществляется Заказчиком непосредственно после приемки по качеству в течение 2-х рабочих дней в процессе самостоятельного запуска товара в соответствии с инструкцией |
| # Срок для доукомплектования товара: | # 14 рабочих дней |
| # Срок для замены некачественного товара: | # В течение 14 рабочих дней |