Приложение № 2

к Договору № _____

от __________________

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по поверке газовых комплексов, счетчиков газа, корректоров, участвующих в измерении количества потребляемого газа

ОКПД 2: 71.12.40.129 - Услуги в области метрологии прочие, не включенные в другие группировки

1. НАИМЕНОВАНИЕ УС⁠ЛУГИ

Оказание услуг по поверке газовых комплексов, счетчиков газа, корректоров, участвующих в измерении количества потребляемого газа.

2. ЗАКАЗЧИК

АО «Башкоммунприбор» Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Рязанская, д. 12/3.

4. МЕСТО ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

Согласно Приложению 1 к настоящему Техническому заданию (перечень адресов и мест установки оборудования).

5. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

В течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения Договора.

6. ОСНОВНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОКАЗЫВАЕМЫМ УСЛУГАМ

6.1. Услуги должны оказываться в соответствии с:

- Федеральным законом от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений»;

- Федеральный закон от 27.12.2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулировании»;

- Постановление Правительства РФ от 31.10.2009 г. № 879 «Об утверждении Положения о единицах величин, допускаемых к применению в Российской Федерации»;

- Постановление Правительства РФ от 20.04.2010 г. № 250 «О перечне средств измерений, поверка которых осуществляется только аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений государственными региональными центрами метрологии»;

- Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510 «Об утверждении Порядка проведения поверки средств измерений, требований к знаку поверки и содержанию свидетельства о поверке»;

- Программами и методиками аттестации, иными правилами по метрологии и утвержденными методиками поверки на конкретные типы средств измерений;

- ПР 50.2.006-94 «Правила по метрологии. Порядок проведения поверки средств измерений» (приняты Приказом Госстандарта России от 18.07.1994 № 115);

ПР 50.2.016-94 «Требования к проведению калибровочных работ» (утверждены Постановлением Госстандарта России от 21.09.1994 № 17);

- ГОСТ Р 8.563-2009 «Государственная система обеспечения единства измерений. Методики (методы) измерений»;

- ГОСТ Р 8.568-2017 «Государственная система обеспечения единства измерений. Аттестация испытательного оборудования. Основные положения»;

ГОСТ Р 8.1017-2023 «ГСИ. Счетчики газа. Методика поверки» (общие требования).

6.2. Поверку средств измерений должны осуществлять аккредитованные в соответствии с законодательством Российской Федерации об аккредитации в национальной системе аккредитации юридические лица и индивидуальные предприниматели, имеющие действующий аттестат об аккредитации в области единства измерений. Область аккредитации должна охватывать все заявленные средства измерений Заказчика. На момент подачи заявки на участие в закупочной процедуре по поверке средств измерений должна быть действующая аккредитация в соответствии с законодательством Российской Федерации.

6.3. Объем и качество оказываемых Исполнителем услуг, а также используемые при этом материалы должны соответствовать требованиям, предъявляемым к работам соответствующего рода, действующим обязательным нормам и правилам, техническим регламентам.

6.4. Исполнитель обязан произвести демонтаж и транспортировку средств измерений для поверки (калибровки, аттестации) до своей лаборатории и обратно с последующим монтажом средств измерений на место установки у Заказчика. Демонтаж и монтаж должны выполняться с соблюдением требований безопасности и в присутствии уполномоченных представителей Заказчика (при необходимости).

6.5. Результаты поверки средств измерений должны удостоверяться:

знаком поверки, наносимым на средство измерений (в установленном месте), и (или) свидетельством о поверке, и (или) записью в паспорте (формуляре) средства измерений, заверяемой подписью поверителя и знаком поверки. Если особенности конструкции или условия эксплуатации средства измерения не позволяют нанести знак поверки непосредственно на прибор, он наносится на свидетельство о поверке или в паспорт (формуляр).

6.5.1. При положительном результате поверки Исполнитель предоставляет:

свидетельства о поверке установленного типа (или заключения о результатах поверки) с клеймением средств измерений в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510;

внесение сведений о результатах поверки в Федеральный информационный фонд по обеспечению единства измерений (ФГИС «Аршин»).

6.5.2. При отрицательном результате поверки Исполнитель предоставляет:

извещения о непригодности с указанием причины непригодности в соответствии с Приказом Минпромторга России от 31.07.2020 № 2510.

6.6. Результатом поверки является подтверждение соответствия средств измерений установленным метрологическим требованиям.

7. ПЕРЕЧЕНЬ ПОВЕРЯЕМЫХ ПРИБОРОВ

| № п/п | Наименование прибора | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Газовые счетчики Ирвис – Ультра Пп 16 (в составе комплекса/узла учета газа) | шт. | 12 |

Примечание: В состав газового комплекса могут входить также корректоры объема газа, преобразователи давления и температуры, которые подлежат поверке в соответствии с утвержденными методиками.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Срок и объём предоставления гарантий качества услуг должны в полном объёме соответствовать требованиям действующих норм и правил, установленных действующим законодательством РФ для данного вида услуг, и действовать в течение всего периода оказания услуг.

8.2. Гарантийные сроки на отремонтированные (при необходимости) средства измерений определяются согласно требованиям правил по метрологии, отраслевых стандартов и технических условий на ремонт и инструкций завода-изготовителя, но составляют не менее 12 (двенадцати) месяцев с момента передачи средств измерений Заказчику.

8.3. Результаты поверки должны быть действительны в течение установленного меж поверочного интервала для каждого типа средств измерений.

Приложение №1

| № п.п | Наименование | Место установки | Заводской № |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра-Пп16-DN50 | с. Архангельское, Н. Крупской 3 | №36104 |
|  | Термометр платиновый технический ТПТ-17. | с. Архангельское, Н. Крупской 3 | №1145 |
| 2 | Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра-Пп16-DN50 | с. Архангельское, Советская 35 | 36101 |
|  | Термометр платиновый технический ТПТ-17. | с. Архангельское, Советская 35 | №1314 |
| 3 | Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра-Пп16-DN50, | с. Архангельское, Ульяновых 8 | №36102 |
|  | Термометр платиновый технический ТПТ-17. | с. Архангельское, Ульяновых 8 | №1142 |
| 4 | Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра. | с. Калтасы, ул. Ленина, д. 52 | №36263 |
|  | Термометр платиновый технический ТПТ-17 | с. Калтасы, ул. Ленина, д. 52 | б/н |
| 5 | Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра. | с. Калтасы, ул. Чкалова, д. 6 | №36303 |
|  | Термометр платиновый технический ТПТ-17, | с. Калтасы, ул. Чкалова, д. 6 | №15334 |
| 6 | Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра-Пп16-DN50, | с. Калтасы, ул. Матросова, д.4 | №36262 |
|  | Термометр платиновый технический ТПТ-17. | с. Калтасы, ул. Матросова, д.4 | №1437 |
| 7 | Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра-Пп16- DN50-100-ВП-ГОТ. | с. Калтасы, ул. К. Маркса, д. 72 | №36302 |
|  | Термометр платиновый технический ТПТ-17, | с. Калтасы, ул. К. Маркса, д. 72 | № 15274 |
| 8 | Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра-Пп16-DN50 | с. Калтасы, ул. К. Маркса, д.51 | №36304 |
|  | Термометр платиновый технический ТПТ-17 | с. Калтасы, ул. К. Маркса, д.51 | №1343 |
| 9 | Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра-Пп16-DN50, Ду50, | с Мраково, ул. З. Биишевой, д. 117/2 | №36103 |
|  | Термометр платиновый технический ТПТ-17. | с Мраково, ул. З. Биишевой, д. 117/2 | № 7044 |
| 10 | Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра-Пп16-DN50-100-ВП-ГОТ, Ду50 | с Мраково, ул. Ленина, д. 35/6 | №35828 |
|  | Термометр платиновый технический ТПТ-17 | с Мраково, ул. Ленина, д. 35/6 | № 14947 |
| 11 | Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра-Пп16-DN50, Ду50 | с Мраково, ул. Ленина, д. 51/1 | №36100 |
|  | Термометр платиновый технический ТПТ-17 | с Мраково, ул. Ленина, д. 51/1 | № 1356 |
| 12 | Расходомеры-счетчики ультразвуковые ИРВИС-Ультра. | с. Мраково, ул. З. Биишевой, д.104 | №36086 |
|  | Термометр платиновый технический ТПТ-17 | с. Мраково, ул. З. Биишевой, д.104 | б/н |

СОГЛАСОВАНО:

От Исполнителя:
____________________ / ______________ /
«_» __________ 20 ___г.

От Заказчика:
____________________ / ______________ /
«_» __________ 20 ___г.