Техническое задание

на оказание комплексных услуг по обслуживанию помещений

- Наименование предмета закупки: Оказание комплексных услуг по обслуживанию помещений

ОКП⁠⁠⁠⁠⁠‌​‍﻿‌‌⁠‍﻿⁠⁠‍⁠⁠‍⁠⁠﻿‌‍﻿﻿⁠﻿‌‌‍‍‌﻿‌‌​​‌⁠⁠‌​Д 2: 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные

- Общие положение:

  - Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг по комплексному обслуживанию здания.

  - Место и оказания услуг: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа № 2 муниципального района Ишимбайский район Республики Башкортостан. г. Ишимбай, ул. Чкалова, д. 13 А; ул. Докучаева, 12.

  - Сроки (график) оказания услуг: с 01.08.2026г. по 31.12.2026г.

Продолжительность учебной недели - 7 дней.

Количество – 2 смены.

Общая площадь составляет - 4238,20 м²

Для оказания услуги учреждении необходимы специалисты:

- 11 специалистов по комплексному обслуживанию здания.

- Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг

  - При оказании Услуг Исполнитель обязан соблюдать все установленные законодательством Российской Федерации требования по технике безопасности, электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, действующих на территории Заказчика.

  - Услуги должны оказываться с применением передовых технологий, обеспечивающих требования по энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и, с использованием высококачественных материалов. Оборудование, материалы и технологии уборки, используемые Исполнителем при оказании Услуг, должны соответствовать требованиям охраны труда, а также экологическим нормам и требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, и не быть причиной ускоренного износа или разрушения движимого и недвижимого имущества Заказчика.

  - В соответствии с Правительства РФ от 24 декабря 2021 года № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» Исполнитель должен обеспечить прохождение вводного инструктажа всеми своими работниками, выполняющими работы на выделенном участке. До начала оказания услуг персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

  - При оказании Услуг вблизи электрических приборов и электрических розеток Исполнитель должен руководствоваться требованиями:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний» и другими нормативными документами, Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,

- Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 года №811 называется «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»,

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».

  - Вся полнота ответственности при возникновении несчастного случая с лицом, направленным Исполнителем для оказания Услуг на Объекты Заказчика, возлагается на Исполнителя.

- Условия оказания услуг:

  - Исполнитель обеспечивает выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику работу учреждений, по охране окружающей среды, не допускает нарушений общественного порядка, и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан, или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов производства работ. В ходе оказания услуг Заказчик проверяет работу Исполнителя ежедневно и уведомляет его об обнаруженных дефектах.

  - Требования по оказанию услуг: до начала оказания услуг Исполнитель обязан назначить ответственных лиц на объект из числа своих работников. Исполнитель должен следить за обеспечением сохранности материалов и оборудования на объекте, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Исполнителя. Исполнитель обязан представлять подробные сведения о персонале, привлекаемых к оказанию услуг на объекте.

  - Проводить инструктаж своих работников по правилам эксплуатации оборудования.

  - Исполнитель самостоятельно обеспечивает работников специальной одеждой и обувью.

  - Исполнитель обязан контролировать работу работников еженедельно с проставлением отметки Заказчиком об исполнении.

  - Исполнитель (рабочий персонал Исполнителя) должен строго соблюдать режим времени услуг, установленный на объектах Заказчика.

  - Исполнитель несет материальную ответственность за порчу имущества и оборудования Заказчика при оказании услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Исполнитель обязан предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в процессе оказания услуг и приостановить их оказание до получения соответствующих указаний Заказчика.

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

- Обязанности Исполнителя:

  - Поддержание территории заказчика в надлежащем санитарном состоянии;

  - Наличие у работников медицинских книжек с отметкой о прохождении периодического медицинского осмотра, справку об отсутствии судимости, документ, удостоверяющий личность с отметкой о регистрации.

  - Обеспечение средствами индивидуальной защиты;

  - Обеспечение уборочным инвентарем, оборудованием, материалами, используемые при оказании услуг;

  - Наличие инструкции по технике безопасности по всем видам выполняемых работ (в т.ч. работы на высоте и высотные работы); обучение всех сотрудников безопасным методам ведения работ и проведение инструктажа по технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии на объекте должен находиться журнал проведения инструктажей;

  - Своевременное предоставление Заказчику списка всех сотрудников, которые будут работать на объекте;

  - Исполнитель должен обеспечить наличие постоянного достаточного количества персонала требуемых специальностей на объекте.

  - Исполнитель (рабочий персонал Исполнителя) должен строго соблюдать режим времени оказания услуг, установленный на объектах Заказчика.

- Требования к видам, составу, объему, содержанию и качеству услуг в образовательном учреждении по комплексному обслуживанию здания (регламент выполняемых работ):

  - Дежурный – 7 ставок

    - Обходит территорию на предмет определения состояния территории, целостности остекления, отсутствия следов взлома.

    - Дежурит в школе, не допускает прохождения в школу посторонних лиц за время дежурства, ведет наблюдение за территорией учреждения по монитору в ночное время.

    - При выявлении неисправностей или нарушений замков, пломб, запорных устройств, сигнализации, освещения незамедлительно докладывает руководству школы.

    - Безотлучно находится на объекте в течении всего времени дежурства.

    - Оформляет прием и сдачу дежурства с записью в журнале, делает отметки в текущем журнале дежурства о всех видах проводимых работ и выявленных замечаниях, и нарушениях.

    - При заступлении на дежурство проверяет:

- чистоту воды в фильтрах;

- наличие хлорного раствора;

- отслеживание и контролирование рециркуляции бассейна V=1000 м³ каждый час;

- температуру воды в бассейне;

- состояние и положение запорной арматуры;

- работу и техническое состояние насосов;

- работу бойлеров, положение и состояние арматуры трубопроводов водоснабжения и подогрева бойлеров;

- работу калориферов и вентсистем;

- состояние и положение трубопроводов водоснабжения и теплоснабжения, запорной арматуры на них;

    - После закрытия школы, принимает здание под охрану у администратора с росписью в журнале.

- проверяет душевые, туалеты, сауны на наличие неисправностей и при необходимости устраняет их;

- выключает освещение залов и бассейна;

- каждые 2 часа делает обход здания;

- ежедневно производит чистку дна бассейна.

  - Рабочий по обслуживанию здания – 2 ставки

    - Производит систематический осмотр технического состояния закрепленных за ним объектов (зданий, сооружений, оборудования и механизмов).

    - Производит техническое обслуживание согласно правилам эксплуатации и текущий ремонт закрепленных за ним объектов с выполнением всех видов ремонтных и строительных работ (в т.ч. плотницких, столярных, слесарных, малярных).

    - При проведении ремонтно-строительных работ применяет подмостки, люльки, подвесные и другие страховочные и подъемные приспособления.

    - Выполняет текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и другого оборудования, механизмов, инструкций с выполнением слесарных, паяльных работ.

    - Поддерживает нормальную температуру в помещениях и бассейне, соответствующий температурный режим согласно местным инструкциям по вопросам санитарии и содержания зданий.

    - Производит уборку и поддерживает надлежащее санитарное состояние закрепленных за ним объектов.

    - Производит сезонную подготовку обслуживаемых зданий, бассейна, сооружений, оборудования и механизмов.

    - Устраняет повреждения и неисправности по заявкам персонала учреждения.

  - Гардеробщик – 2 ставки, работают посменно, постоянно находятся в гардеробе, для приема одежды у посетителей школы.

    - Прием на хранение верхней одежды, головных уборов и другие личные вещи от учащихся школы, работников и посетителей.

    - Выдает уч-ся, работнику или посетителю жетон с указанием номера места хранения вещей.

    - Сохранность принятых на хранение вещей.

    - Выдачу принятых на хранение вещей по предъявлению жетона.

    - В случае необходимости оказывает помощь при раздевании и одевании.

    - Поддержание в чистоте и порядке помещение гардеробной в течение рабочего дня.

- Требования по объему гарантий качества услуг

  - Исполнитель предоставляет гарантию на весь объем оказанных услуг.

  - В случае оказания услуг обнаружится, что услуга была предоставлена некачественно, Исполнитель обязан повторно оказать услугу до полного устранения обнаруженных дефектов.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг

  - Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации. Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются на весь период действия Договора