Техническое задание

на оказание комплексных услуг по обслуживанию помещений (ФОК Юрматы и Стадиона)

- Наименование предмета закупки: Оказание комплексных услуг по обслуживанию помещений.

ОКПД 2: 81.10.10.000 Услуги по обслуживанию помещений комплексные

- Общие положение

  - Настоящее техническое задание определяет перечень, объем и порядок оказания услуг по комплексному обслуживанию здания.

  - Место оказания услуг: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования спортивная школа №3 муниципального района Ишимбай⁠‍﻿⁠⁠​‌‌‍‌﻿‌⁠‍​﻿﻿‌⁠​‌‍​﻿​﻿⁠​⁠﻿​‍﻿‌‌‍⁠‍﻿​​‌‍‌ский район Республики Башкортостан.

    - г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 18Б

Продолжительность учебной недели - 7 дней.

Количество – 2 смены.

Общая площадь составляет - 1501,6 м²

Для оказания услуги учреждении необходимы специалисты:

- 6 специалистов по комплексному обслуживанию здания.

    - г. Ишимбай, ул. пр. Ленина, д. 21

Продолжительность учебной недели - 7 дней.

Количество – 1 смена.

Общая площадь составляет - 980,3 м²

Для оказания услуги учреждении необходимы специалисты:

- 4 специалиста по комплексному обслуживанию здания

  - Сроки оказания услуг: с 01.08.2026г. по 31.12.2026г.

- Требования к безопасности оказания услуг и безопасности результатов услуг

  - При оказании Услуг Исполнитель обязан соблюдать все установленные законодательством Российской Федерации требования по технике безопасности, электробезопасности, охране труда, пожарной безопасности и охране окружающей среды, действующих на территории Заказчика.

  - Услуги должны оказываться с применением передовых технологий, обеспечивающих требования по энергетической эффективности в соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» и, с использованием высококачественных материалов. Оборудование, материалы и технологии уборки, используемые Исполнителем при оказании Услуг, должны соответствовать требованиям охраны труда, а также экологическим нормам и требованиям, установленным законодательством Российской Федерации и иными нормативно-правовыми актами, и не быть причиной ускоренного износа или разрушения движимого и недвижимого имущества Заказчика.

  - В соответствии с Правительства РФ от 24 декабря 2021 года № 2464 «О порядке обучения по охране труда и проверки знания требований охраны труда» Исполнитель должен обеспечить прохождение вводного инструктажа всеми своими работниками, выполняющими работы на выделенном участке. До начала оказания услуг персонал Исполнителя должен пройти инструктаж по охране труда и пожарной безопасности.

  - При оказании Услуг вблизи электрических приборов и электрических розеток Исполнитель должен руководствоваться требованиями:

- Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности;

- Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ "О техническом регулировании»;

- Федеральный закон от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

- ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76) «Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний» и другими нормативными документами, Приказ Минтруда России от 15.12.2020 № 903н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»,

- Приказ Министерства энергетики РФ от 12 августа 2022 года №811 называется «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии»,

- Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ».

  - Вся полнота ответственности при возникновении несчастного случая с лицом, направленным Исполнителем для оказания Услуг на Объекты Заказчика, возлагается на Исполнителя.

- Условия оказания услуг:

  - Исполнитель обеспечивает выполнение требований Заказчика по соблюдению производственной санитарии, учитывая специфику работу учреждений, по охране окружающей среды, не допускает нарушений общественного порядка, и иных действий, вызывающих неудобства для граждан или имущества граждан, или других лиц в результате загрязнения, шума или других причин, являющихся следствием применяемых Исполнителем методов производства работ. В ходе оказания услуг Заказчик проверяет работу Исполнителя ежедневно и уведомляет его об обнаруженных дефектах.

  - Требования по оказанию услуг: до начала оказания услуг Исполнитель обязан назначить ответственных лиц на объект из числа своих работников. Исполнитель должен следить за обеспечением сохранности материалов и оборудования на объекте, нести ответственность за ущерб, причиненный имуществу Заказчика по вине Исполнителя. Исполнитель обязан представлять подробные сведения о персонале, привлекаемых к оказанию услуг на объекте.

  - Проводить инструктаж своих работников по правилам эксплуатации оборудования.

  - Исполнитель самостоятельно обеспечивает работников специальной одеждой и обувью.

  - Исполнитель обязан контролировать работу работников еженедельно с проставлением отметки Заказчиком об исполнении.

  - Исполнитель (рабочий персонал Исполнителя) должен строго соблюдать режим времени услуг, установленный на объектах Заказчика.

  - Исполнитель несет материальную ответственность за порчу имущества и оборудования Заказчика при оказании услуг в соответствии с действующим законодательством РФ.

  - Исполнитель обязан предупреждать Заказчика об обнаружении возможных неблагоприятных последствий, которые могут возникнуть в процессе оказания услуг и приостановить их оказание до получения соответствующих указаний Заказчика.

  - Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств соисполнителями.

- Обязанности Исполнителя:

  - Поддержание территории заказчика в надлежащем санитарном состоянии;

  - Наличие у работников медицинских книжек с отметкой о прохождении периодического медицинского осмотра, справку об отсутствии судимости, документ, удостоверяющий личность с отметкой о регистрации.

  - Обеспечение средствами индивидуальной защиты;

  - Обеспечение уборочным инвентарем, оборудованием, материалами, используемые при оказании услуг;

  - . Наличие инструкции по технике безопасности по всем видам выполняемых работ (в т.ч. работы на высоте и высотные работы); обучение всех сотрудников безопасным методам ведения работ и проведение инструктажа по технике безопасности, электробезопасности, пожарной безопасности и производственной санитарии на объекте должен находиться журнал проведения инструктажей;

  - Своевременное предоставление Заказчику списка всех сотрудников, которые будут работать на объекте;

  - Исполнитель должен обеспечить наличие постоянного достаточного количества персонала требуемых специальностей на объекте.

  - Исполнитель (рабочий персонал Исполнителя) должен строго соблюдать режим времени оказания услуг, установленный на объектах Заказчика.

- Требования к видам, составу, объему, содержанию и качеству услуг в образовательном учреждении по комплексному обслуживанию здания (регламент выполняемых работ):

  - г. Ишимбай, ул. Стахановская, д. 18Б

    - Рабочий по обслуживанию здания – 3 ставки

      - Производит систематический осмотр технического состояния закрепленных за ним объектов (зданий, сооружений, оборудования и механизмов).

      - Производит техническое обслуживание согласно правилам эксплуатации и текущий ремонт закрепленных за ним объектов с выполнением всех видов ремонтных и строительных работ (в т.ч. плотницких, столярных, слесарных, малярных).

      - При проведении ремонтно-строительных работ применяет подмостки, люльки, подвесные и другие страховочные и подъемные приспособления.

      - Выполняет текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и другого оборудования, механизмов, инструкций с выполнением слесарных, паяльных работ.

      - Поддерживает нормальную температуру в помещениях и залах, соответствующий температурный режим согласно местным инструкциям по вопросам санитарии и содержания зданий.

      - Производит уборку и поддерживает надлежащее санитарное состояние закрепленных за ним объектов.

      - Производит сезонную подготовку обслуживаемых зданий, залов, сооружений, оборудования и механизмов.

      - Устраняет повреждения и неисправности по заявкам персонала учреждения.

      - Осуществляет уборку прилегающей территории ежедневно.

    - Электрик - 1 ставка (Перечень работ по техническому обслуживанию электрооборудования.)

      - Внутренние силовые и осветительные сети: проверка прочности крепления мест механической защиты  мест ввода в аппараты, распределительные пункты защиты проводок в местах входа и выхода в трубы, проверка состояния заземления трубных проводок; осмотр мест прохода сетей через стены и перекрытия, крепление и состояние конструкций, по которым проложены кабели и провода: восстановление нарушенной маркировки, надписей и предупредительных плакатов, осмотр изоляции электросетей, состояния экранирующих оболочек и защитных покрытий, устранение провеса сетей, мест с поврежденной изоляцией; постоянный контроль за отсутствием перегревов и за соответствием сетей фактическим нагрузкам; принятие необходимых мер вплоть до немедленного отключения сетей при аварийных ситуациях.

      - В зависимости от назначения электрических аппаратов при их техническом обслуживании проводятся следующие работы: наличия соответствующих надписей на щитках, панелях и аппаратах;

      - Электрик выполняет следующие должностные обязанности:

        - Обеспечивает поддержание исправного состояния, безаварийную и надежную работу обслуживаемых устройств и электрооборудования.

        - Производит монтаж новых электрических сетей.

        - Проводит планово-предупредительный ремонт (ППР) электрической части оборудования согласно графику ППР.

        - Выявляет причины износа, принимает меры по их предупреждению и устранению.

        - Обеспечивает правильную эксплуатацию, своевременный качественный ремонт в соответствии с инструкциями по техническому обслуживанию, действующими техническими условиями и нормами и обслуживание трансформатора ТП-2 и электрических сетей учреждения.

        - Ликвидирует неисправности в работе устройств, их ремонт, монтаж и регулировку.

    - Гардеробщики – 2 ставки работают посменно, постоянно находятся в гардеробе, для приема одежды у посетителей школы.

      - Прием на хранение верхней одежды, головных уборов и другие личные вещи от учащихся школы, работников и посетителей.

      - Выдает уч-ся, работнику или посетителю жетон с указанием номера места хранения вещей.

      - Сохранность принятых на хранение вещей.

      - Выдачу принятых на хранение вещей по предъявлению жетона.

      - В случае необходимости оказывает помощь при раздевании и одевании.

      - Поддержание в чистоте и порядке помещение гардеробной в течение рабочего дня.

  - г. Ишимбай, ул. пр. Ленина, д. 21

    - Производит систематический осмотр технического состояния закрепленных за ним объектов (зданий, сооружений, оборудования и механизмов);

    - Производит техническое обслуживание согласно правилам эксплуатации и текущий ремонт закрепленных за ним объектов с выполнением всех видов ремонтных и строительных работ (в т.ч. штукатурных, бетонных, плотницких, столярных, слесарных, малярных);

    - При проведении ремонтно-строительных работ применяет подмостки, люльки, подвесные и другие страховочные и подъемные приспособления;

    - Выполняет текущий ремонт и техническое обслуживание систем центрального отопления, водоснабжения, канализации и другого оборудования, механизмов, инструкций с выполнением слесарных, паяльных и сварочных работ;

    - Поддерживает нормальную температуру в помещениях, соответствующий температурный режим согласно местным инструкциям по вопросам санитарии и содержания зданий, ведет учет расхода тепловой энергии;

    - Производит уборку и поддерживает надлежащее санитарное состояние закрепленных за ним объектов;

    - Производит сезонную подготовку обслуживаемых зданий, сооружений, оборудования и механизмов;

    - Устраняет повреждения и неисправности по заявкам персонала учреждения;

    - Соблюдает технологию выполнения ремонтно-строительных работ, правила эксплуатации и содержания здания, оборудования, механизмов, машин сооружений, правила техники безопасности и противопожарной охраны.

    - В зимний период:

•	Очистка территории, трибуны, хоккейного корта, катка от снега.

•	Заливка льда в хоккейном корте, катка.

•	Следит за рациональным расходом воды.

•	Ежедневно занимается шпаклевкой трещин.

•	Перед началом работ очищает поле от мусора.

    - В весенне – летний период:

•	очистка бордюров от дерна;

•	срезка дерна вокруг металлических стоек спортивных сооружений;

•	очистка территории от мусора, листьев;

•	скашивание травы;

•	обрезка кустарников и деревьев (по мере необходимости) с последующим вывозом отходов;

•	побелка бордюров и деревьев (по мере необходимости);

•	вынос собранного мусора к месту сбора мусора.

    - В осеннне - зимний период:

•	очистка тротуаров, пешеходных зон, дорожек от снега и (в случае необходимости) наледи;

•	 уборка снега около ворот, эвакуационных выходов;

•	очистка канализационных колодцев, пожарных гидрантов для свободного доступа;

•	очистка козырька крыльца;

•	дополнительная обработка тротуаров, пешеходных зон, дорожек антискользящими средствами в гололед;

•	вынос собранного мусора к месту сбора мусора;

-  очистка подъездных путей с применением транспортного средства по мере необходимости

-  очистка крыши, козырьков от снега и сосулек осуществляется в соответствии с Правилами санитарного содержания территорий.

- Требования по объему гарантий качества услуг

  - Исполнитель предоставляет гарантию на весь объем оказанных услуг.

  - В случае оказания услуг обнаружится, что услуга была предоставлена некачественно, Исполнитель обязан повторно оказать услугу до полного устранения обнаруженных дефектов.

- Требования по сроку гарантий качества на результаты услуг

  - Исполнитель гарантирует качественное оказание услуг в соответствии с действующими нормами и правилами, установленными законодательством Российской Федерации. Гарантийные обязательства Исполнителя распространяются на весь период действия Договора.