Техническое задание

на поставку запорно-регулирующей арматуры для ООО «ИТЭ»

(требования к качеству, техническим характеристикам товаров, требования к его безопасности, функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товаров, размерам, упаковке, отгрузке товара и
иные показатели, связанные с определением соответ﻿﻿⁠﻿​‌﻿﻿‍‌⁠​﻿﻿​‌‍﻿‍‌​﻿‍‍﻿‌​‍﻿‌‍⁠‍⁠⁠﻿‌⁠﻿​‍‍‍‍ствия поставляемого товара потребностям Заказчика)

- Предмет закупки: Поставка запорно-регулирующей арматуры для ООО «ИТЭ»

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 2 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 3 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 4 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 5 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 6 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 7 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 8 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 9 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 10 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 11 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 12 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 13 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 14 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 15 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 16 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 17 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 18 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 19 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 20 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 21 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 22 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 23 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 24 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 25 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 26 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 27 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 28 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 29 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 30 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 31 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 32 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 33 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 34 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 35 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 36 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 37 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 38 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 39 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 40 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 41 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 42 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 43 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 44 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 45 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 46 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 47 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 48 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 49 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 50 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 51 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 52 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 53 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 54 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 55 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 56 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 57 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 58 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 59 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 60 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 61 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 62 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 63 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 64 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 65 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 66 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 67 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 68 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 69 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 70 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 71 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 72 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 73 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 74 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 75 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 76 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 77 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 78 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 79 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 80 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 81 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 82 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 83 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 84 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 85 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 86 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 87 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 88 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 89 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 90 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 91 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 92 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 93 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 94 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 95 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 96 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 97 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 98 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 99 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 100 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 101 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 102 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 103 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 104 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 105 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 106 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 107 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 108 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 109 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 110 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 111 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 112 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 113 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 114 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 115 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 116 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 117 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 118 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 119 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 120 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 121 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 122 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 123 | 28.14.20.220 | Фланец |  |  | ✓ |
| 124 | 24.20.40.000 | Отвод |  |  | ✓ |
| 125 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 126 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 127 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 128 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 129 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 130 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 131 | 28.14.13.120 | Задвижка |  | ✓ |  |
| 132 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 133 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 134 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 135 | 49.41.19.900 | Услуги по поставке |  |  |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Наименование товара | Требования заказчика к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика |  | Обоснование необходимости использования характеристик, показателей, требований, условных обозначений и терминологии при описании объекта закупки (в соответствии с п. 2 ч. 1 ст. 33 Закона.) | ОКПД 2 | Ед. изм. | Всего, кол-во | Адрес доставки/кол-во | Грузополучатель/кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 | Здание котельной № 1 (Ф/4259 А; 56), в/г № 7, Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, | Котельная № Ф/164101(2), Мурманская область, город Североморск |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Фланец | ГОСТ | 33259-2015 |  | 28.14.20.220 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Вид | воротниковый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Фланец | ГОСТ | 33259-2015 |  | 28.14.20.220 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Вид | воротниковый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Фланец | ГОСТ | 33259-2015 |  | 28.14.20.220 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Вид | воротниковый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | Фланец | ГОСТ | 33259-2015 |  | 28.14.20.220 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Вид | воротниковый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Фланец | ГОСТ | 33259-2015 |  | 28.14.20.220 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Вид | воротниковый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 3 | Здание котельной №Ф/2920 Ш (23), в/г № 5, Мурманская обл, ЗАТО Александровск, г. Полярный г., ул. Старикова | Производственный участок 3Котельная инв. № 3, Мурманская обл, Городской округ ЗАТО, г. Заозерск |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 3 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 7 | Здание котельной №Ф/2920 Ш (23), в/г № 5, Мурманская обл, ЗАТО Александровск, г. Полярный г., ул. Старикова | Здание котельной инв. № 10, , Мурманская обл, Городской округ, ЗАТО город Заозерск, Заозерск, гб Б.Лопатина) г. Полярный |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 12 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 14 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 4 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 33 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 6 | Здание котельной №Ф/2920 Ш (23), в/г № 5, Мурманская обл, ЗАТО Александровск, г. Полярный г., ул. Старикова | Здание котельной инв.№ 11, в/г № 13, Мурманская обл, Кольский муниципальный район, Городское поселение Кильдинстрой, Кильдинстрой пгт |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 34 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 35 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 2 | Здание котельной № 1 (Ф/4259 А; 56), Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, | Здание котельной инв. №16 (Ф/1623М;16), Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 1 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 | Фланец | ГОСТ | 33259-2015 |  | 28.14.20.220 | шт | 7 |  |  |  |
|  |  | Вид | воротниковый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 40 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 41 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 45 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 2 | Здание котельной №Ф/2920 Ш (23), в/г № 5, Мурманская обл, ЗАТО Александровск, г. Полярный г., ул. Старикова | Здание котельной № 22, в/г № 6, Мурманская область, г. Мурманск, жилрайон. Росляково, ул. Мохнаткина Пахта |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 46 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 47 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 48 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 3 | Здание котельной №Ф/2920 Ш (23), в/г № 5, Мурманская обл, ЗАТО Александровск, г. Полярный г., ул. Старикова | Здание котельной №Ф/2920 Ш (23), в/г № 5, Мурманская обл, ЗАТО Александровск, г. Полярный г., ул. Старикова |  |
|  |  | Угол сгиба, градусов | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 49 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 8 |  |  |  |
|  |  | Угол сгиба, градусов | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 13 |  |  |  |
|  |  | Угол сгиба, градусов | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 219 |  |  |  |  |  |  |  |
| 51 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | Угол сгиба, градусов | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 52 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Угол сгиба, градусов | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 219 |  |  |  |  |  |  |  |
| 53 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 2 | Здание котельной № 1 (Ф/4259 А; 56), в/г № 7, Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, | Здание котельной инв. № 28, в/г № 14, Мурманская обл, Городской округ, ЗАТО город Североморск, г Североморск |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 54 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 55 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 219 |  |  |  |  |  |  |  |
| 56 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 2 | Здание котельной №Ф/2920 Ш (23), в/г № 5, Мурманская обл, ЗАТО Александровск, г. Полярный г., ул. Старикова | Здание котельной № Ф/2993 У (37), в/г № 2, Мурманская область, ЗАТО Александровск городской округ, населённый пункт Оленья Губа |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 57 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 6 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 58 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 8 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 59 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 60 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 61 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 62 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Угол сгиба, градусов | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 63 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Угол сгиба, градусов | 45 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 64 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 4 | Здание котельной №Ф/2920 Ш (23), в/г № 5, Мурманская обл, ЗАТО Александровск, г. Полярный г., ул. Старикова | Здание котельной инв. № 39, в/г № 3, Мурманская область, городской округ ЗАТ поселок Видяево, поселок Видяево, п. Ара |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 57 |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 219 |  |  |  |  |  |  |  |
| 66 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 2 | Здание котельной №Ф/2920 Ш (23), в/г № 5, Мурманская обл, ЗАТО Александровск, г. Полярный г., ул. Старикова | Здание котельной инв. № 41, в/г № 18, Мурманская обл, Кольский муниципальный район, Городское поселение Кильдинстрой, нп Зверосовхоз |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 67 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 68 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 7 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 69 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 7 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 70 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 71 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 72 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 73 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 3 | Здание котельной № 1 (Ф/4259 А; 56), в/г № 7, Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, | Здание котельной № 1 (Ф/4259 А; 56), в/г № 7, Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 63 |  |  |  |  |  |  |  |
| 74 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 6 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 8 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 77 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 219 |  |  |  |  |  |  |  |
| 79 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 3 | Здание котельной № 1 (Ф/4259 А; 56), в/г № 7, Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, | Здание котельной инв. № 67, в/г № 8, Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 2 | Здание котельной №Ф/2920 Ш (23), в/г № 5, Мурманская обл, ЗАТО Александровск, г. Полярный г., ул. Старикова | Здание котельной № 809 ТЦ (151;84), в/г №1, Мурманская область, п. Видяево, н.п.гб Урга |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 81 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 82 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 7 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 83 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 84 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 85 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 | Здание котельной №Ф/2920 Ш (23), в/г № 5, Мурманская обл, ЗАТО Александровск, г. Полярный г., ул. Старикова | Здание котельной № (Ф/1641Я,86), в/г № 8, Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, ул. Восточная |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 87 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 88 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 89 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 5 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 90 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 3 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 20 |  |  |  |  |  |  |  |
| 91 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 92 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт. | 2 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 93 | Фланец | ГОСТ | 33259-2015 |  | 28.14.20.220 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Вид | воротниковый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 94 | Фланец | ГОСТ | 33259-2015 |  | 28.14.20.220 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Вид | воротниковый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 95 | Фланец | ГОСТ | 33259-2015 |  | 28.14.20.220 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Вид | воротниковый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 96 | Фланец | ГОСТ | 33259-2015 |  | 28.14.20.220 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Вид | воротниковый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 97 | Фланец | ГОСТ | 33259-2015 |  | 28.14.20.220 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Вид | воротниковый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 98 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 76 |  |  |  |  |  |  |  |
| 99 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 101 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 102 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 | Здание котельной №Ф/2920 Ш (23), в/г № 5, Мурманская обл, ЗАТО Александровск, г. Полярный г., ул. Старикова | Здание котельной инв. № 98, в/г № 1, Мурманская обл, Городской округ, ЗАТО Александровск, г. Гаджиево |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 32 |  |  |  |  |  |  |  |
| 103 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 104 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 7 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 105 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 9 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 106 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 89 |  |  |  |  |  |  |  |
| 107 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 14 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 108 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 108 |  |  |  |  |  |  |  |
| 109 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 125 |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 11 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 111 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 159 |  |  |  |  |  |  |  |
| 112 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 5 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 113 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 219 |  |  |  |  |  |  |  |
| 114 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 115 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 300 |  |  |  |  |  |  |  |
| 116 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 4 | Здание котельной № 1 (Ф/4259 А; 56), в/г № 7, Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, | Здание котельной № 2 (Ф/1681 С; 99), в/г № 14, Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, г. Североморск |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 117 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 2 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 1 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 200 |  |  |  |  |  |  |  |
| 120 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 3 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 250 |  |  |  |  |  |  |  |
| 121 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 4 | Здание котельной № 1 (Ф/4259 А; 56), в/г № 7, Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, | Здание котельной инв. № 127, в/г № 20, Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 122 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 4 | Здание котельной № 1 (Ф/4259 А; 56), в/г № 7, Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, | Здание котельной инв. № Ф/1799 Е, (134), в/г № 12/1, Мурманская область, городской округ, ЗАТО город Североморск, город Североморск |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 123 | Фланец | ГОСТ | 33259-2015 |  | 28.14.20.220 | шт | 8 |  |  |  |
|  |  | Вид | воротниковый |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 124 | Отвод | ГОСТ | 17375-2001 |  | 24.20.40.000 | шт | 5 |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 125 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 41 | Здание котельной № 1 (Ф/4259 А; 56), в/г № 7, Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, | Здание котельной инв. № 148, в/г № 18, Мурманская обл. Городской округ, ЗАТО город Североморск, г. Североморск |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 126 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 14 | Здание котельной № 1 (Ф/4259 А; 56), в/г № 7, Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, | Блочно-модульная угольная водогрейная котельная № б/н (176), в/г № 14, Мурманская область обл, МО, ЗАТО Североморск, г. Североморск |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 11 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 128 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 7 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 129 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 16 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 130 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 4 | Здание котельной № 1 (Ф/4259 А; 56), в/г № 7, Мурманская обл., МО, ЗАТО г. Североморск, | Здание котельной № Ф4101 А, А1 (661), в/г № 1, Мурманская обл., МО г. Мурманск, ул. Лодыгина, д. 8 |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 80 |  |  |  |  |  |  |  |
| 131 | Задвижка | ГОСТ | 5762-2002 |  | 28.14.13.120 | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Материал | Сталь |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр, мм | 100 |  |  |  |  |  |  |  |
| 132 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт | 6 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 15 |  |  |  |  |  |  |  |
| 133 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 25 |  |  |  |  |  |  |  |
| 134 | Кран шаровой | ГОСТ | 12.2.063-2015 |  | 28.14.13.131 | шт | 4 |  |  |  |
|  |  | Вид | полнопроходный |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Номинальный диаметр, мм | 50 |  |  |  |  |  |  |  |

2.	Место поставки товара: адреса проставлены в пункте № 1 Технического задания

3.	Сроки поставки товара: с момента заключения договора в течение 30 календарных дней.

3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.