ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ЗАКУПКИ

(в редакции № 1)
Номер процедуры: 0258626042DP
Способ закупки: Запрос котировок в электронной форме.
Сведения об организаторе: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" (ИНН: 7447297114, КПП: 745301001, ОГРН: 1207400036953).
Место нахождения: 454091, Челябинская область, г Челябинск, Красная ул, д. 4, офис 523.

Почтовый адрес: 454091, Челябинская область, г Челябинск, Красная ул, д. 4, офис 523.

Сведения о заказчике: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИННОВАЦИОННАЯ ТЕПЛОЭНЕРГЕТИКА" (ИНН: 7447297114, КПП: 745301001, ОГРН: 1207400036953).
Место нахождения: 454091, Челябинская область, г Челябинск, Красная ул, д. 4, офис 523.

Почтовый адрес: 454091, Челябинская область, г Челябинск, Красная ул, д. 4, офис 523.

Контактная информация: Александрова Елена Владиславовна, тел.: 7 9531484863, e-mail: ozdr@ite-sz.ru
Сведения об операторе электронной площадки: Общество с ограниченной ответственностью "РЕГИОН" (ИНН: 0278160590, КПП: 027601001, ОГРН: 1090280022777).
Место нахождения: 450053, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 132/3, этаж 9.

Почтовый адрес: 450053, Россия, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Проспект Октября, д. 132/3, этаж 9.

Техническая поддержка: тел.: 8 (800) 600 72 28, эл. почта: info@etp-region.ru

Наименование закупки: Поставка запорно-регулирующей арматуры для ООО «ИТЭ»
Предмет договора (лота): Поставка запорно-регулирующей арматуры для ООО «ИТЭ».
Классификация товаров, работ, услуг:
	№ п/п
	Наименование
	Количество (ед. измерения)
	Вид требования
	Код ОКПД 2
	Код ОКВЭД 2

	1
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	2
	Кран шаровой WW DN15 PN16, рукоятка, стандартный проход
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	3
	Кран шаровой WW DN20 PN16, рукоятка, стандартный проход
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	4
	Кран шаровой WW DN25 PN16, рукоятка, стандартный проход
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	5
	Шаровой кран RJIPStandard FF Ду80 Ру16 с рукояткой, стандартный проход
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	6
	Шаровой кран RJIP Standard FF Ду100 Ру16 с рукояткой, стандартный проход
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	7
	Фланец воротниковый стальной Ду32 PN16 33259-2015
	3 (Штука)
	
	28.14.20.220: Фланцы
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	8
	Фланец воротниковый стальной Ду65 PN 16 33259-2015
	3 (Штука)
	
	28.14.20.220: Фланцы
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	9
	Фланец воротниковый стальной Ду80 PN16 33259-2015
	3 (Штука)
	
	28.14.20.220: Фланцы
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	10
	Фланец воротниковый стальной Ду100 PN16 33259-2015
	3 (Штука)
	
	28.14.20.220: Фланцы
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	11
	Фланец воротниковый стальной Ду150 PN16 33259-2015
	1 (Штука)
	
	28.14.20.220: Фланцы
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	12
	Отвод (уголок) 304 Вр/Нр 2 1/2'' Ду65 Ру16 угол 90 град., корпус нержавеющая сталь 304, присоединение внутренняя / наружная резьба
	3 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	13
	Отвод (уголок) 304 Вр/Нр 3'' Ду80 Ру16 угол 90 град., корпус нержавеющая сталь 304, присоединение внутренняя / наружная резьба
	3 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	14
	'Отвод резьбовой вр/нр нержавеющий, AISI304 DN 100 (4''), (CF8), PN16'
	3 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	15
	Отвод бесшовный крутоизогнутый 90гр Ст20 Св/Св 6'' Ду150 Ру40 ГОСТ 17375-2001 исполнение 2, наружный диаметр 159мм, толщина стенки 4.5мм, корпус сталь 20, присоединение под приварку
	2 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	16
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, ручной привод
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	17
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80, ручной привод
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	18
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	19
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150, ручной привод
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	20
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	21
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN250, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	22
	Кран шаровой чугунный полнопроходный Ридан КШЧ PN16 DN50 с рукояткой
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	23
	Шаровой кран RJIPStandard FF Ду80 Ру16 с рукояткой, стандартный проход
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	24
	Шаровой кран RJIP Standard FF Ду100 Ру16 с рукояткой, стандартный проход
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	25
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, ручной привод
	7 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	26
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80, ручной привод
	12 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	27
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	14 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	28
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN125, ручной привод
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	29
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150, ручной привод
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	30
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	31
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN250, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	32
	Кран шаровой чугунный полнопроходный Ридан КШЧ PN16 DN50 с рукояткой
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	33
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, ручной привод
	6 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	34
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	35
	Кран шаровой чугунный полнопроходный Ридан КШЧ PN16 DN50 с рукояткой
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	36
	Шаровой кран RJIPStandard FF Ду80 Ру16 с рукояткой, стандартный проход
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	37
	Шаровой кран RJIP Standard FF Ду100 Ру16 с рукояткой, стандартный проход
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	38
	Фланец воротниковый стальной Ду32 PN16 33259-2015
	7 (Штука)
	
	28.14.20.220: Фланцы
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	39
	Отвод (уголок) 304 Вр/Вр 1'' Ду25 Ру16 угол 90 град., корпус нержавеющая сталь 304, присоединение внутренняя / внутренняя резьба
	3 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	40
	Отвод (уголок) 304 Вр/Нр 1 1/4'' Ду32 Ру16 угол 90 град., корпус нержавеющая сталь 304, присоединение внутренняя / наружная резьба
	3 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	41
	Отвод (уголок) 304 Вр/Вр 2'' Ду50 Ру16 угол 90 град., корпус нержавеющая сталь 304, присоединение внутренняя / внутренняя резьба
	3 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	42
	Отвод (уголок) 304 Вр/Нр 3'' Ду80 Ру16 угол 90 град., корпус нержавеющая сталь 304, присоединение внутренняя / наружная резьба
	3 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	43
	'Отвод резьбовой вр/нр нержавеющий, AISI304 DN 100 (4''), (CF8), PN16'
	1 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	44
	Отвод бесшовный крутоизогнутый 90гр Ст20 Св/Св 6'' Ду150 Ру40 ГОСТ 17375-2001 исполнение 2, наружный диаметр 159мм, толщина стенки 4.5мм, корпус сталь 20, присоединение под приварку
	1 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	45
	Задвижка клиновая 304-304-M-2W-S Ду32 Ру16 резьбовая, шпиндель выдвижной, корпус нержавеющая сталь SS304, клин нержавеющая сталь SS304, уплотнение металл, управление штурвал
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	46
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, ручной привод
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	47
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	48
	'Отвод резьбовой вр/нр нержавеющий, AISI304 DN 100 (4''), (CF8), PN16'
	3 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	49
	Отвод бесшовный крутоизогнутый 90гр Ст20 Св/Св 6'' Ду150 Ру40 ГОСТ 17375-2001 исполнение 2, наружный диаметр 159мм, толщина стенки 4.5мм, корпус сталь 20, присоединение под приварку
	8 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	50
	Отвод бесшовный крутоизогнутый 90гр Ст20 Св/Св 8'' Ду200 Ру63 ГОСТ 17375-2001 исполнение 2, наружный диаметр 219мм, толщина стенки 8мм, корпус сталь 20, присоединение под приварку
	13 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	51
	'Отвод резьбовой вр/нр нержавеющий, AISI304 DN 100 (4''), (CF8), PN16'
	2 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	52
	Отвод бесшовный крутоизогнутый 90гр Ст20 Св/Св 8'' Ду200 Ру63 ГОСТ 17375-2001 исполнение 2, наружный диаметр 219мм, толщина стенки 8мм, корпус сталь 20, присоединение под приварку
	4 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	53
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	54
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150, ручной привод
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	55
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	56
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, ручной привод
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	57
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80, ручной привод
	6 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	58
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	8 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	59
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	60
	Шаровой кран RJIPStandard FF Ду80 Ру16 с рукояткой, стандартный проход
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	61
	Шаровой кран RJIP Standard FF Ду100 Ру16 с рукояткой, стандартный проход
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	62
	'Отвод резьбовой вр/нр нержавеющий, AISI304 DN 100 (4''), (CF8), PN16'
	4 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	63
	Отвод под сварку TITAN LOCK 45 градусов, DN 100, нерж. сталь 316
	4 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	64
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, ручной привод
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	65
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	66
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, ручной привод
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	67
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80, ручной привод
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	68
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	7 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	69
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN125, ручной привод
	7 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	70
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150, ручной привод
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	71
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200, ручной привод
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	72
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN250, ручной привод
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	73
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN65, ручной привод
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	74
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80, ручной привод
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	75
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	6 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	76
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	8 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	77
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150, ручной привод
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	78
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200, ручной привод
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	79
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, ручной привод
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	80
	Задвижка клиновая 304-304-M-2W-S Ду20 Ру16 резьбовая, шпиндель выдвижной, корпус нержавеющая сталь SS304, клин нержавеющая сталь SS304, уплотнение металл, управление штурвал
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	81
	Задвижка клиновая 304-304-M-2W-S Ду32 Ру16 резьбовая, шпиндель выдвижной, корпус нержавеющая сталь SS304, клин нержавеющая сталь SS304, уплотнение металл, управление штурвал
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	82
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, ручной привод
	7 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	83
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	84
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	85
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	86
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	87
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	88
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	89
	Кран шаровой WW DN15 PN16, рукоятка, стандартный проход
	5 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	90
	Кран шаровой WW DN20 PN16, рукоятка, стандартный проход
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	91
	Кран шаровой WW DN25 PN16, рукоятка, стандартный проход
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	92
	Шаровой кран RJIP Standard FF Ду100 Ру16 с рукояткой, стандартный проход
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	93
	Фланец воротниковый стальной Ду32 PN16 33259-2015
	3 (Штука)
	
	28.14.20.220: Фланцы
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	94
	Фланец воротниковый стальной Ду65 PN 16 33259-2015
	3 (Штука)
	
	28.14.20.220: Фланцы
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	95
	Фланец воротниковый стальной Ду80 PN16 33259-2015
	3 (Штука)
	
	28.14.20.220: Фланцы
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	96
	Фланец воротниковый стальной Ду100 PN16 33259-2015
	3 (Штука)
	
	28.14.20.220: Фланцы
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	97
	Фланец воротниковый стальной Ду150 PN16 33259-2015
	3 (Штука)
	
	28.14.20.220: Фланцы
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	98
	Отвод (уголок) 304 Вр/Нр 2 1/2'' Ду65 Ру16 угол 90 град., корпус нержавеющая сталь 304, присоединение внутренняя / наружная резьба
	3 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	99
	Отвод (уголок) 304 Вр/Нр 3'' Ду80 Ру16 угол 90 град., корпус нержавеющая сталь 304, присоединение внутренняя / наружная резьба
	3 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	100
	'Отвод резьбовой вр/нр нержавеющий, AISI304 DN 100 (4''), (CF8), PN16'
	3 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	101
	Отвод бесшовный крутоизогнутый 90гр Ст20 Св/Св 6'' Ду150 Ру40 ГОСТ 17375-2001 исполнение 2, наружный диаметр 159мм, толщина стенки 4.5мм, корпус сталь 20, присоединение под приварку
	2 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	102
	Задвижка клиновая 304-304-M-2W-S Ду32 Ру16 резьбовая, шпиндель выдвижной, корпус нержавеющая сталь SS304, клин нержавеющая сталь SS304, уплотнение металл, управление штурвал
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	103
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN40
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	104
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, ручной привод
	7 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	105
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80, ручной привод
	9 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	106
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80, ручной привод
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	107
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	14 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	108
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	109
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN125, ручной привод
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	110
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150, ручной привод
	11 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	111
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150, ручной привод
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	112
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200, ручной привод
	5 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	113
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200, ручной привод
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	114
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN250, ручной привод
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	115
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN300, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	116
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, ручной привод
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	117
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	118
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150, ручной привод
	2 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	119
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN200, ручной привод
	1 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	120
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN250, ручной привод
	3 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	121
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150, ручной привод
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	122
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	123
	Фланец воротниковый стальной Ду100 PN16 33259-2015
	8 (Штука)
	
	28.14.20.220: Фланцы
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	124
	'Отвод резьбовой вр/нр нержавеющий, AISI304 DN 100 (4''), (CF8), PN16'
	5 (Штука)
	
	24.20.40.000: Фитинги для труб стальные, кроме литых
	24.20: Производство стальных труб, полых профилей и фитингов

	125
	Задвижка клиновая 304-304-M-2W-S Ду15 Ру16 резьбовая, шпиндель выдвижной, корпус нержавеющая сталь SS304, клин нержавеющая сталь SS304, уплотнение металл, управление штурвал
	41 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	126
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN50, ручной привод
	14 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	127
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80, ручной привод
	11 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	128
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	7 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	129
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN150, ручной привод
	16 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	130
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN80, ручной привод
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	131
	Задвижка с обрезиненным клином IMR001 DN100, ручной привод
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.120: Задвижки
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	132
	Кран шаровой WW DN15 PN16, рукоятка, стандартный проход
	6 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	133
	Кран шаровой WW DN25 PN16, рукоятка, стандартный проход
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	134
	Кран шаровой чугунный полнопроходный Ридан КШЧ PN16 DN50 с рукояткой
	4 (Штука)
	Ограничение
	28.14.13.131: Краны (шаровые, конусные и цилиндрические)
	28.14: Производство арматуры трубопроводной (арматуры)

	135
	Услуги по поставке
	невозможно определить
	
	49.41.19.900: Услуги по перевозке грузов автомобильным транспортом прочие, не включенные в другие группировки
	49.41: Деятельность автомобильного грузового транспорта


Количество поставляемого товара, объем выполняемых работ, оказываемых услуг: В соответствии с документацией о закупке.
Место поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: Мурманская область
Срок (период) поставки товара, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией о закупке
Условия поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг: В соответствии с документацией
Порядок формирования цены договора (лота) (с учетом или без учета расходов на перевозку, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей): В соответствии с документацией о закупке
Требования к качеству, техническим характеристикам товара, работ, услуг, требования к их безопасности, требования к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара, требования к размерам, упаковке, отгрузке товара, требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара, выполняемых работ, оказываемых услуг потребностям заказчика: В соответствии с документацией о закупке
Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества товара, работ, услуг, к обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара (при необходимости): В соответствии с документацией о закупке
Начальная (максимальная) цена договора (лота): 4 261 822.64 руб.
Требование обеспечения заявки: не установлено.
Требование обеспечения исполнения договора: не установлено.
Особенности проведения закупки: устанавливается преимущество в отношении товаров российского происхождения, выполняемых работ, оказываемых услуг российскими лицами.
Срок предоставления документации о закупке: с 26 июня 2026 года по 6 июля 2026 года.
Место предоставления документации о закупке: ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ru.
Порядок предоставления документации о закупке: В электронной форме.
Официальный сайт, на котором размещена документация о закупке: https://torgi.etp-region.ru, http://zakupki.gov.ru.
Размер, срок и порядок внесения платы за предоставление документации о закупке: плата не установлена.
Место подачи заявок: ЭТП РЕГИОН https://torgi.etp-region.ru.
Дата начала подачи заявок: 26 июня 2026 года.
Дата и время окончания подачи заявок: 6 июля 2026 года в 10:00 MCK+2.
Место, дата и время рассмотрения заявок: , 6 июля 2026 года в 10:00 MCK+2.
Место, дата и время подведения итогов закупки: 454091, Челябинская область, г Челябинск, Красная ул, д. 4, офис 523, 6 июля 2026 года в 10:00 MCK+2.
