Техническое задание

на поставку сульфат алюминия технического очищенного 

для нужд МУП «ВКС»
Объект закупки:

	№ п/п
	ОКПД 2
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	20.13.41.132
	Сульфат алюминия
	
	✓
	


1. Описание закупки:
	№ п/п
	Наименование товара, услуги, работы/
	Минимальные характеристики
	Ед.изм.
	Кол-во

	1. 
	Сульфат алюминия
	Соответствует требованиям ГОСТ 12966-85 «Алюминия сульфат технический очищенный. Технические условия» 

Сорт: не ниже 1

Предназначается для очистки воды хозяйственного питьевого и промышленного назначения.

Внешний вид: неслеживающиеся пластинки, брикеты, куски неопределенной формы и разного размера массой не более 10 кг белого цвета. Допускаются бледные оттенки серого, голубого или розового цветов

Массовая доля оксида алюминия: не менее 16%.

Массовая доля нерастворимого в воде остатка: не более 0,3%.

Упаковка: в специализированные мягкие контейнеры типа МКР или  предназначенная и соответствующая стандартам для данной продукции
	тонн
	639,84


2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Совхозная, 42А (участок фильтровальной станции)
3.Срок и условия поставки Товара: с момента заключения договора по 30.06.2027 г.

Поставка товара осуществляется в рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 17 .00 мин. 

Товар поставляется в соответствии с направленной заявкой, которую Заказчик направляет Поставщику по электронной почте. С момента направления заявки, товар поставляется в течении 5 (пяти) календарных дней с даты получения заявки, либо в дату, которая указана в самой заявке. 

Поставщик не позднее, чем за 1 рабочий день до предполагаемой даты поставки партии товара информирует Заказчика о дате поставки. 

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика

3.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 20 процентов предусмотренное договором количество Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 20 процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

3.3. Заказчик не несет обязанности выбирать полный объём товара по данному договору.

3.4. Заказчик может выбирать не менее 10% от общего объема товара по договору.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. 
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

