Приложение N  к Контракту
от "___"_________ 20__ г.
N _________

| № п/п | Описание объекта закупки | Технические характеристики | Количество упаковок |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спредеры № 15/25 (6 шт) , Mani | Ручной стоматологический эндодонтический инструмент с рабочей частью в форме гладкого усечённого стержня с конусообразным концом. Материал рабочей части - нержавеющая сталь, материал рукоятки – пластик (полибутилентерефталат).Латеральная конденсация разогретой гуттаперчи в корневом канале.Упаковка: №15 (25 мм) - 6 шт. | 6 |
| 2 | Губки для Клин Стенд (РОССИЯ) (25 шт ) | Губки поролоновые для дезинфекции эндоинструментов. Размеры губки диска: диаметр 50 мм, высота 10 мм. В упаковке содержится: 25 шт. | 6 |
| 3 | БисикоFunctionputty (уп. 300г+10мл клея, аппликац. шприц) | Высокопластичный А-силиконовый материал (тип 0/очень высокая вязкость) немецкого производства. Применяется в ортопедической стоматологии для оформления функциональных оттисков, создания мягких краев съёмных протезов и снятия слепков. Состав: аддитивный силикон для ручного замешивания (база 300 г) + адгезив для ложки (10 мл) + аппликационный шприц. Цвет: оливковый. Линейная усадка: минимальная (менее 0,1%). Твердость по Шору: 60. | 6 |
| 4 | Индикатор стерил. Стеритест-П-132/20-02 (1000) | Индикаторы предназначены для контроля соблюдения параметров паровой стерилизации ВНУТРИ изделий в паровых стерилизаторах с удалением воздуха из камеры методом продувки паром.Контролируемые режимы: 132°C на 20 минут. • относятся к классу 4 по классификации ГОСТ ISO 11140-1-2011 • однократное применение • индикаторная композиция имеет паропроницаемое покрытие - не переходит на изделия • при соблюдении параметров стерилизации цвет индикаторных меток необратимо меняется до цвета элемента сравнения или темнее, Упаковка: 1000 тестов с журналом. | 12 |
| 5 | Стеритест-В (160/150мин, 180/60мин, 200/30мин) (1000) внутр. | Химический индикатор 5 класса (интегратор) для оперативного контроля соблюдения критических параметров воздушной стерилизации внутри упаковок. - Контролируемые режимы: 160 °C / 150 мин, 180 °C / 60 мин, 200 °C / 30 мин. - Пометка «внутр.»: Индикатор закладывается внутри стерилизуемых упаковок или изделий для проверки проникновения тепла и времени выдержки непосредственно к инструментам. - Комплектация: В упаковке 1000 индикаторов, часто продается в комплекте со специальным журналом учета. | 12 |
| 6 | Фуджи плюс , цв А3-cтеклоиономер, ДжСи (15гр), Япония | Гибридный (усиленный композитом) стеклоиономерный цемент японского производства. Он применяется для постоянной фиксации всех видов ортопедических конструкций. Материал ценится за высокую прочность, химическую адгезию к тканям зуба и выделение фтора.Комплектация стандартного набора (15 г) - Порошок (15 г) — базовый компонент цвета А3. - Жидкость (7-8 мл) — полимерный модификатор. - Кондиционер (Fuji Plus Conditioner, 6.5 мл) — для обработки дентина перед фиксацией. - Дополнительные аксессуары (мерная ложечка, блок для замешивания). | 6 |
| 7 | Абсорберы №30, Мета (200 шт) | Бумажные абсорбирующие штифты являются вспомогательным материалом для высушивания корневых каналов при лечении. Конусность: .02 Номер (ISO): №30 СВОЙСТВА И ПРЕИМУЩЕСТВА Абсорбирующие бумажные штифты: Превосходная гироскопичность Постоянство формы КОМПЛЕКТАЦИЯ Стандартная упаковка: 200 шт. | 18 |
| 8 | Наконечники для слюноотсосов одноразовые по ТУ 32.50.50-011-64260744-2022 (soft) бесцветный | Слюноотсосы одноразовые. Изготовлены из прозрачного, нетоксичного, полимерного материала различных цветовых оттенков. Съемный наконечник можно без труда снять и так же просто вернуть на место. Упаковка: 1 упаковка - 100 шт. | 60 |
| 9 | Призмафил 4шпр*4,5г + адгезив 5 мл+ гель 6мл/СтомаДент/ | Высокопрочный композитный пломбировочный материал светового отверждения (отверждается светом 450–500 нм), предназначенный для реставрации полостей зубов. Комплектация набора - 4 шприца с композитом (по 4,5 г): стандартные оттенки А2, А3, В2, С4. - Адгезив (бонд): светового отверждения для эмали, флакон 5 мл. - Гель: для травления эмали, флакон 6 мл. - Принадлежности: блокнот для замешивания и матричные полоски. | 6 |
| 10 | Чехлы однораз. для визиографаDispodent. уп. 500 шт. | ### Одноразовые чехлы для датчика визиографа, 500 шт. Чехлы совместимы со всеми датчиками визиографа. Использование чехлов для датчика визиографа во время просвечивания твёрдых тканей зубов рентгеном обеспечивает гигиеническую защиту пациента, эффективно противостоит перекрестному загрязнению, производит антибактериальное воздействие. Сделанные из мягкой полиэтиленовой пленки чехлы эффективно защищают оборудование от попадания внутрь влаги. Применяются одноразово. В упаковку входит 500 штук размером 205 на 43 мм. | 2 |
| 11 | ЭстелайтАстериа шпр.А3В 4,0гр/ EstelaitAsteriaSyring A3B 4.0 г | Супра-нано композит нового поколения для создания эстетических реставраций по упрощенной методике двухслойной реставрации. Благодаря своим инновационным оптическим свойствам оттенки EsteliteAsteria прекрасно гармонируют с твердыми тканями зуба. Превосходный «хамелеон» эффект сделает эстетическую реставрацию проще и быстрее. Характеристики: Полимеризация – 10 сек Наполненность – 82% по весу Усадка – 1,3 % Рабочее время – 90 сек Толщина слоя – не более 2 мм Комплектация: В отдельных упаковках: шприц с материалом по 4,0 г/2,1 мл , оттенок А3В. | 12 |
| 12 | Пульпоэкстракторы короткие 100шт 30мм (КМИЗ) | Пульпоэкстракторы предназначены для одноразового удаления пульпы из корневого канала зуба. Инструмент вводится в канал зуба, поворачивается вокруг своей оси на угол 90°-180° до полного зацепления пульпы и извлекается. Изготовлены из углеродистой стали. Обеспечивают быстрое, чистое и надежное удаление пульпы из корневого канала. Упаковка ассортиментных пульпоэкстракторов из 5 блистеров по 100 шт комплектуется следующим образом: Диаметр №1 (025) - 10 шт Диаметр №2 (030) - 30 шт Диаметр №3 (035) - 30 шт Диаметр №4 (040) - 20 шт Диаметр №5 (050) - 10 шт Длина пульпоэкстракторов – 30 мм | 6 |
| 13 | Рулон комбинированный плоский одноразовый Dental Formula РКП для паровой и газовой стерилизации, 150 мм*200м | Рулоны для стерилизации 150 мм х 200 Изделия изготавливаются из высококачественного двухслойного материала: прозрачная пленка и плотная медицинская бумага, которые герметично между собой запаяны. Благодаря чему, рулоны обладают избирательной проницаемостью — пропускают кислород, но не допускают попадания внутрь микробов, бактерий и микроорганизмов. Применение Применяется для паровой и газовой стерилизации инструментов в медицинской сфере, косметологии и ветеринарии. Особенности Материал рулона термоустойчив, легко переносит пар и высокие температурные режимы, не выделяя при этом никаких вредных веществ. Индикатор Индикатор контроля (1 класса — ЭО, ФОРМ, ПАР, РАД) позволяет отслеживать стерильность использованных рулонов. Характеристики - Длина — 200 м - Ширина — 50/75/100/150/200/250/300 мм - Материал — плоский рукавный материал (бумага-пленка) - Индикаторы 1 класса — ЭО, ФОРМ, ПАР, РАД - Соответствует ГОСТ Р ISO 11140-1-2009 - ТУ 9398-083-11764404-2011 | 3 |
| 14 | Диски шлифовальные с металлической втулкой для снятия излишков материала диаметром 12 мм, 40шт., "ТОР ВМ", 1.731(12) | # Диски 1.731, d=12 мм шлифовальные с металлической втулкой для снятия излишков материала (40 шт), голубые | 6 |
| 15 | Шовный материал Гликолон фиолетовый HR 17, 1 EP 5-0 USP, 0.70 m, 2. (Германия) | Шовный фиолетовый USP 5/0, 70 см - представляет собой моноволоконный, синтетический, стерильный хирургический рассасывающийся шовный материал, состоящий из сополимера гликолевой кислоты и Е-капролактона. Игла 1/2 HR (колющая) 17 мм. | 12 |
| 16 | Гликолон фиолетовый HR 17, 1.5 EP 4-0 USP, 0.70 m, 2. (Германия) | Шовный фиолетовый USP 4/0, 70 см - представляет собой моноволоконный, синтетический, стерильный хирургический рассасывающийся шовный материал, состоящий из сополимера гликолевой кислоты и Е-капролактона. Игла 1/2 HR (колющая) 17 мм. | 12 |
| 17 | Кетгут 3/0 50 см, игла колющая, 20мм | Натуральный рассасывающийся шовный материал с колющей иглой 20 мм (изгиб 1/2). Нить теряет прочность за 7–10 дней и полностью рассасывается за 70–90 дней | 12 |
| 18 | Иглы эндодонтическая Эндонидл 0.4*38мм 27G №100 | Эндодонтические иглы0.4х38 мм (27G) №100 — это стоматологические инструменты, применяемые для качественной ирригации и антисептической обработки корневых каналов. Выпускаются в двух основных модификациях: с билатеральной перфорацией и без. Основные характеристики - Размер и калибр: 0.4*38 мм (27G). - Кончик: тупой (атравматичный), исключает перфорацию и механическое повреждение апекса. - Упаковка: 100 штук | 6 |
| 19 | Пульпосептин паста 10гр | Материал стоматологический – паста для лечения гангренозных пульпитов и периодонтитов. Показания в качестве медикаментозной повязки корневых каналов при лечении гангренозной пульпы, периапекальных периодонтитов в стадии воспалениядля лечения гранулем и кист, при наличии свища. Состав - Хлорамфеникол - Неомицин сульфат - Дексаметазон - Полиэтиленгликоль 1000 - 2-феноксиэтанол ### Форма выпуска и комплектация - Паста (алюминиевая туба) 10 г – 1 шт. - Инструкция по применению – 1 шт. | 6 |
| 20 | Гуттаперча №15, Мета (120 шт) | ## Штифты и стержни эндоканальные гуттаперчевые являются основным материалом для пломбирования корневых каналов в комбинации с эндодонтическим силером. - Конусность: .02 - Номер (ISO): №15 Штифты имеют коническую форму, рабочая часть штифта окрашена в розовый цвет и имеет легкий запах резины. - Температура размягчения: 69° С. - Количество в упаковке: 120 шт. - Размер упаковки: 70 х 45 х 12 мм. | 18 |
| 21 | Гуттаперча №20, Мета (120 шт) | ## Штифты и стержни эндоканальные гуттаперчевые являются основным материалом для пломбирования корневых каналов в комбинации с эндодонтическим силером. - Конусность: .02 - Номер (ISO): №20 Штифты имеют коническую форму, рабочая часть штифта окрашена в розовый цвет и имеет легкий запах резины. - Температура размягчения: 69° С. - Количество в упаковке: 120 шт. - Размер упаковки: 70 х 45 х 12 мм. | 18 |
| 22 | Гуттаперча №25, Мета (120 шт) | ## Штифты и стержни эндоканальные гуттаперчевые являются основным материалом для пломбирования корневых каналов в комбинации с эндодонтическим силером. - Конусность: .02 - Номер (ISO): №25 Штифты имеют коническую форму, рабочая часть штифта окрашена в розовый цвет и имеет легкий запах резины. - Температура размягчения: 69° С. - Количество в упаковке: 120 шт. - Размер упаковки: 70 х 45 х 12 мм. | 18 |
| 23 | Лезвие хир. стер. № 15 Apexmed (100 шт) | Лезвия для скальпеля хирургическое одноразовое — изделие, предназначенное для выполнения разрезов мягких тканей и сосудов при различных хирургических вмешательствах. Материал: Сталь с лазерным контролем заточки (толщина полотна около 0,4 мм).  Стерильность: Гамма-излучение.  | 6 |
| 24 | Альвостаз (губка) - 30шт | ## Губка 30шт.1*1см (с йодоформом) – альвеолярный компрессДля профилактики и лечения альвеолитов. Вносится в лунку удалённого зуба.Свойства и состав Эвгенол, йодоформ, тимол, лидокаин, кальция фосфат, прополис, Основа - гемостатическая рассасывающаяся губка | 12 |
| 25 | Уницем 100/60г белый цинк-фосфат.цемент/ВладМиВа/ | ## Цинк-фосфатный цемент ## Назначение - Фиксация вкладок, штифтовых зубов, металлических, пластмассовых, фарфоровых, металлокерамических коронок и мостовидных протезов. - Пломбирование зубов, подлежащих закрытию коронками. - Изолирующая прокладка при пломбировании зубов. ## Комплектация - Порошок 100 г - Жидкость 60 г | 60 |
| 26 | Тиэдент / ВладМиВа /14г+ 10мл. | АНТИСЕПТИЧЕСКИЙ ЦИНКОКСИДЭВГЕНОЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ для пломбирования корневых каналов зубов при лечении всех форм периодонтита, особенно в стадии обострения, гангренозного пульпита, а также при наличии изменений в кости корня зуба.Выпускается в виде двух компонентов: порошка и жидкости. Порошок содержит: окись цинка; - кортикостероиды, оказывающие сильное противовоспалительное действие и антиаллергическое действие, и значительно ослабляющие болезненность периапикальных реакций; - тимол-йодид - антисептик длительного действия; - наполнитель; - рентгеноконтрастные добавки. Жидкость содержит: - эвгенол – жидкость, обладающую легким седативным и бактерицидным действием;пластификатор. ФОРМА ВЫПУСКА Порошок; 14 г. Жидкость; 10 мл. | 60 |

От Заказчика: Зам.Гл.врача по мед.части:__________Е.И.Павленко Исп.Гл.мед.сестра:______ Д.В.Меркулова

М.П.