Приложение № 2

Техническое задание

на оказание услуг по испытанию пожарных кранов и гидрантов на водоотдачу.

- Наименование и объём оказываемых услуг: оказание услуг по проверке внутренних пожарных кранов на водоотдачу.

ОКПД: 84.25.11.120 Услуги по обеспечению пожарной безопасности

| № п/п | Наименование товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Оказание услуг по проверке внутренних пожарных кранов на водоотдачу (ПК) | шт. | 35 |
|  | Оказание услуг по проверке внешнего пожарного водопровода на отдачу (ПГ) | шт. | 1 |
|  | Оказание услуг по перемотке рукавов пожарных на новую складку. | шт | 35 |

2. 	Цели оказываемых услуг: проверка работоспособности внутреннего противопожарного водопровода. Данная проверка проводится в соответствии с п.55 «Правила противопожарного режима в РФ»

3.	Место оказания услуг: Липецкая область, Елецкий район, с/п Нижневоргольский сельсовет, п. Газопровод, ул. Зелёная, д. 11б, строение 1.

4.	Условия оказания услуг:

- своевременное оказание услуг.

- оказание услуг должно соответствовать требованиям СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования противопожарной безопасности».

- услуги должны быть проведены с надлежащим качеством в полном объеме, оформлены протоколом и актом.

- наличие лицензии на осуществление данного вида деятельности.

5.	Сроки (периоды) оказания услуг: в течение 10 рабочих дней с момента заключения договора.

6.	Общие требования к оказанию услуг, их качеству, в том числе технологии, методам и методики оказании услуг:

| № п/п | Наименование показателей | Требуемое значение (диапазон значений) показателей |
| --- | --- | --- |
| 6.1 | Испытание кранов внутреннего противопожарного водопровода |  |
| 6.1.1. | Герметичность, легкость открывания и закрывания клапана | наличие |
| 6.1.2. | Работа и определение пропускной способности (расход воды) пожарного крана | наличие |
| 6.1.3. | Исправность поворотной кассеты для пожарного рукава | наличие |
| 6.1.4. | Измерение давления | наличие |
| 6.1.5. | Оформление протокола проверки пожарных кранов на водоотдачу | наличие |

7.	Требования к безопасности оказания услуг: Все услуги должны выполняться в соответствии с требованиями и нормами действующих СНиПов, пожарной безопасности, охраны труда, законодательства Российской Федерации. Качество оказанных услуг должно обеспечиваться выполнением требований нормативных правовых актов:

- ГОСТ Р 53278-2009 Техника пожарная. Клапаны пожарные запорные;

- Федеральный закон от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст.5, ст.62, ст.68, ст.86, ст.106, ст.107, ст.127, ст.128);

- Постановление правительства РФ от 25.04.2012г. №390 «О противопожарном режиме» (п.55).

В случае получения неудовлетворительного результата испытаний, необходимо устранить замечания (силами заказчика, либо силами подрядной организации по отельному договору) и провести испытания на прочность вновь.

Не разглашать третьим лицам конфиденциальную информацию.

Испытания должен проводить обученный персонал аттестованным испытательным оборудованием и измерительным инструментом. Перед проведением испытаний на прочность исполнителю предоставить документы (копии свидетельств о государственной поверке на испытательное оборудование и измерительный инструмент).

Безвозмездно исправить по требованию заказчика все выявленные недостатки, если в процессе оказания услуг исполнитель допустил отступление от условий договора, ухудшившие качество услуг, в кратчайшие сроки с момента получения исполнителем в письменном виде соответствующего требования от заказчика.

Необходимое качество измерительных приборов для оказания услуг должно соответствовать Федеральному закону от 26 июня 2008г.№102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений».

Услуги должны оказываться в строгом соответствии с требованиями инструкции (паспорта и руководства) завода изготовителя на обслуживаемое оборудование.

8.	Порядок сдачи и приемки результатов услуг:

Исполнитель направляет Заказчику в течение пяти дней с момента окончания оказания услуг два экземпляра акта сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру за предоставленные услуги.

Заказчик в течение трех дней с момента получения акта сдачи-приемки оказанных услуг возвращает Исполнителю один экземпляр подписанного Акта или направляет мотивированный отказ от приемки услуг. В случае несоответствия оказанных услуг техническому заданию сторонами составляется двухсторонний акт с перечнем необходимых мер. Претензии должны быть предъявлены Заказчиком в течение 3 рабочих дней после получения акта сдачи-приемки оказанных услуг. Исполнитель обязан произвести необходимые исправления без дополнительной платы в пределах цены заключенного договора.

Услуги по договору считаются оказанными Исполнителем и принятыми Заказчиком после подписания акта сдачи-приемки услуг.

9.	Иные требования и условия по оказанию услуг: Исполнитель обязан использовать в ходе работы материалы соответствующего качества.

Исполнитель ставит в известность Заказчика в случае возникновения обстоятельств, замедляющий ход работ по обслуживанию охранной и пожарной сигнализации.