# Приложение №1 к извещению

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на "Выполнение работ по безразборной химической промывке 4-х теплообменников "

ОКПД2 33.12.29.900 Услуги по ремонту и техническому обслуживанию прочего оборудования специального назначения, не включенные в другие группировки

      - Предмет Договора: Выполнение работ по безразборной химической промывке 4-х теплообменников "РИДАН"

      - Описание предмета закупки

| № п/п | Перечень сведений и требований | Содержание основных сведений и требований |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Общие данные |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Наименование мероприятия | Выполнение работ по безразборной химической промывке 4-х теплообменников "РИДАН" |  |  |  |  |
| 1.2 | Заказчик | Наименование Заказчика: Автономное стационарное учреждение социального обслуживания Омской области "Екатерининский дом-интернат имени В.П. Ярушкина" (АСУСО "Екатерининский ДИ") Место нахождения / почтовый адрес: 646510, Омская область, Тарский район, село Екатерининское, ул. Интернатовская, д. 6 Адрес электронной почты: ekaterin_internat@mtsr.omskportal.ru Контактное лицо: Емельянов Дмитрий Иванович Контактный телефон: 8 (38171) 31-2-28 |  |  |  |  |
| 1.3 | Вид выполняемых работ | Работы по безразборной химической промывке 4-х теплообменников "РИДАН" |  |  |  |  |
| 2. Место расположения объектов и краткая характеристика |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Место расположения объектов |  |  |  |  |  |  |
| Котельная: Омская область, Тарский район, с. Екатерининское, ул. Интернатовская, д. 6/3 |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 Краткая характеристика |  |  |  |  |  |  |
|  | Наименование | Место расположения | Год ремонта теплообменников | Инвентарный номер | Количество пластин | Дата ввода в эксплуатацию |
| 2.2.1 | Теплообменник водяной "РИДАН" | Котельная | 2024 г. | 101.04.1.038 | 31 | 01.07.2008 г. |
| 2.2.2 | Теплообменник водяной "РИДАН" | Котельная | 2024 г. | 101.04.1.039 | 31 | 01.07.2008 г. |
| 2.2.3 | Теплообменник водяной "РИДАН" | Котельная | 2024 г. | 101.04.1.040 | 50 | 01.07.2008 г. |
| 2.2.4 | Теплообменник водяной "РИДАН" | Котельная | 2024 г. | 101.04.1.041 | 50 | 01.07.2008 г. |
| 3. Требования и исходные данные: |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Условия выполнения работ | Работы выполняются исполнителем в полном соответствии с техническим заданием, действующими нормативно-правовыми актами, как в отношении работ, так и в отношении материалов, комплектующих и оборудования, используемого при выполнении работ. Качество и объем выполняемых работ должны соответствовать настоящему техническому заданию и требованиям действующих нормативно - технических документов. Все работы проводятся исключительно оборудованием, материалом (ортофосфорная кислота экстракционная) и инструментами исполнителя. Доставка всего необходимого оборудования, техники, инструмента производится исполнителем своими силами и за свой счет. Перед началом работ исполнитель согласовывает все отключения с заказчиком. Проверка работоспособности теплообменного оборудования с увязкой на котельном оборудовании с выдачей акта установленной формы. Работы производятся в помещении, где установлено оборудование, что требует исключение доступа посторонних лиц в действующее рабочее помещение. Исполнитель должен осуществлять работы в соответствии с действующими нормами, настоящим описанием объекта закупки, требованиям регулирующими данную деятельность, нормами пожарной безопасности. При проведении работ исполнитель отвечает за уборку и вывоз мусора, а также за уборку помещения после каждого этапа ремонтных работ. Результат выполненных работ должен соответствовать требованиям, указанным в Описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения (СНиП, ГОСТ и др.). |  |  |  |  |
| 3.2 | Использование нормативных документов | - Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ "О пожарной безопасности". - Федеральный закон от 30.03.1999 N 52-ФЗ "О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения". - Федеральный закон от 10.01.2002 N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды". - Федеральный закон от 25.07.2002 N 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации". - Федеральный закон от 18.07.2006 N 109-ФЗ "О миграционном учете иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации". - Федеральный закон от 27.07.2006 N 152-ФЗ "О персональных данных". - Федеральный закон от 26.06.2008 N 102-ФЗ "Об обеспечении единства измерений". - Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". - Федеральный закон от 30.12.2009 N 384-ФЗ "Технический регламент о безопасности зданий и сооружений". - Федеральный закон от 27.07.2010 N 190-ФЗ "О теплоснабжении". - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". - Правила технической эксплуатации объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок, утв. приказом Минэнерго России от 14.05.25 № 511; - "ГОСТ 12.1.007-76*. Государственный стандарт Союза ССР. Система стандартов безопасности труда. Вредные вещества. Классификация и общие требования безопасности" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 10.03.1976 N 579). - "ГОСТ 27570.0-87 (МЭК 335-1-76). Межгосударственный стандарт. Безопасность бытовых и аналогичных электрических приборов. Общие требования и методы испытаний" (введен в действие Постановлением Госстандарта СССР от 25.12.1987 N 5039). - "ГОСТ 12.1.004-91. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Пожарная безопасность. Общие требования" (утв. Постановлением Госстандарта СССР от 14.06.1991 N 875). - Приказ Минэнерго России от 24.03.2003 N 115 "Об утверждении Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок". - Приказ Минздравсоцразвития РФ от 16.07.2007 N 477 "Об утверждении Типовых норм бесплатной выдачи сертифицированных специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты работникам, занятым на строительных, строительно-монтажных и ремонтно-строительных работах с вредными и (или) опасными условиями труда, а также выполняемых в особых температурных условиях или связанных с загрязнением". - "Безопасность функциональная связанных с безопасностью зданий и сооружений систем. Часть 2. Общие требования. ГОСТ Р 53195.2-2008" (утв. Приказом Ростехрегулирования от 18.12.2008 N 654-ст). - "ГОСТ Р 54101-2010. Национальный стандарт Российской Федерации. Средства автоматизации и системы управления. Средства и системы обеспечения безопасности. Техническое обслуживание и текущий ремонт" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 30.11.2010 N 768-ст). - "СП 255.1325800.2016. Свод правил. Здания и сооружения. Правила эксплуатации. Основные положения" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 24.08.2016 N 590/пр). - "СП 347.1325800.2017. Свод правил. Внутренние системы отопления, горячего и холодного водоснабжения. Правила эксплуатации" (утв. и введен в действие Приказом Минстроя России от 05.12.2017 N 1617/пр). - "ГОСТ Р 59123-2020. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты. Общие требования и классификация" (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 27.10.2020 N 933-ст). - "Регламент аварийно-технического обслуживания систем инженерного оборудования жилых и общественных зданий в г. Москве" (утв. первым зам. Мэра в Правительстве Москвы 08.01.2004) |  |  |  |  |
| 3.3 | Требования к безопасности работ | Выполнение работ с соблюдением требований по технике безопасности, проведение необходимых мероприятий по охране окружающей среды, противопожарных мероприятий. При выполнении работ Исполнитель несет ответственность за соблюдение правил техники безопасности и пожарной безопасности на объекте. Работы выполняются в соответствии с установленными нормами и правилами: - при проведении пожароопасных работ на объекте необходимо руководствоваться правилами ППБ РФ; - при проведении огневых работ требуется обязательное оформление разрешения на их производство. При производстве работ должны использоваться оборудование, машины и механизмы, предназначенные для конкретных условий или допущенные к применению органами государственного надзора. |  |  |  |  |
| 3.4 | Требования к результатам работ | Работы выполняются в объеме и сроки, предусмотренные описанием объекта закупки, в соответствии с требованиями технической документации, ГОСТ, СНиП, технических регламентов (норм и правил) и иных нормативных правовых актов, принятых в установленном порядке. Результат выполненной Исполнителем работы при обычных условиях его эксплуатации должен быть безопасен для жизни, здоровья потребителя, окружающей среды. По завершении работ, Исполнитель обязан предоставить комплект исполнительной документации (журнал производства работ, паспорта, сертификаты на материалы и оборудование, акты на скрытые работы, исполнительные схемы) Результат выполненной Исполнителем работы должен соответствовать требованиям, установленным в описании объекта закупки, обязательным нормам и правилам, регулирующим данные отношения СНиП, ГОСТ, ТУ. |  |  |  |  |
| 3.5 | Требования к сроку и (или) объему предоставления гарантий качества работ | Исполнитель гарантирует, что выполняемые работы соответствуют требованиям, нормам и правилам, регулирующим данную деятельность (ГОСТ, ТУ), а также иным требованиям законодательства Российской Федерации, действующим на момент выполнения работ. Гарантийный срок на выполненные работ составляет 12 (Двенадцать) месяцев с даты приемки выполненных работ. Под гарантией понимается устранение Исполнителем своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения недостатков. Исполнитель гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. |  |  |  |  |
| 3.6 | Срок выполнения работ | Выполнение работ в течении 30 календарных дней с момента заключения договора |  |  |  |  |