ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приобретение и установка оборудования для лабораторий электрики,

сварщиков и мастера отделочных работ

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.24.11.000 | шуруповерт | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 2 | 27.90.31.110 | Установка аргонодуговой сварки с доп. Режимом ММА | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 3 | 28.24.11.000 | Угловая шлифовальная машинка | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 4 | 27.90.32.110 | Магнитные угольники (малый) |  |  | ✓ |
| 5 | 27.90.32.110 | Магнитные угольники (большой) |  |  | ✓ |
| 6 | 28.41.33.130 | Пресс гидравлический | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 7 | 26.51.65.000 | Позиционер для фиксации КСС |  |  | ✓ |
| 8 | 28.93.13.132 | Прямая шлифовальная машинка |  |  | ✓ |
| 9 | 27.90.11.900 | Машинка для заточки вольфрамовых электродов |  |  | ✓ |
| 10 | 26.51.33.190 | Катетомер |  |  | ✓ |
| 11 | 27.11.50.120 | Частотный преобразователь |  |  | ✓ |
| 12 | 27.11.23.000 | Асинхронный трехфазный электродвигатель ЭМШ |  | ✓ |  |
| 13 | 26.51.43.118 | Цифровой осциллограф |  | ✓ |  |
| 14 | 27.90.40.150 | Генератор сигналов произвольной формы |  | ✓ |  |
| 15 | 26.51.43.110 | Мультиметр |  | ✓ |  |
| 16 | 26.20.40.112 | # Источник питания постоянного тока |  | ✓ |  |
| 17 | 27.11.10.120 | Электродвигатель постоянного тока |  | ✓ |  |
| 18 | 26.51.64.190 | Датчик движения |  | ✓ |  |

1. Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Количество (шт.) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | шуруповерт | Комплектация Ленточный шуруповерт; - Не менее 2 аккумулятора не менее 2 Ач; - Зарядное устройство; - Чемодан Тип двигателя--бесщеточный Max крутящий момент не менее 30 Нм Жестк. вращ. Момент не менее 30 Нм Тип аккумулятора Li-Ion Напряжение аккумулятора – не менее 18 В Емкость аккумулятора – не менее 5 А/ч Устройство аккумулятора - слайдер Количество аккумуляторов в комплекте – не менее 2 Ленточные (магазинные) - соответствие Наличие подсветки - соответствие Тип патрона -шестигранный (1/4HEX) Размер зажимаемой оснастки -не менее 6.35 мм Мах размер оснастки – не менее 6.35 мм Число скоростей - 1 Max частота вращения шпинделя – не менее 4400 об/мин Зарядное устройство в комплекте - наличие Тип - аккумуляторный Серия аккумулятора - DeWALT XR Крепление на ремень - наличие | 2 |
| 2 | Установка аргонодуговой сварки с доп. Режимом ММА | Установка аргонодуговой сварки с доп. Режимом ММА Установка аргонодуговой сварки AC/DC предназначена для TIG сварки постоянным и переменным током в линейном и импульсном режимах, а также MMA сварки покрытым электродом. Для отработки теоретических знаний должен обладать учебно-исследовательскими работами. Поставляется на бумажном или электронном носителе. Комплект учебных заданий по сварке: - Изучение структуры сварных соединений Позволяет изучить и зарисовать макростроение сварных соединений углеродистых сталей. Позволяет указать на рисунках наблюдаемые зоны, имеющиеся дефекты и объяснить причины их образования Позволяет изучить и зарисовать микроструктуру сварных соединений. Позволяет определить, в каком структурном состоянии находился перед сваркой металл свариваемых деталей Позволяет объяснить связь между структурой и процессами, происходящими при сварке; Используемое оборудование: бинокулярный микроскоп; лист наждачной бумаги (мелкий абразив); набор образцов сварных соединений; колба химическая с жидкостью HNO3; тряпочка для протирания (травления) образцов в чашке; Учебные работы должны быть виртуальными, выполняться в виртуальной среде на виртуальном оборудовании. Поставляется на электронном носителе. Задания позволяют проводить тестирования в электронной форме. Комплект должен иметь функции и возможности: Статистики трудности вопросов Режима слежения за тестируемыми в реальном времени Рейтингового контроля Перемешивания вариантов ответов Режима возможности перехода к любому вопросу Апелляция Возможность продолжения тестирования в любое время с того же места Режима досрочного завершения теста при неверных решениях Для отработки практических знаний обязан обладать: Длина, мм не менее 410 Ширина, мм не менее 165 Высота, мм не менее 265 Частота, Гц не менее 50/60 Тип сварки-Импульсные Тип питания-Однофазный Размер аппарата-Стационарный Режим работы, ПВ% 60 Напряжение холостого хода, В не менее 62 Диапазон сварочного тока, А от не менее 10-200 Диаметр электрода/прутка, мм не менее 1,6 не более 4,0 Максимальный сварочный ток, А не менее 200 Мощность, кВт не менее 4,9 Напряжение сети, В--220 Свариваемые материалы-Универсальные TIG Род тока-AC/DC Сварочный аппарат TIG - 1 шт. Кабель с зажимом на изделие - 1 шт. Горелка аргоновая TIG-26 PRIME - 1шт. Инструкция по эксплуатации - 1 шт. | 12 |
| 3 | Угловая шлифовальная машинка | Угловая шлифмашина предназначена для резки, шлифовки различных поверхностей. Комплектация Угловая шлифмашина; Рукоять дополнительная; Кожух; Шайба; Гайка; Технические характеристики Напряжение 220 В Мощность не менее 1200 Вт Тип двигателя- щеточный Диаметр диска не менее 125 мм Резьба шпинделя не менее М14 Число оборотов не менее 3800 не более 11000 об/мин Электр. регулировка оборотов- наличие Длина кабеля не менее 2 м | 13 |
| 4 | Магнитные угольники (малый) | Уголок магнитный Габариты, мм не более 180x115x20 Позволяет удерживать вес не менее 11 кг. Угол не менее 30°, 45°, 60°, 75°, 90°, 135° | 10 |
| 5 | Магнитные угольники (большой) | Угольник магнитный Габариты, мм не более 240х170х30 Позволяет удерживать вес не менее 22 кг. Угол не менее 30°, 45°,60°, 70°, 90°, 135° | 10 |
| 6 | Пресс гидравлический | Усилие -не менее 50 т Рабочий ход – не менее 220 мм Вид установки - напольный Привод – Ручной/гидравлический Глубина – не менее 500 мм Ширина – не менее 1290 мм Высота – не менее 1730 мм Запрессовка подшипников - наличие Ширина рабочей зоны – не менее 800 мм Насос в комплекте - наличие Наличие манометра - соответствие - Мощность: не менее 3 кВт; - Давление: не менее 25 мПа; - Диаметр поршня: не менее 75 мм; - Время опускания поршня: не более 35 сек; - Стол: не менее 475х350 мм | 1 |
| 7 | Позиционер для фиксации КСС | Обеспечивает фиксацию КСС пластин, труб во всех пространственных положениях, включая Максимальный угол не менее 90° | 10 |
| 8 | Прямая шлифовальная машинка | предназначена для полировки и шлифовки сложных и труднодоступных поверхностей, удаления заусенцев и ржавчины. Мощность: не менее 600 Вт Тип двигателя: щеточный Частота вращения шпинделя: не менее 12000 не более 27000 об/мин Размер цанги: не менее 3; 6; 8 мм | 2 |
| 9 | Машинка для заточки вольфрамовых электродов | Частота, Гц не менее 50 Тип питания-Однофазный Габариты, мм не менее 410x145x305 Диаметр электрода/прутка, мм не менее 1,0 не более 4,0 Число оборотов, об/мин регулируемая, не менее 8000 мин не более 22000 Напряжение сети, В не менее 230 Специальная шкала позволяет точно выставить угол заточки вольфрамового электрода Не менее 3 плоскости шлифования Шлифование в закрытой камере, исключен разлет осколков и вольфрамовой пыли Смотровое окошко -наличие Регулируемая длина вылета электрода -наличие Набор запчастей -наличие Съемный фильтр -наличие Комплектация Машинка для заточки вольфрамовых электродов в сборе — 1 шт. Кейс транспортировочный Шайба шлифовальная Ø не менее 40 мм (установлена в машинку) Цанговый зажим не менее 1,6 мм Цанговый зажим не менее 2,4 мм (установлен в держатель) Цанговый зажим не менее 3,2 мм Ключ не менее 2 мм Ключ не менее 4 мм Ключ не менее 13-17 Ключ не менее 13-14 Сменный фильтр (установлен в машинку) Пакет для сменного фильтра Руководство по эксплуатации Присоска для снятия смотрового окошка Щетка Смазка | 2 |
| 10 | Катетомер | Предназначен для контроля катетов сварного шва. Обладает возможностью контроля в диапазоне от не более 3 до не менее 16 мм. | 10 |
| 11 | Частотный преобразователь | Предназначен для осуществления работы с нагрузками переменным, и с постоянным моментом. Тип: силовой Должен быть оснащен съемной панелью управления на русском языке. Должен быть оснащен цифровым потенциометром для задания частоты. Должен быть оснащен ПИД-регулятором с индикацией реальной физической величины, Должен быть оснащен интегрированным сетевым протоколом MODBUS Должен быть оснащен интегрированным фильтром ЭМС. Должен позволять осуществлять скалярное и векторное управление двигателем. Должен обладать возможностью управления скоростью и моментом. Точность поддержания скорости не хуже ±0,2% (SVC). Должен обладать возможностью работы с выносным пультом управления. Должен обладать возможностью копирования параметров с помощью выносного пульта. Номинальный ток не менее 2.8 А. Мощность не менее 0.4 кВт. Максимальная частота на выходе не менее 600 Гц. Напряжение не более 220 В. Интегрированный интерфейс RS-485. Степень защиты не хуже IP20. Габаритные размеры не более 75x146x142 мм. Вес не более 1.5 кг. | 10 |
| ### 12 | ### Асинхронный трехфазный электродвигатель | Мощность не менее 0.12 кВт Номинальное число оборотов не менее 840 об/мин Напряжение 220/380 В КПД не менее 56 % Номинальный ток не менее 0.65 А Степень защиты не ниже IP55 Cos φ 0.65 Способ крепления комбинированное Монтажное исполнение IM2101(IM2181); IM: B34 Высота вала не менее 63 мм Класс изоляции не ниже F Материал обмотки медь Диаметр вала не менее 11 мм | 10 |
| # 13 | # Цифровой осциллограф | Глубина памяти на канал не менее 12 Mб Кол-во аналоговых каналов не менее 4 Полоса пропускания, МГц не менее 50 Тип цифровой запоминающий(DSO) Частота дискретизации на канал, МВыб/с не менее 1000 Максимальное входное напряжение не менее 300 В скз CAT I, 100 Вскз CAT II Входные параметры Развязка входа DC, AC, GND Входное сопротивление не менее 1 МОм Входная ёмкость не менее 15 пФ Максимальное входное напряжение не менее 300 Вскз CAT I, 100 Вскз CAT II Коэффициенты пробников 0,01x – 1000x Канальная изоляция не менее 40 дБ ### Вертикальная система Время нарастания, нс не более 3,5 Разреш. по вертикали (разрядность АЦП) не менее 8 бит Вертикальная чувствительность не менее 1 мВ/дел не более 10 В/дел Ограничение полосы 20 МГц Низкочастотный отклик не более 5 Гц Точность усиления постоянного тока ± 3 % (не менее 10 мВ), ± 4 % (не более 10 мВ) Точность вертикального смещения- ± 0,1 дел ± 2 мВ ± 1 % ### Система синхронизации Базовые типы триггера-Edge Протокольный триггер-RS232/UART, I²C, SPI Источник триггера-CH1–CH4 Чувствительность триггера по фронту-1 дел (не более 5 мВ), 0,3 дел (не менее 5 мВ) Диапазон удержания триггера не менее 16 нс не более 10 с Горизонтальная развёртка не менее 5 нс/дел не более 50 с/дел Точность временной базы не более ± 25 ppm Режимы развёртки-YT, XY, Roll ### Система измерения Автоматические измерения-Vpp, Vtop, Vbase, Vamp, Vavg, VRMS, Overshoot, Preshoot, Area, Period Area, Frequency, Period, Rise Time, Fall Time, +Width, -Width, +Duty, -Duty, Delay, Phase Курсорные измерения-ΔV, ΔT, 1/ΔT Математические операции-+, -, ×, FFT Анализатор спектра-Rectangular, Hanning, Blackman, Hamming, Flat Top, Triangle Частотомер не менее 6 разрядов ### Встроенные функции и опции Анализатор спектра сигнала с помощью БПФ Частотомер Самописец Анализатор протоколов Декодирование сигналов шин Parallel ### Общие характеристики ИПД (Interfaces / Inputs and Outputs) USB LAN AUX (TrigOut/PassFail) Применение Проектирование, отладка и ремонт электронных устройств Телекоммуникации Обучение и научные исследования Разреш. дисплея, пиксель не менее 840x480 Комплектация пассивные щупы (150 МГц) – не менее 4 шт кабель USB – 1 шт сетевой шнур питания – 1 шт инструкция по эксплуатации – 1 шт Габариты прибора не менее 313 × 160 × 122 мм | 5 |
| 14 | Генератор сигналов произвольной формы | Максимальная частота выходного сигнала – не менее 25 МГц; базовая максимальная глубина хранения данных не менее 2 Мвыб/канал многофункциональность – объединяет в себе генератор функций, генератор сигналов произвольной формы, генератор белого шума, генератор импульсов, генератор гармоник не менее 20 порядка, аналоговый/цифровой модулятор, измеритель частоты с отдельным входом – не менее 500 МГц; входы/выходы сигналов синхронизации; вход/выход опорной частоты; коммуникационные интерфейсы USB, LAN; управление Web Control. Благодаря низким массогабаритным параметрам, устройство легко транспортируется. Электропитание подаётся через разъём USB type-С, что позволяет использовать его при работе в «полевых условия», запитывая его от power bank подходящей мощности (не менее 45 Вт). Генератор сигналов Rigol DG821 Pro выполнен в моноблочном корпусе, имеет большой не менее 7-дюймовый сенсорный информативный дисплей цветного изображения и отверстия под крепления VESA100. Технология Signal Fidelity II: формирование сигнала произвольной формы поточечно; восстановление сигнала без искажения; точная и регулируемая установка частоты дискретизации; джиттер для любой формы сигнала (включая синусоидальный, импульсный и т.п.) не менее 200 пс Максимальная глубина записи не менее 2 млн. точек (не менее 8 млн. точек – опционально) на каждый канал для сигнала произвольной формы Высокая стабильность частоты: ±1 ppm; низкий уровень фазового шума: -не более 110 дБн/Гц Встроенный генератор гармоник (до 20-й гармоники) Отдельный вход высокоразрядного частотомера (не менее 7 разрядов), с максимальной частотой измерения не менее 500 МГц Не менее 148 встроенных форм сигналов произвольной формы, включая общие сигналы для медицинского оборудования, автомобильной электроники, математические функции Частота дискретизации не менее 625 МГц, вертикальное разрешение не менене 16 бит Функция редактирования сигнала произвольной формы; возможность редактирования сигнала произвольной формы через программное обеспечение на ПК Различные виды аналоговой и цифровой модуляции: AM, ФM, ЧM, AMн, ФMн, ЧMн, ШИМ Стандартная функция наложения сигналов, возможность комбинирования рабочего сигнала в сочетании с основными формами сигналов (SUM) Стандартная функция отслеживания канала, дублирование всех параметров для обоих каналов согласно конфигурации пользователя Интерфейсы USB, LAN, Web Control Не менее 7'' сенсорный экран цветного изображения Не менее 2 входа/выхода сигнала синхронизации Вход/выход сигнала опорной частоты Отверстия крепления VESA 100 Электропитание USB type-C – возможность работы от power bank ## Применение Разработка, отладка и ремонт электронных устройств, средств связи и НЧ/СЧ/ВЧ-изделий Измерения в «полевых условиях» Функциональное тестирование Лабораторные исследования Сервисное обслуживание Обучение. | 5 |
| ### 15 | ### Мультиметр | Измерения в режиме Smart (автоматическом): - Постоянное-переменное напряжение - Сопротивление - Проверить целостность цепи Измерения в ручном режиме: Постоянный-переменный ток, напряжение, сопротивление - с выбором диапазона измерения Прозвонка - Емкость конденсаторов - Частота - Тест диодов - Обнаружение напряжения бесконтактно (NCV) - Определение фазы - Температура Дополнительные возможности - Стоп кадр - сохранение данных на экране мультиметра - Фиксация MAX и MIN измеряемого значения - Автоматический/ручной выбор пределов измерений - Аналоговая шкала на не менее 50 сегментов - Фонарик для работы в помещениях с плохим освещением Тип отображения цифровой Наличие функции NCV соответствие Измерение емкости соответствие Элементы питания -аккумулятор Количество и напряжение элементов питания Аккумулятор Li-ion не менее 3.7В Постоянное напряжение не менее 0.0001 не более 999,9 В Постоянный ток не менее 0.001 не более 9.999 А Сопротивление не менее 0.1 не более 99.99 МОм Габариты не менее 210х116х68 мм Наличие функции True RMS соответствие Режим «прозвонка» наличие Диод-тест наличие Индикация разряда батареи -наличие Индикация перегрузки -наличие Индикация полярности -наличие Возможность фиксации показаний -наличие Защитный холстер -наличие Количество измерений в секунду не менее 3 раз Разрядность не менее 9999 отсчетов Переменное напряжение не менее 0.0001 не более 750 В Min постоянное напряжение не более 0.0001 В Max постоянное напряжение не менее 1000 В Min постоянный ток не более 0.001 А Max постоянный ток не менее 10 А переменный ток не менее 0.001 А не более 10 А Диапазон частот по переменному току не менее 40 не более 1000 Гц Входное сопротивление не менее 10 МОм Емкость не менее 0.001 не более 99990 мкФ Рабочая температура от не более 0 до не менее +40 °С Отдельный выключатель наличие Автоотключение наличие Выбор пределов автоматический; ручной Класс товара- профессиональный | 5 |
| 16 | # Источник питания постоянного тока | Сила тока на выходе не менее 10 А Глубина не менее 142 мм Высота не менее 82 мм Ширина не менее 226 мм Цвет- белый Защита от короткого замыкания -наличие Защита от перегрузки -наличие Количество каналов -1 Тип установки- настольный Габариты не менее 142х226х82 мм Выходное напряжение не менее 0 не более 60 В - Тестирование работоспособности печатной платы зарядки/разрядки. - Функция быстрой зарядки от USB порта. - Одновременная индикация установленных и измеренных выходных параметров. - Функция сохранения не менее 4 наборов параметров канала для быстрого доступа. - Режимы стабилизации напряжения и тока. - Не менее 2,8” цветной ЖК-дисплей. | 5 |
| 17 | Электродвигатель постоянного тока | Электродвигатель является машиной постоянного тока с возбуждением от постоянного магнита и с одним выходным концом вала. Предназначен для использования в системах автоматизации и сервисных устройствах. Габаритные размеры – не менее 57мм. Технические характеристики изделий электродвигатели: Напряжение питания: - минимальное – не менее 24В; - номинальное – не менее 27В; - максимальное – не менее 30В; Частота вращения: - ПСИ – не менее 4500об/мин.±450об/мин.; - эксплуатационная – не менее +1200об/мин., -1000об/мин.; Момент нагрузки: - номинальный – не менее 130гс.ом/мНм; - пуск – не менее 250гс.ом/мНм; Потребляемый ток: - ПСИ – не менее 0,85А; - эксплуатационный – не менее 0,105А; Полезная мощность – не менее 6,01Вт; Потребляемая мощность – не менее 22,9Вт; Срок службы двигателя – не менее 800ч. | 5 |
| 18 | Детектор движения | ### Не менее 1100 Вт, угол обзора не менее 180 град., дальность не менее 12 м, не ниже IP44. Принцип действия- инфракрасный Тип установки -настенный Виды режимов LUX/TIME Напряжение 220 В Элементы питания -сеть Max мощность нагрузки не менее 1100 Вт Задержка времени выключения не менее 10 сек не более 7 мин Рекомендуемая высота установки не менее 2.5 м Дальность действия не менее 12 м Max угол обзора не менее 180 град Уличный -наличие Освещенность датчика не менее 3 не более 2000 Люкс Рабочая температура от не более -25 до не менее +45 °С Габариты не менее 87х77х99 мм Монтаж -накладной Степень защиты корпуса не ниже 44 IP | 5 |

2. Место поставки и установки: Ленинградская область, г. Выборг ул. ПФ Ладанова д.7.

3. Срок поставки и установки: в течении 2 (двух) месяцев с даты заключения договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы, сборка, установка осуществляется силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

7. Порядок выполнения монтажных работ.

7.1. Работы по сборке, установке, оборудования выполняются в полном объеме силами и за счет Поставщика, материалами и техническими средствами Поставщика и входят в стоимость договора.

7.2. Заделка отверстий и устранение повреждений строительных конструкций, возникающих при установке, сборке оборудования, Поставщик производит своими силами и за свой счет. Урон, нанесенный зданию Заказчика, возмещается Поставщиком. Отходы и строительный мусор, накапливаемые в процессе монтажа, подлежат уборке и вывозу Поставщиком и за его счет.

8. Требования к выполнению работы:

8.1. Работы должны производиться только в отведенной зоне работ. Работы должны быть произведены минимальным количеством технических средств и механизмов, что нужно для сокращения шума, пыли, загрязнения воздуха.

8.2. Поставщик обязан соблюдать технологию и последовательность выполнения работ в соответствии с действующими нормами и правилами на данные виды работ.

8.3. До начала производства работ должен быть назначен ответственный за организацию производства монтажных работ на объекте, их качество, соблюдение правил и требований СНиП и технических регламентов, а также ответственные по объекту за пожарную безопасность и технику безопасности.

8.4. Закупка, доставка, разгрузка, складирование материалов и другого имущества осуществляется силами Поставщика. Места складирования согласовывают с Заказчиком.

9. Требования к безопасности выполняемых работ:

9.1. Обеспечить контроль своих действий в целях сохранения здоровья, создания безопасных условий труда, создание безопасных условий окружающим, сбережения окружающей среды, безопасности работающих.

9.2. Обеспечить необходимые противопожарные мероприятия, мероприятия по технике безопасности во время выполнения работ.

9.3. Обеспечить безопасность работ для третьих лиц и окружающей среды, выполнять работы с соблюдением требований безопасности труда, норм пожарной безопасности.