ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на выполнение общестроительных работ по установке деревянного настила-дорожек историко-природного парка «Ачикуль» (благоустройство территории археологического парка «Савин»).

ОКПД 2: 43.99.90.190 Работы строительные специализированные прочие, не включенные в другие группировки

| 1 | Общие данные |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Наименование Заказчика |  | Государственное автономное учреждение культуры «Курганское областное музейное объединение» (ИНН 4501005448) |
| 1.2 | Местонахождение Заказчика |  | Курганская область, г. Курган, ул. М. Горького, д.127/4 |
| 1.3 | Наименование выполняемых работ |  | Наименование объекта: Выполнение общестроительных работ по установке деревянного настила-дорожек историко-природного парка «Ачикуль» (благоустройство территории археологического парка «Савин»). |
| 1.4 | Сроки выполнения работ |  | Дата начала работ – с момента подписания договора Срок выполнения работ – 40 (Сорок) календарных дней. Начало работ – не позднее 3 (Трех) календарных дней с даты подписания договора. |
| 2 | Требования |  |  |
| 2.1 | Объем работ |  | Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации (проектно-сметным документациям, приложенных отдельным файлом) и данного технического задания. Объем работ: Протяженность пешеходной дорожки -1000 метров. Ширина - 2м. 1. Монтаж с помощью винтовых свай, стальной трубы и деревянных конструкций (настилов) сверху 500м; 2. Монтаж с помощью полиэтиленовых труб, деревянных конструкций (настилов) сверху 500м. Ведомость объема работ: - погружение винтовых свай с помощью экскаватора; - монтаж прогонов с помощью стальной квадратной трубы; - грунтование и окраска металлических конструкций; - устройство деревянных конструкций (настилов); - устройство огнебиозащиты деревянных конструкций (настилов); - устройство полиэтиленовых труб; - устройство деревянных конструкций (настилов); - устройство огнебиозащиты деревянных конструкций (настилов). |
| 2.2. | Требование по предоставлению сметы на выполняемый объем работ |  | Подрядчик предоставляет подробную смету с ведомостью объёма работ и используемых материалов. Требование предоставить раздельные расчеты на материалы и работы. Подрядчик до начала выполнения работ предоставляет Заказчику: - утвержденный план график выполнения работ; - копию приказа о назначении ответственного за проведение работ и соблюдение требований пожарной безопасности, охраны окружающей среды; - список сотрудников необходимых для выполнения данных видов работ (допуск работников Подрядчика на территорию учреждения). |
| 2.3 | Требования к поставке материалов и оборудования |  | 1. Подрядчик полностью обеспечивает поставку Материалов и Оборудования, необходимых для производства Работ 2. Материалы используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ. 3. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком. |
| 2.4 | Места для производства работ и места складирования |  | - Подрядчик несет ответственность за обеспечение необходимых мест для ведения работ и зон хранения оборудования и материалов. - Транспортировка всех грузов, необходимых для выполнения работ, страхование перевозок, погрузо-разгрузочные работы, складирование и охрана грузов входят в обязанность Подрядчика и производятся за его счет. |
| 2.5 | Организация строительной площадки |  | - В ходе производства работ подрядчик обязан не допускать хранения на строительной площадке неиспользуемого оборудования и материалов, и складирования отходов, препятствующих производству работ. Подрядчик обязан немедленно убрать/ удалить со строительной площадки все остатки материалов, мусор или временные здания и сооружения, которые больше не требуются для производства работ. - До подписания акта о приемке выполненных работ вывезти за пределы территории, на которой проводятся работы, принадлежащие Подрядчику строительные машины, оборудование, инвентарь, инструменты, строительные материалы и другое имущество, а также очистить территорию от строительного мусора, временных сооружений. - При этом вывоз строительного мусора осуществляется за счет Подрядчика в специально отведенные для этого места с соблюдением всех установленных норм и требований (обязанность получения согласования этих мест лежит на Подрядчике). Строительные площадки должны быть огорожены в соответствии с требованиями СП 48.13330.2019 «Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004». |
| 2.6. | Требования к качеству работ, в том числе технология производства выполнения работ, методы производства выполнения работ, методики выполнения работ |  | Работы должны быть выполнены в соответствии с документацией (проектно-сметная документация, приложенная отдельными файлами), Техническим заданием, в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); - Организация и выполнение Работ должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»; - СНиП 12-03-2001 «Безопасность труда в строительстве Часть 1. Общие требования»; - СниП 12-04-2002 «Безопасность труда в строительстве Часть 2. Строительное производство»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СниП 31-06-2009»; - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СниП 3.03.01-87»; - СП 28.13330.2017 «Свод правил. Защита строительных конструкций от коррозии. Актуализированная редакция СниП 2.03.11-85»; - СП 71.13330.2017 «Свод правил. Изоляционные и отделочные покрытия. Актуализированная редакция СниП 3.04.01-87»; - СП 29.13330.2011 «Полы. Актуализированная редакция СниП 2.03.13-88»; - И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ. 7.2. Выполняемые работы, равно как и их результат, должны соответствовать требованиям и актов законодательства РФ и действующих нормативно-техническим документам и правилам, (в случае указания недействующих ГОСТ, СНИП, СанПин, ТР, ТС и иных нормативных и регулирующих документов – данными документами руководствоваться не требуется). |
| 3 | Требования к Подрядчику |  |  |
| 3.1 | Наличие необходимых допусков и разрешений | В соответствии с Законодательством РФ для соответствующих видов работ. Перечень мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников сторонних (подрядных) организаций, оказывающих услуги\выполняющих работы на территории ГАУК «Курганское областное музейное объединение»: В соответствии со статьей 214 Трудового кодекса Российской Федерации и приказа Министерства труда и социальной защиты РФ от 22.09.2021г. № 656н «Об утверждении примерного перечня мероприятий по предотвращению случаев повреждения здоровья работников (при производстве работ (оказании услуг) на территории, находящейся под контролем другого работодателя (иного лица) установить следующие требования к работникам подрядных организаций, осуществляющих ремонтные работы на территории музейного объединения: Организационные мероприятия: руководитель подрядной организации (Подрядчик) должен назначить ответственное лицо из числа инженерно-технического персонала до начала выполнения работ в помещениях и на территории музейного объединения; назначенный сотрудник до начала выполнения работ должен пройти инструктажи по охране труда и пожарной безопасности у руководителя структурного подразделения с записью в Журналах проведения инструктажей на рабочем месте и Журнале противопожарных инструктажей (вводный инструктаж). Подрядчик обязан: - обеспечить соответствующий уровень квалификации сотрудников, проведение всех видов инструктажей в соответствии с требованиями законодательства РФ области охраны труда с периодичностью, установленную распорядительными документами; - обеспечить персонал специальной одеждой и средствами индивидуальной защиты (СИЗ), необходимыми для выполнения конкретных видов работ/услуг; - контролировать правильное использование специальной одежды и СИЗ, необходимых для выполнения работ; - обеспечить неукоснительное соблюдение запрета употребления алкоголя, наркотиков, токсических веществ на весь период оказания услуг; - обеспечить производственный контроль за соблюдением требований охраны труда, пожарной безопасности; - выполнять работы/услуги в пределах определенных музеем границ участка ведения работ/услуг. Ответственный руководитель работ Подрядчика должен: - организовать выявление и определение опасностей, оценку и анализ рисков; - обеспечить профилактические меры для снижения рисков и обеспечению безопасности производства работ; - осуществлять контроль за выполнением мероприятий по обеспечению безопасности производства работ/услуг на объекте; - организовать уборку территории и помещений, где проводились работы от крупного строительного мусора, своевременно и правильно организовать утилизацию отходов; - информировать работников о месторасположении на территории музея аптечек для оказания первой помощи на время выполнения работ/услуг. Курение в помещениях музейного объединения (в т.ч. подвалах) запрещено. |  |
| 3.2 | Характеристика подрядной организации |  | Персонал Подрядчика, должен быть аттестован в соответствии с требованиями Правил и инструкций по технике безопасности, должен иметь соответствующий уровень подтвержденных компетенций, знаний и навыков. Подрядчик должен иметь опыт выполнения комплекса работ, аналогичных по виду и объему. |
| Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям Заказчика (приемка работ) |  |  |  |
| 4 | Требования к результатам работ |  | 1. Результатом работы являются выполненные общестроительные работы, приведенный в нормативно-техническое состояние, отвечающий требованиям технической и санитарной безопасности. 2. Сдача результатов выполненных работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется актом о приеме выполненных работ (КС-2), подписанным обеими сторонами. 3. По завершению работ Подрядчик должен предоставить Заказчику: - акт скрытых работ с фотофиксацией (при обнаружения скрытых работ) – на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра; - сертификаты на материалы (заверенные копии) – на бумажном и электронном носителе в количестве 1-го экземпляра; - акт выполненных работ (КС-2) – на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров; - справка о стоимости выполненных работ и затрат (КС-3) – на бумажном и электронном носителе в количестве 2-х экземпляров. |
| 5. | Гарантийные обязательства |  |  |
| 5.1 | Гарантийный срок |  | 1. Под гарантией понимается устранение Подрядчиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки работ. 2. Подрядчик несет ответственность за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа результата выполненных работ или его частей, неправильной его эксплуатации, ненадлежащего ремонта результата выполненных работ, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами. 3. При обнаружении в течение гарантийного срока недостатков (дефектов), Заказчик должен заявить о них Подрядчику в разумный срок после их обнаружения. Подрядчик обязан устранить возникшие повреждения на сетях, находящихся на гарантийном обслуживании в течение 24 часов с момента оповещения Заказчиком. 4. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого результат выполненных работ не мог эксплуатироваться вследствие недостатков (дефектов), Подрядчик обязан устранить соответствующие недостатки (дефекты), в срок, указанный в акте, в котором фиксируются данные недостатки (дефекты). При этом Подрядчик обязан безвозмездно устранять указанные в акте недостатки (дефекты) в разумный срок или возмещать расходы на их устранение. 5. Подрядчик гарантирует возможность безопасного использования результата выполненных работ по назначению в течение всего гарантийного срока. 6. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований настоящего Технического задания. 7. Подрядчик не несет ответственности в период гарантийного срока за ущерб, причиненный результату работ третьими лицами или ненадлежащей эксплуатацией. 8. В соответствии с условиями Договора гарантийный срок на выполненные работы – не менее 12 месяцев с даты подписания итогового Акта приёмки выполненных работ |