Приложение № 1

к документации о проведении

комплексной закупки

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку теплоизоляционного материала

1. Место поставки товара: 628462, Российская Федерация, Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г.  Радужный, Северо-западная коммунальная зона, ул. Новая, 22/1.

2. Сведения о функциональных, технических, качественных и эксплуатационных характеристиках объекта закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристика поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Маты минераловатные | Маты минераловатные теплоизоляционные, используемые для тепловой изоляции трубопроводов тепловых сетей. Вид упаковки: Рулон. Длина: не менее 8000 мм - не более 8500 мм Ширина: не менее 1200 мм Толщина: не более 50 мм Группа горючести по ГОСТ 30244-94: НГ; Плотность, кг/м. куб: от 14 до 15; | рулон | 95 |

3. Общие требования: Поставляемый товар должен быть новым (ранее не использованным, не бывшим в употреблении), не должен иметь дефектов в виде сквозных отверстий, разрывов и надрывов на кромках, связанных с материалами и функционированием при использовании.

4. Маркировка товара: Маркировка товара должна быть разборчивой, легко читаемой и нанесена на этикетку, прикрепленную к упаковке или непосредственно на упаковку.

Маркировка должна содержать:

- условное обозначение материала;

- наименование и адрес предприятия – изготовителя;

- дату изготовления;

- наименование и (или) обозначение товара (тип, марка, модель);

- основные параметры и характеристики, влияющие на безопасность;

- наименование и (или) товарный знак изготовителя

5. Упаковка: Товар должен быть поставлен в упаковке предприятия – изготовителя. Упаковка не должна иметь повреждений, должна обеспечивать защиту от повреждения или порчи во время транспортировки и хранения. Упаковка Товара должна иметь специальную маркировку (наклейки, ярлыки) или иные отличительные признаки, позволяющие однозначно определить содержащийся в ней товар (наименование в соответствии с поставляемым товаром). Упаковка должна соответствовать требованиям стандартов и характеристик, предусмотренных действующими нормативными правовыми документами. При поврежденной потребительской упаковке товар  должен быть немедленно возвращен поставщику.

4. Гарантийный срок:  Обязательно предоставление гарантии Производителя и Поставщика на поставленный Товар, в соответствии с нормативными документами на данный вид товара. Гарантийный срок хранения  Товара   должен составлять  не менее 12 месяцев с даты приемки товара. Предоставление гарантии осуществляется вместе с Товаром. Товар должен сохранять все потребительские свойства  в течение гарантийного срока, установленного Производителем.