Техническое задание

на поставку сантехнических товаров

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 25.99.11.191 | Душевая система однорычажная с тропическим и ручным душем |  |  | ✓ |
| 2 | 28.14.12.110 | Смеситель однорычажный для раковины с насадкой-аэратором |  |  | ✓ |
| 3 | 22.19.30.120 | Подводка гибкая для воды |  | ✓ |  |
| 4 | 22.19.30.120 | Подводка гибкая для смесителя |  | ✓ |  |
| 5 | 28.14.12.110 | Сифон гофрированный для раковины |  |  | ✓ |
| 6 | 20.30.22.170 | Герметик санитарный силиконовый | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 7 | 28.14.12.110 | Кран смывной КРС 20-05 |  |  | ✓ |
| 8 | 28.14.13.131 | Кран шаровой полнопроходной американка усиленная |  | ✓ |  |
| 9 | 28.14.13.131 | Кран шаровой полнопроходной американка усиленная |  | ✓ |  |
| 10 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 11 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 12 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 13 | 28.14.13.131 | Кран шаровой |  | ✓ |  |
| 14 | 22.21.29.110 | Труба полипропиленовая армированная алюминием |  | ✓ |  |
| 15 | 22.21.29.130 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная |  | ✓ |  |
| 16 | 22.21.29.130 | Тройник полипропиленовый комбинированный |  | ✓ |  |
| 17 | 22.21.29.130 | Тройник полипропиленовый |  | ✓ |  |
| 18 | 22.21.29.130 | Угольник полипропиленовый |  | ✓ |  |
| 19 | 22.21.29.130 | Муфта полипропиленовая соединительная |  | ✓ |  |
| 20 | 25.94.12.190 | Хомут крепежный с гайкой и шпилькой шурупом с дюбелем |  |  | ✓ |
| 21 | 22.29.29.190 | Лента ФУМ | подп. "и" п. 5 |  |  |

1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № п/п | Наименование товара | Наименование показателя | Значение показателя | Единица измерения характе- ристики | Ссылка на нормативный документ | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Душевая система однорычажная с тропическим и ручным душем | Тип управления | Однорычажный |  | ГОСТ 25809-2019 «Смесители и краны водоразборные» | В один комплект поставки входит: - верхний душ - 1 шт; - душевая штанга – 1 шт, - держатель душевой лейки – 1 шт; - ручной душ – 1 шт; - смеситель – 1 шт; - шланг для душа – 1 шт. | компл | 12 |
|  |  | Материал корпуса | Латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Хром |  |  |  |  |  |
|  |  | Форма лейки | Круглая |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандарт подводки | Не менее 1/2 | дюйм |  |  |  |  |
|  |  | Форма излива | Поворотный |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина излива | Не менее 250 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Механизм | Керамический картридж |  |  |  |  |  |
|  |  | Высота | Не менее 1250 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Ширина | Не менее 180 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Глубина | Не менее 460 | мм |  |  |  |  |
|  |  | Количество монтажных отверстий | Не менее 3 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Длина шланга | Не менее 1500 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Количество режимов душа | Не менее 3 |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип установки | Вертикальный, на стену |  |  |  |  |  |
|  |  | Излив для наполнения ванн | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Исполнение шланга | Металл |  |  |  |  |  |
| 2 | Смеситель однорычажный для раковины с насадкой-аэратором | Тип управления | Однорычажный |  | ГОСТ 25809-2019 «Смесители и краны водоразборные» | В один комплект поставки входит: - смеситель – 1 шт; - аэратор – 1 шт; - крепеж - 1 шт; - прокладки резиновые - 1 шт. | компл | 20 |
|  |  | Материал корпуса | Латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Хром |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип подводки | Гибкая |  |  |  |  |  |
|  |  | Стандарт подводки | Не менее 1/2 | дюйм |  |  |  |  |
|  |  | Вращение излива | Фиксированный |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина излива | Не менее 10 | сантиметр |  |  |  |  |
|  |  | Механизм | Керамический картридж |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр керамического картриджа | Не менее 35 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Количество монтажных отверстий | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Способ крепления | Горизонтальный |  |  |  |  |  |
|  |  | Расположение рычага | Сверху |  |  |  |  |  |
| 3 | Подводка гибкая для воды | Длина | Не менее 80 | сантиметр | ГОСТ Р 70407 -2022 «Гибкая подводка для воды санитарно-техническая. Технические условия» |  | шт | 2 |
|  |  | Исполнение шланга | Гайка/гайка |  |  |  |  |  |
|  |  | Шланг | Нетоксичная резина |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплетка | Металлическая с покрытием |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал штуцера и гайки | Латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка | Нетоксичная резина |  |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр подводки | Не менее 12 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр подводки | Не менее 8,5 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр гайки | Не менее 15 | миллиметр |  |  |  |  |
| 4 | Подводка гибкая для смесителя | Длина | Не менее 60 | сантиметр | ГОСТ Р 70407 -2022 «Гибкая подводка для воды санитарно-техническая. Технические условия» | В один комплект поставки входит: гибкая подводка - Не менее 2 шт.; прокладки резиновые – Не менее 4 шт. | шт | 20 |
|  |  | Исполнение шланга | Гайка/штуцер |  |  |  |  |  |
|  |  | Шланг | Нетоксичная резина |  |  |  |  |  |
|  |  | Оплетка | Металлическая с покрытием |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал штуцера и гайки | Латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Прокладка | Нетоксичная резина |  |  |  |  |  |
|  |  | Резьба гайки | Не менее 1/2 | дюйм |  |  |  |  |
|  |  | Резьба штуцера | Не менее M 10*1 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Давление | Не менее 10 | атм |  |  |  |  |
| 5 | Сифон гофрированный для раковины | Вид сифона | Бутылочный |  | ГОСТ 23289-2016 «Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия» |  | шт | 10 |
|  |  | Материал | Пластик |  |  |  |  |  |
|  |  | Длина гибкой трубки | Не менее 1000 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Материал горловины | Нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал сифона | Полипропилен |  |  |  |  |  |
|  |  | Цвет сливной решетки | хром |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр выпуска | Не менее 1 1/2 | дюйм |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр выхода в канализацию | Не менее 40/50 | миллиметр |  |  |  |  |
| 6 | Герметик санитарный силиконовый | Цвет | Белый |  | ГОСТ Р 57400-2017 «Клеи и герметики силиконовые. Классификация» |  | шт | 2 |
|  |  | Форма выпуска | Туба |  |  |  |  |  |
|  |  | Объем | Не менее 280 | миллилитр |  |  |  |  |
| 7 | Кран смывной КРС 20-05 | Активация смыва | Ручной |  | ГОСТ 11614-2019 «Краны смывные полуавтоматические» | В один комплект поставки входит: кран смывной, гайка, прокладка, труба с коленом латунная. | шт | 20 |
|  |  | Принцип работы | Кнопочный |  |  |  |  |  |
|  |  | Наличие вентиля | Без вентиля |  |  |  |  |  |
|  |  | Запорный механизм | Кнопка |  |  |  |  |  |
|  |  | Монтаж | наружный | дюйм |  |  |  |  |
|  |  | Режим смыва | Одинарный |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал корпуса | Латунь | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | хром |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочая среда | вода | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление | Не менее 0,1 не более 0,6 | Мпа |  |  |  |  |
|  |  | Количество воды за один цикл смыва | Не менее 7 | литр |  |  |  |  |
|  |  | Присоединение: | Не менее 3 | шт |  |  |  |  |
|  |  | Вход внутренняя резьба | Не менее 20 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Выход наружная резьба | Не менее 25 | миллиметр |  |  |  |  |
| 8 | Кран шаровой полнопроходной американка усиленная | Материал корпуса | Латунь |  | ГОСТ Р 59553-2021 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия» |  | шт | 10 |
|  |  | Шаровой механизм | Латунь с никелированным покрытием или нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Запорный шар | латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Кольцевое уплотнение шара | фторопласт |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы на входе и выходе | Не менее 3/4 | дюйм |  |  |  |  |
|  |  | Рукоять | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Накидная гайка | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Съемный патрубок | латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип рукояти | ручка |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление | Не менее 16 атм |  |  |  |  |  |
| 9 | Кран шаровой полнопроходной американка усиленная | Материал корпуса | Латунь |  | ГОСТ Р 59553-2021 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия» |  | шт | 4 |
|  |  | Шаровой механизм | Латунь с никелированным покрытием или нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Запорный шар | латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Кольцевое уплотнение шара | фторопласт |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы на входе и выходе | Не менее 1/2 | дюйм |  |  |  |  |
|  |  | Рукоять | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Накидная гайка | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Съемный патрубок | латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип рукояти | ручка |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление | Не менее 16 атм |  |  |  |  |  |
| 10 | Кран шаровой | Материал корпуса | Латунь |  | ГОСТ Р 59553-2021 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия» |  | шт | 2 |
|  |  | Шаровой механизм | Латунь с никелированным покрытием или нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Запорный шар | латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Кольцевое уплотнение шара | фторопласт |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы на входе и выходе | Не менее 2 | дюйм |  |  |  |  |
|  |  | Рукоять | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Накидная гайка | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Съемный патрубок | латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип рукояти | ручка |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения | резьбовой |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип резьбы | внутренняя-внутренняя |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление | Не менее 16 атм |  |  |  |  |  |
| 11 | Кран шаровой | Материал корпуса | Латунь |  | ГОСТ Р 59553-2021 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия» |  | шт | 2 |
|  |  | Шаровой механизм | Латунь с никелированным покрытием или нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Запорный шар | латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Кольцевое уплотнение шара | фторопласт |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы на входе и выходе | Не менее 2 | дюйм |  |  |  |  |
|  |  | Рукоять | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Накидная гайка | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Съемный патрубок | латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип рукояти | ручка |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения | резьбовой |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип резьбы | внутренняя-наружная |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление | Не менее 16 атм |  |  |  |  |  |
| 12 | Кран шаровой | Материал корпуса | Латунь |  | ГОСТ Р 59553-2021 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия» |  | шт | 4 |
|  |  | Шаровой механизм | Латунь с никелированным покрытием или нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Запорный шар | латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Кольцевое уплотнение шара | фторопласт |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы на входе и выходе | Не менее 1 1/4 | дюйм |  |  |  |  |
|  |  | Рукоять | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Накидная гайка | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Съемный патрубок | латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип рукояти | ручка |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения | резьбовой |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип резьбы | внутренняя-внутренняя |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление | Не менее 16 атм |  |  |  |  |  |
| 13 | Кран шаровой | Материал корпуса | Латунь |  | ГОСТ Р 59553-2021 «Арматура трубопроводная. Краны шаровые из латуни. Общие технические условия» |  | шт | 4 |
|  |  | Шаровой механизм | Латунь с никелированным покрытием или нержавеющая сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Запорный шар | латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Кольцевое уплотнение шара | фторопласт |  |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы на входе и выходе | Не менее 1 | дюйм |  |  |  |  |
|  |  | Рукоять | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Накидная гайка | сталь |  |  |  |  |  |
|  |  | Съемный патрубок | латунь |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип рукояти | ручка |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип присоединения | резьбовой |  |  |  |  |  |
|  |  | Тип резьбы | внутренняя-внутренняя |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление | Не менее 16 атм |  |  |  |  |  |
| 14 | Труба полипропиленовая армированная алюминием | Рабочая среда | Горячая вода |  | ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |  | п.м. | 52 |
|  |  | Материал | Полипропилен PPR |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ присоединения | Сварка нагретым инструментом |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление | Не менее 1 | МПа |  |  |  |  |
|  |  | Наружный диаметр | Не менее 20 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Толщина стенки трубы | Не менее 3 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый | миллиметр |  |  |  |  |
| 15 | Муфта полипропиленовая комбинированная разъемная | Рабочая среда | Горячая вода |  | ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |  | шт | 4 |
|  |  | Материал | Полипропилен PPR, латунь никелированная |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ присоединения | Сварка нагретым инструментом |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление | Не менее 1 | МПа |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы | Не менее 1 1/4 | дюйм |  |  |  |  |
|  |  | Тип резьбы | наружная | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр | Не менее 32 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |  |
| 16 | Тройник полипропиленовый комбинированный | Рабочая среда | Горячая вода |  | ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |  | шт | 2 |
|  |  | Материал | Полипропилен PPR, латунь никелированная |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ присоединения | Сварка нагретым инструментом |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление | Не менее 1 | МПа |  |  |  |  |
|  |  | Диаметр резьбы | Не менее 1 1/4 | дюйм |  |  |  |  |
|  |  | Тип резьбы | наружная | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр | Не менее 32 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |  |
| 17 | Тройник полипропиленовый | Рабочая среда | Горячая вода |  | ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |  | шт | 2 |
|  |  | Материал | Полипропилен PPR |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ присоединения | Сварка нагретым инструментом |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление | Не менее 1 | МПа |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр | Не менее 32 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |  |
| 18 | Угольник полипропиленовый | Рабочая среда | Горячая вода |  | ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |  | шт | 2 |
|  |  | Материал | Полипропилен PPR |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ присоединения | Сварка нагретым инструментом |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление | Не менее 1 | МПа |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр | Не менее 32 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |  |
| 19 | Муфта полипропиленовая соединительная | Рабочая среда | Горячая вода |  | ГОСТ 32415-2013 «Трубы напорные из термопластов и соединительные детали к ним для систем водоснабжения и отопления. Общие технические условия» |  | шт | 20 |
|  |  | Материал | Полипропилен PPR |  |  |  |  |  |
|  |  | Способ присоединения | Сварка нагретым инструментом |  |  |  |  |  |
|  |  | Рабочее давление | Не менее 1 | МПа |  |  |  |  |
|  |  | Внутренний диаметр | Не менее 32 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Цвет | Белый |  |  |  |  |  |
| 20 | Хомут крепежный с гайкой и шпилькой шурупом с дюбелем | Материал | Оцинкованная сталь |  | ГОСТ 24137-80 "Детали крепления трубопроводов. Хомуты. Конструкция и размеры" | В один комплект поставки входит: хомут крепежный -1 шт.; шпилька-шуруп – 1 шт.; дюбель распорный - 1 шт. | шт | 50 |
|  |  | Диаметр обжима | Не менее 32 не более 35 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Резьба | Не менее М8 | метр |  |  |  |  |
|  |  | Зкукоизолирующая прокладка | Наличие |  |  |  |  |  |
|  |  | Шпилька | Не менее М8*80 |  |  |  |  |  |
|  |  | Материал уплотнителя | резина EPDM |  |  |  |  |  |
|  |  | Толщина | Не менее 1 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Размеры дюбеля | Не менее 10*50 | миллиметр |  |  |  |  |
| 21 | Лента ФУМ | Цвет | Белый |  | ГОСТ 24222-80 "Пленка и лента из фторопласта-4. Технические условия" |  | шт | 2 |
|  |  | Материал | Фторопласт |  |  |  |  |  |
|  |  | Ширина | Не менее 19 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  | Длина | Не менее 15 | метр |  |  |  |  |
|  |  | Толщина | Не менее 0,25 | миллиметр |  |  |  |  |

2. Место поставки: г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 83.

3. Срок поставки: с даты заключения договора по 01 сентября 2026 г.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором