Техническое задание

на поставку стоматологических инструментов и приспособлений для нужд КГАУЗ «ГСП№3»

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | На‍‌‍⁠‍‍‌﻿‍⁠​‍‍‍﻿⁠⁠‌‌‍⁠﻿⁠‌﻿​⁠​​‍‌‍⁠⁠‍‍‍‌⁠‍﻿﻿‌﻿циональный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 21.20.24.180 | Нить ретракционная Sure Cord – 000 |  |  | ✓ |
| 2 | 21.20.24.180 | Нить ретракционная Sure Cord – 00 |  |  | ✓ |
| 3 | 21.20.24.180 | Нить ретракционная Sure Cord - 0 |  |  | ✓ |
| 4 | 21.20.24.180 | Нить ретракционная Sure Cord - 1 |  |  | ✓ |
| 5 | 21.20.24.180 | Цемент для временной фиксации Temp Bond NE |  |  | ✓ |
| 6 | 21.20.24.180 | Цемент для постоянной фиксации Meron |  |  | ✓ |
| 7 | 21.20.24.180 | Ретрактор для губ OptraGate Regular (R) |  |  | ✓ |
| 8 | 21.20.24.180 | Силиконовая масса Honigum putty soft |  |  | ✓ |
| 9 | 21.20.24.180 | Силиконовая масса Honigum Light |  |  | ✓ |

- Объект закупки

| № п/п | Наименование товара | Функциональные, технические и качественные характеристики, объекта закупки. Требования к показателям. | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Нить ретракционная Sure Cord – 000 | Вязанная ретракционная нить без пропитки. Длина нити в упаковке – не менее 254 см. Упаковка- Бутылочка-контейнер маркирована по цвету нити. | уп | 6 |
| 2 | Нить ретракционная Sure Cord – 00 | Вязанная ретракционная нить без пропитки. Длина нити в упаковке - 254 см. Упаковка- Бутылочка-контейнер маркирована по цвету нити. | уп | 6 |
| 3 | Нить ретракционная Sure Cord - 0 | Вязанная ретракционная нить без пропитки. Длина нити в упаковке - 254 см. Упаковка- Бутылочка-контейнер маркирована по цвету нити. | уп | 6 |
| 4 | Нить ретракционная Sure Cord - 1 | Вязанная ретракционная нить без пропитки. Длина нити в упаковке - 254 см. Упаковка- Бутылочка-контейнер маркирована по цвету нити. | уп | 6 |
| 5 | Цемент для временной фиксации Temp Bond NE | самоотверждаемый цемент для временной фиксации на основе оксида цинка, не содержащий эвгенол. Не препятствует полимеризации постоянных композитных цементов и не вызывает размягчения временных реставраций из самотвердеющих акриловых смол. Комплектация упаковки: Temp-Bond NE 1 тюбик базы (не менее 50 г), 1 тюбик катализатора (не менее 15 г), 1 блокнот для замешивания | уп | 6 |
| 6 | Цемент для постоянной фиксации Meron | Cтеклоиономерный цемент для фиксации ортопедических, ортодонтических конструкций. Показания к применению: Фиксация вкладок, накладок, коронок, мостов, штифтов и ортодонтических колец. Комплектация упаковки: флакон порошка -не менее 35 г, флакон жидкости – не менее 15 мл, мерник, пипетка. | уп | 3 |
| 7 | Ретрактор для губ OptraGate Regular (R) | средство изоляции губ и щек пациента на время проведения стоматологических процедур. Состав-Термопластичный эластомер (SEBS) и полипропилен не содержит латекса. Упаковка: не менее 80 шт. | уп | 3 |
| 8 | Силиконовая масса Honigum putty soft | Точный оттискный материал на основе А-силиконов, жесткий базовый слой, для методики получения двухслойных двухэтапных оттисков Назначение: Оттиски для изготовления коронок и мостовидных протезов, вкладок и накладок. Упаковка: не менее 2 банки по не менее 450мл | уп | 6 |
| 9 | Силиконовая масса Honigum Light | инновационный А-силиконовый корригирующий материал в картриджах Показания: Оттиски для коронок и мостов, оттиски для вкладок и накладок. Комплектация упаковки: поставляется в картриджах: не менее 2 штуки по не менее 50 мл, не менее 12 смешивающих насадок, не менее 12носиков | уп | 6 |

2. Место поставки товара 660059, Россия, Красноярский край, г. Красноярск, пр-кт имени Газеты Красноярский Рабочий, 75

3. Срок поставки товара: с даты заключения договора до 20.12.2026, по заявке заказчика в течение 5 рабочих дней.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Требования к качеству продукции медицинского назначения: Поставляемая продукция в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 23.12.2021 г. № 2425 «Об утверждении единого перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня продукции, подлежащей декларированию соответствия, внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 31 декабря 2020 г. № 2467 и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» должна иметь сертификат соответствия или декларацию о соответствии (при необходимости).

4.2. Требования к безопасности продукции медицинского назначения: Продукция медицинского назначения должна быть зарегистрирована и разрешена к применению на территории Российской Федерации.

4.3. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.4. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.5. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих, а также иных несоответствий официальному техническому описанию поставляемой модели;

4.6. Вся сопроводительная информация о поставляемом товаре должна быть на русском языке (перевод на русский язык). Товар должен иметь маркировочные ярлыки (или этикетки) с указанием полной информации, предусмотренной законами и иными нормативно-правовыми актами РФ, подтверждающей качество поставляемого товара и его соответствие требованиям законодательств РФ;

4.7. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.8. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.