Техниче‍⁠﻿​‌‌⁠﻿⁠﻿‌‌​⁠‍⁠﻿⁠‌⁠​‍​⁠⁠‌‍⁠‌​‌﻿​﻿﻿​﻿‍⁠​‌​‍‌ское задание

на поставку  электрооборудования для проведения планово-предупредительных работ ООО «ИТЭ»

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 25.93.15.120 | Электрод |  |  | ✓ |
| 2 | 25.93.15.120 | Электрод |  |  | ✓ |
| 3 | 27.40.25.123 | Светильник FL-LED LPO-1 |  | ✓ |  |
| 4 | 25.93.15.120 | Электрод |  |  | ✓ |
| 5 | 25.93.15.120 | Электрод |  |  | ✓ |
| 6 | 27.32.13.111 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией |  | ✓ |  |
| 7 | 27.32.13.111 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией |  | ✓ |  |
| 8 | 25.93.15.120 | Электрод |  |  | ✓ |
| 9 | 27.40.25.123 | Светильник |  | ✓ |  |
| 10 | 27.32.13.111 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией |  | ✓ |  |
| 11 | 27.32.13.111 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией |  | ✓ |  |
| 12 | 25.93.15.120 | Электрод |  |  | ✓ |
| 13 | 27.12.22.000 | Выключатель автоматический | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 14 | 28.14.20.120 | Однообротный механизм |  |  | ✓ |
| 15 | 25.93.15.120 | Электрод |  |  | ✓ |
| 16 | 27.40.25.123 | Светильник сетодиодный |  | ✓ |  |
| 17 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный |  | ✓ |  |
| 18 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный |  | ✓ |  |
| 19 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный |  | ✓ |  |
| 20 | 27.32.13.111 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией |  | ✓ |  |
| 21 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный |  | ✓ |  |
| 22 | 27.32.13.111 | Провода силовые общего назначения |  | ✓ |  |
| 23 | 27.32.13.111 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией |  | ✓ |  |
| 24 | 27.32.13.111 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией |  | ✓ |  |
| 25 | 25.93.15.120 | Электрод |  |  | ✓ |
| 26 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный |  | ✓ |  |
| 27 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный |  | ✓ |  |
| 28 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный |  | ✓ |  |
| 29 | 27.40.25.123 | Светильник уличный |  | ✓ |  |
| 30 | 27.32.13.111 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией |  | ✓ |  |
| 31 | 27.32.13.111 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией |  | ✓ |  |
| 32 | 27.12.22.000 | Выключатель автоматический | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 33 | 27.12.22.000 | Выключатель автоматический | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 34 | 25.93.15.120 | Электрод |  |  | ✓ |
| 35 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный |  | ✓ |  |
| 36 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодные |  | ✓ |  |
| 37 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный |  | ✓ |  |
| 38 | 27.12.40.000 | Распределительная коробка |  |  | ✓ |
| 39 | 27.33.13.110 | Розетка |  |  | ✓ |
| 40 | 27.32.13.111 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией |  | ✓ |  |
| 41 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный |  | ✓ |  |
| 42 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный |  | ✓ |  |
| 43 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный |  | ✓ |  |
| 44 | 27.32.13.111 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией |  | ✓ |  |
| 45 | 27.32.13.111 | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией |  | ✓ |  |
| 46 | 27.40.25.123 | Светильник светодиодный |  | ✓ |  |
| 47 | 49.41.19.900 | Услуги по поставке |  |  |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

- Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики (при необходимости), поставляемого товара

| № п/п | Наименование товара | Требования заказчика к функциональным характеристикам (потребительским свойствам) товара и иные показатели, связанные с определением соответствия поставляемого товара потребностям заказчика | Ед. изм. | Всего, кол-во | Грузополучатель/кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Электрод | ГОСТ 9466-75 Модель: ESAB ОК 46.00 Номинальный диаметр электрода, мм: 3 Вид покрытия Рутилово-целлюлозное Допустимое пространственное положение сварки или наплавки Для всех положений Способ сварки: Холодная | кг | 10 | Котельная №1 (г.Санкт- Петербург, Дворцовая площадь, д.10, литера А) |
|  | Электрод | ГОСТ 9466-75 Модель: ESAB ОК 46.00 Номинальный диаметр электрода, мм : 3 Вид покрытия Рутилово-целлюлозное Допустимое пространственное положение сварки или наплавки Для всех положений Способ сварки: Холодная | кг | 20 | Котельная №2 (г.Санкт- Петербург, ул.Звенигородская, д.5, литера А, пом. 3-Н) |
|  | Светильник FL-LED LPO-1 | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника: Накладной Мощность, Вт: не менее 36 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 3200 Класс защиты от электрического тока: не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K: ≤ 6500 К | шт | 4 | Котельная № 3 (г. Санкт- Петербург, ул. Мира, д. 17) |
|  | Электрод | ГОСТ 9466-75 Модель: МЭЗ ЦЛ-11 Номинальный диаметр электрода, мм : 3 Вид покрытия Фтористо-кальциевое Допустимое пространственное положение сварки или наплавки: для всех положений, кроме вертикального положения "сверх вниз" Способ сварки: Горячая | кг | 10 | Котельная № 4 (г. Санкт Петербург, муниципальный округ Посадский, Пеньковая улица, дом 1, строение 3) |
|  | Электрод | ГОСТ 9466-75 Модель: ESAB ОК 46.00 Номинальный диаметр электрода, мм: 3 Вид покрытия Рутилово-целлюлозное Допустимое пространственное положение сварки или наплавки Для всех положений Способ сварки Холодная | кг | 25 | Котельная №7 (г. Санкт- Петербург, ул. Комсомола, д.22, литера В) |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | ГОСТ 31996-2012 Модель: ВВГнГ 3*1,5 Форма поперечного сечения кабеля кргулая Наличие металлического экрана без экрана Номинальное переменное напряжение, кВ: не менее 0,66 кВ Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы): Многопроволочная Материал токопроводящих жил: Медь Номинальное сечение токопроводящих жил, мм.кв.: не менее 1,5 Число токопроводящих жил, шт: 3 Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) Наличие брони: Не бронированный | м | 60 | Котельная №18 (г. Санкт- Петербург, ул.Садовая, д.10, литера Б, пом. 1-Н) |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | ГОСТ 31996-2012 Модель: ВВГнГ 3*2,5 Форма поперечного сечения кабеля: круглая Наличие металлического экрана: без экрана Номинальное переменное напряжение, кВ: не менее 0,66 кВ Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы): Многопроволочная Материал токопроводящих жил: Медь Номинальное сечение токопроводящих жил, мм.кв. : 2,5 Число токопроводящих жил, шт: 3 Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) Наличие брони: Не бронированный | м | 40 | Котельная №18 (г. Санкт- Петербург, ул.Садовая, д.10, литера Б, пом. 1-Н) |
|  | Электрод | ГОСТ 9466-75 Модель: ESAB ОК 46.00 Номинальный диаметр электрода, мм 3 Вид покрытия Рутилово-целлюлозное Допустимое пространственное положение сварки или наплавки Для всех положений Способ сварки Холодная | кг | 15 | Котельная №18 (г. Санкт- Петербург, ул.Садовая, д.10, литера Б, пом. 1-Н) |
|  | Светильник | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника: Линейный Мощность, Вт: не менее 36 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 3200 Класс защиты от электрического тока: не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K: ≤ 6500 К | шт | 8 | Котельная №18 (г. Санкт- Петербург, ул.Садовая, д.10, литера Б, пом. 1-Н) |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | ГОСТ 31996-2012 Модель: ВВГнГ 3*1,5 Форма поперечного сечения кабеля: круглая Наличие металлического экрана: без экрана Номинальное переменное напряжение, кВ: не менее 0,66 кВ Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы): Многопроволочная Материал токопроводящих жил: Медь Номинальное сечение токопроводящих жил, мм.кв.: 1,5 Число токопроводящих жил, шт: 3 Материал изоляции токопроводящих жил Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) Наличие брони: Не бронированный | м | 30 | Котельная №75 (г.Санкт- Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.63, литера В, пом 1-Н,2-Н) |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | ГОСТ 31996-2012 Модель: ВВГнГ 3*2,5 Форма поперечного сечения кабеля: круглая Наличие металлического экрана: без экрана Номинальное переменное напряжение, кВ: не менее 0,66 кВ Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) : Многопроволочная Материал токопроводящих жил: Медь Номинальное сечение токопроводящих жил, мм.кв.: не менее 2,5 Число токопроводящих жил, шт: 3 Материал изоляции токопроводящих жил Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) Наличие брони Не бронированный | м | 20 | Котельная №75 (г.Санкт- Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.63, литера В, пом 1-Н,2-Н) |
|  | Электрод | ГОСТ 9466-75 Модель: ESAB ОК 46.00 Номинальный диаметр электрода, мм : не менее 3 Вид покрытия Рутилово-целлюлозное Допустимое пространственное положение сварки или наплавки Для всех положений Способ сварки Холодная | кг | 10 | Котельная №75 (г.Санкт- Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.63, литера В, пом 1-Н,2-Н) |
|  | Выключатель автоматический | ГОСТ 50345-2010 Ток, А: не менее 16 | шт. | 3 | Котельная №75 (г.Санкт- Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.63, литера В, пом 1-Н,2-Н) |
|  | Однообротный механизм | ГОСТ 7192-89 Модель: МЭО-250/63-0,25 Р-99К-У2 Номинальный момент на валу, Н*м: не менее 250 Тип блока сигнализации положения: 63 Напряжение, В: 220 Мощность, Вт: не менее 250 Номинальное время полного хода выходного вала, с: не более 0,63 Степень защиты: не ниже IP54 | шт. | 1 | Котельная №75 (г.Санкт- Петербург, Большой Сампсониевский пр-кт, д.63, литера В, пом 1-Н,2-Н) |
|  | Электрод | ГОСТ 9466-75 Модель: ESAB ОК 46.00 Номинальный диаметр электрода, мм 3 Вид покрытия Рутилово-целлюлозное Допустимое пространственное положение сварки или наплавки Для всех положений Способ сварки: Холодная | кг | 30 | Котельная № 80 (г. Санкт- Петербург, муниципальный округ Малая Охта, Малоохтинский проспект, дом 80/2, строение 11) |
|  | Светильник сетодиодный | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника: Потолочный Мощность, Вт: не менее 36 (по: не менее 20 на каждую лампу) Коррелированная цветовая температура, min, K: 4000 Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 870 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K: 4000 | шт | 10 | г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовская улица, дом 1, литера АК ( в/г 7), котельная № 1020020 |
|  | Светильник светодиодный | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника: Потолочный Мощность, Вт: не менее 20 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 1600 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K: ≤ 6500 К | шт | 40 | г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовская улица, дом 1, литера АК ( в/г 7), котельная № 1020020 |
|  | Светильник светодиодный | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника Подвесной Мощность, Вт: не менее 20 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 1700 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K: ≤ 6500 К | шт | 50 | г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовская улица, дом 1, литера АК ( в/г 7), котельная № 1020020 |
|  | Светильник светодиодный | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника Подвесной Мощность, Вт: не менее 100 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 9500 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K: ≤ 6500 К | шт | 10 | г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Суворовская улица, дом 1, литера АК ( в/г 7), котельная № 1020020 |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | ГОСТ 31996-2012 Модель: ПВС 4х10 Форма поперечного сечения кабеля кргулая Наличие металлического экрана без экрана | м | 20 | г. Санкт-Петербург, г. Ломоносов, ул. Михайловская, д. 22, литер Б, пом. 2-Н ( в/г 2) Котельная №27 |
|  | Светильник светодиодный | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника: Подвесной Мощность, Вт: не менее 10 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 950 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K: ≤ 6500 К | шт | 20 | Котельная №12 (г.Санкт- Петербург, ул.Чапаева, д.30, литера Б, пом. 2-Н) |
|  | Провода силовые общего назначения | ГОСТ 31996-2012 Модель: ШВВП 2х1 Форма поперечного сечения кабеля кргулая Наличие металлического экрана без экрана Номинальное переменное напряжение, кВ: до не менее 0,66 кВ Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) Многопроволочная Материал токопроводящих жил Медь Номинальное сечение токопроводящих жил, мм.кв. 1 Число токопроводящих жил, шт: 2 Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) Наличие брони: Не бронированный | м | 100 | Котельная №12 (г.Санкт- Петербург, ул.Чапаева, д.30, литера Б, пом. 2-Н) |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | ГОСТ 31996-2012 Модель: ВВГнГ 3*2,5 Форма поперечного сечения кабеля круглая Наличие металлического экрана: без экрана Номинальное переменное напряжение, кВ: не менее 0,66 кВ Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) Многопроволочная | м | 100 | Котельная №61 (г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.17, литера М |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | Материал токопроводящих жил Медь Номинальное сечение токопроводящих жил, мм.кв.: 2,5 Число токопроводящих жил, шт: 3 Материал изоляции токопроводящих жил Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) Наличие брони Не бронированный | м | 100 | Котельная №61 (г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.17, литера М |
|  | Электрод | ГОСТ 9466-75 Модель: УОНИИ 13/55 (3 мм; 4.5 кг) СВЭЛ ESAB Номинальный диаметр электрода, мм : 3 Вид покрытия Рутилово-целлюлозное | кг | 36 | Котельная №61 (г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.17, литера М |
|  | Светильник светодиодный | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника: Настенный Мощность, Вт: не менее 14 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 1100 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K : ≤ 6500 К | шт | 4 | Котельная №61 (г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.17, литера М |
|  | Светильник светодиодный | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника: Настенный Мощность, Вт: не менее 36 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 3200 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K:≤ 6500 К | шт | 14 | Котельная №61 (г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.17, литера М |
|  | Светильник светодиодный | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника: Подвесной Мощность, Вт: не менее 20 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 1800 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K: ≤ 6500 К | шт | 10 | Котельная №61 (г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.17, литера М |
|  | Светильник уличный | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника: Подвесной Мощность, Вт: не менее 100 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 18000 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K: ≤ 6500 К | шт | 2 | Котельная №61 (г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.17, литера М |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | ГОСТ 31996-2012 Модель: ВВГнГ 3*2,5 Форма поперечного сечения кабеля: круглая Наличие металлического экрана: без экрана Номинальное переменное напряжение, кВ: не менее 0,66 кВ Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы): Многопроволочная Материал токопроводящих Жил: Медь Номинальное сечение токопроводящих жил, мм.кв.: 2,5 Число токопроводящих жил, шт: 3 Материал изоляции токопроводящих жил Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) Наличие брони Не бронированный | м | 100 | Котельная №11 г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 литера К |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | ГОСТ 31996-2012 Модель: ВВГпнг(А) 3*1,5 Форма поперечного сечения кабеля кргулая Наличие металлического экрана: без экрана Номинальное переменное напряжение, кВ: не менее 0,66 кВ Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы): Многопроволочная Материал токопроводящих Жил: Медь Номинальное сечение токопроводящих жил, мм.кв.: 1,5 Число токопроводящих жил, шт: 3 Материал изоляции токопроводящих жил Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) Наличие брони: Не бронированный | м | 100 | Котельная №11 г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 литера К |
|  | Выключатель автоматический | ГОСТ 50345-2010 Ток, А: не менее 10 | шт. | 4 | Котельная №11 г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 литера К |
|  | Выключатель автоматический | ГОСТ 50345-2010 Ток, А: не менее 6 | шт. | 4 | Котельная №11 г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 литера К |
|  | Электрод | ГОСТ 9466-75 Модель: ESAB ОК 46.00 Номинальный диаметр электрода, мм: не менее 3 Вид покрытия Рутилово-целлюлозное Допустимое пространственное положение сварки или наплавки Для всех положений Способ сварки Холодная | кг | 84 | Котельная №11 г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 литера К |
|  | Светильник светодиодный | Вид светильника Настенный Мощность, Вт: не менее 14 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 1100 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K: ≤ 6500 К | шт | 8 | Котельная №11 г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 литера К |
|  | Светильник светодиодные | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника: Настенный Мощность, Вт: не менее 36 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 3200 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K: ≤ 6500 К | шт | 20 | Котельная №11 г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 литера К |
|  | Светильник светодиодный | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника: Подвесной Мощность, Вт: не менее 20 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 1800 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K: ≤ 6500 К | шт | 10 | Котельная №11 г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 литера К |
|  | Распределительная коробка | ГОСТ 60670-22-2016 Модель: Промрукав для о/п безгалогенная HF Размер: не менее 80х80х40 40- 0210 | шт | 8 | Котельная №11 г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 литера К |
|  | Розетка | ГОСТ 60309-1-2016 Модель: ЭРА Эксперт 11-2401-01 2P+E IP54, 16АХ-250В, ОУ, белый | шт | 8 | Котельная №11 г.Пушкин, Кадетский бульвар, д.1 литера К |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | ГОСТ 31996-2012 Модель: ВВГнГ 3*1,5 Форма поперечного сечения кабеля круглая Наличие металлического экрана без экрана Номинальное переменное напряжение, кВ: не менее 0,66 кВ Конструктивное исполнение: токопроводящих жил(ы): Многопроволочная Материал токопроводящих жил: Медь Номинальное сечение токопроводящих жил, мм.кв.: 1,5 Число токопроводящих жил, шт: 3 Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) Наличие брони: Не бронированный | м | 100 | Котельная №52 г.Пушкин, ул. Радищева, 26, лит. А |
|  | Светильник светодиодный | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника Настенный Мощность, Вт: не менее 14 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм: 1100 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K: ≤ 6500 К | шт | 2 | Котельная №52 г.Пушкин, ул. Радищева, 26, лит. А |
|  | Светильник светодиодный | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника Настенный Мощность, Вт: не менее 36 Коррелированная цветовая температура, min, K: ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм 3200 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K ≤ 6500 К | шт | 6 | Котельная №52 г.Пушкин, ул. Радищева, 26, лит. А |
|  | Светильник светодиодный | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника: Подвесной Мощность, Вт: не менее 20 Коррелированная цветовая температура, min, K ≥ 5000 К Индекс цветопередачи: ≥ 70 и <80 Световой поток, лм 1800 Класс защиты от электрического тока не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K ≤ 6500 К | шт | 3 | Котельная №52 г.Пушкин, ул. Радищева, 26, лит. А |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | ГОСТ 31996-2012 Модель ПВС 3х0,75 Форма поперечного сечения кабеля кргулая Наличие металлического экрана без экрана Номинальное переменное напряжение, кВ: до не менее 0,66 кВ Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы): Многопроволочная Материал токопроводящих жил: Медь Номинальное сечение токопроводящих жил, мм.кв.: не менее 0,75 Число токопроводящих жил, шт: не менее 3 Материал изоляции токопроводящих жил: Поливинилхлоридный пластикат (ПВХ) Наличие брони: Не бронированный | м | 100 | Котельная №52 г.Пушкин, ул. Радищева, 26, лит. А |
|  | Кабели силовые с пластмассовой изоляцией | ГОСТ 31996-2012 Модель: ПВС 3х0,75 Форма поперечного сечения кабеля круглая Наличие металлического экрана: без экрана Номинальное переменное напряжение, кВ: до не менее 0,66 кВ Конструктивное исполнение токопроводящих жил(ы) Многопроволочная Материал токопроводящих жил Медь Номинальное сечение токопроводящих жил, мм.кв. 0,75 | м | 100 | Котельная №27 г. Пушкин, ул. Саперная, д.77, к. 3, литера Р, помещение 1-Н |
|  | Светильник светодиодный | ГОСТ 34819-2021 Вид светильника Подвесной Мощность, Вт: не менее 20 Коррелированная цветовая температура, min, K ≥ 5000 К Индекс цветопередачи ≥ 70 и <80 Световой поток, лм 1800 Класс защиты от электрического тока: не ниже 1 Коррелированная цветовая температура, max, K ≤ 6500 К | шт | 10 | Котельная №27 г. Пушкин, ул. Саперная, д.77, к. 3, литера Р, помещение 1-Н |
|  | Услуги по поставке | Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика | Усл. ед. | 1 |  |

2.	Место поставки товара: адреса проставлены в пункте № 1 Технического задания

3.	Сроки поставки товара: с момента заключения договора в течение 30 календарных дней.

3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.