## 140-26 Здание компрессорной ста
Приложение № 2
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421 от 4 августа 2020 г.
СОГЛАСОВАНО: | [9 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
Зам. директора МУП "ВКС" Кузьмин И.В. | [8 empty] | Директор МУП "ВКС" Мусатов В.И. |  |  |  |  | Зам. директора МУП "ВКС" Кузьмин И.В. | Директор МУП "ВКС" Мусатов В.И.
"____" ________________ 2026 года | [12 empty] | "____" ________________ 2026 года
Наименование редакции сметных нормативов |  |  | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001). | [12 empty] | Территориальные сметные нормативы, предусмотренные для применения на территории Свердловской области: - на материалы, изделия и конструкции, применяемые в строительстве (ТССЦ 81-01-2001); - на эксплуатацию строительных машин и автотранспортных средств (ТСЭМ 81-01-2001); - на строительные и специальные строительные работы (ТЕР 81-02-2001); - на монтаж оборудования (ТЕРм 81-03-2001); - на ремонтно-строительные работы (ТЕРр 81-04-2001); - на пусконаладочные работы (ТЕРп 81-05-2001); - на капитальный ремонт оборудования (ТЕРмр 81-06-2001); - на перевозки грузов для строительства (ТССЦпг 81-01-2001).
Наименование программного продукта |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.3
(наименование стройки)
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
140-26 Здание компрессорной станции ХБК. Ремонт здания. | [16 empty] | 140-26 Здание компрессорной станции ХБК. Ремонт здания.
(наименование конструктивного решения)
Составлен | базисно-индексным | методом
Основание | Дефектная ведомость
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем (базисном) уровне цен |  |  | (01.01.2000) | [14 empty] | (01.01.2000)
Сметная стоимость |  | 756.58 | (42,6) | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ | 620.14 | (34,92) | тыс.руб. |  | Средства на оплату труда рабочих | [5 empty] | (8,63) | тыс.руб.
| монтажных работ | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  |  | 730.46 |  | чел.час.
| оборудования | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  |  | 8.22 |  | чел.час.
| прочих затрат | 0 | (0) | тыс.руб. |  | Расчетный измеритель конструктивного решения
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость в базисном уровне цен (в текущем уровне цен (гр. 8) для ресурсов, отсутствующих в СНБ), руб. |  |  | Индексы | Сметная стоимость в текущем уровне цен, руб.
[6 empty] | на единицу | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу | коэффициенты | всего
1 | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Общестроительные работы | [18 empty] | Раздел 1. Общестроительные работы
1 | ТЕРр53-16-1 | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами |  |  | 4: 1 м3 кладки; 5: 6.8; 6: 1; 7: 6.8 | [6 empty] | Ремонт кирпичной кладки стен отдельными местами
| 1-2-3 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,3) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.39; 7: 240.652; 8: 11.29; 10: 2716.96 | [7 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,3)
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 1.36; 8: 127.47; 10: 173.36 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
| 030954 | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.23; 7: 1.564; 8: 40.3; 10: 63.03 | [7 empty] | Подъемники грузоподъемностью до 500 кг одномачтовые, высота подъема: 45 м
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 |  |  | 4: м3; 5: 0.253; 7: 1.7204; 8: 650.34; 10: 1118.84 | [7 empty] | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 |  |  | 4: 1000 шт.; 5: 0.402; 7: 2.7336; 8: 1006.39; 10: 2751.07 | [7 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
| 411-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.044; 7: 0.2992; 8: 4.88; 10: 1.46 | [7 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 399.55; 10: 2716.94 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 34.76; 10: 236.37 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 8.18; 10: 55.62 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 569.32; 10: 3871.38 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 35.39; 7: 240.652 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.43; 7: 2.924 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1003.63; 10: 6824.69 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 2772.56 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 2550.76 | [9 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 1441.73 | [9 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 10817.18 | [11 empty] | Всего по позиции
2 | ТЕРр53-15-2 | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2 |  |  | 4: 100 м2 отремонтированной поверхности стен; 5: 0.016; 6: 1; 7: 0.016 | [6 empty] | Ремонт лицевой поверхности наружных кирпичных стен при глубине заделки: в 1/2 кирпича площадью в одном месте более 1 м2
| 1-2-7 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,7) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 361.5; 7: 5.784; 8: 11.71; 10: 67.73 | [7 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,7)
| 021141 | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1; 7: 0.016; 8: 127.47; 10: 2.04 | [7 empty] | Краны на автомобильном ходу при работе на других видах строительства: 10 т
| 402-0013 | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50 |  |  | 4: м3; 5: 2.4; 7: 0.0384; 8: 650.34; 10: 24.97 | [7 empty] | Раствор готовый кладочный цементно-известковый марки: 50
| 404-0005 | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100 |  |  | 4: 1000 шт.; 5: 5.2; 7: 0.0832; 8: 1006.39; 10: 83.73 | [7 empty] | Кирпич керамический одинарный, размером 250х120х65 мм, марка: 100
| 411-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.59; 7: 0.00944; 8: 4.88; 10: 0.05 | [7 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 4233.17; 10: 67.73 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 127.47; 10: 2.04 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 19.03; 10: 0.3 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 6796.92; 10: 108.75 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 361.5; 7: 5.784 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1; 7: 0.016 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 11157.56; 10: 178.52 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 68.03 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.87 | НР Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 62.59 | [9 empty] | НР Стены (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.87 | СП Стены (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 52; 7: 52; 10: 35.38 | [9 empty] | СП Стены (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 276.49 | [11 empty] | Всего по позиции
3 | ТЕРр61-10-1 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм |  |  | 4: 100 м2 отремонтированной поверхности; 5: 1.56; 6: 1; 7: 1.56 | [6 empty] | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: цементно-известковым раствором площадью отдельных мест до 5 м2 толщиной слоя до 20 мм
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,2) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 201.84; 7: 314.8704; 8: 12.32; 10: 3879.2 | [7 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,2)
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.71; 7: 1.1076; 8: 1.93; 10: 2.14 | [7 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  |  | 4: м3; 5: 2.2; 7: 3.432; 8: 657.06; 10: 2255.03 | [7 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
| 411-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.35; 7: 0.546; 8: 4.88; 10: 2.66 | [7 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 2486.67; 10: 3879.21 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 1.37; 10: 2.14 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 1447.24; 10: 2257.69 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 201.84; 7: 314.8704 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 3935.28; 10: 6139.04 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 3879.21 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 3452.5 | [9 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 1706.85 | [9 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 11298.39 | [11 empty] | Всего по позиции
4 | ТЕРр61-10-2 | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1 |  |  | 4: 100 м2 отремонтированной поверхности; 5: 1.56; 6: 1; 7: 1.56 | [6 empty] | Ремонт штукатурки гладких фасадов по камню и бетону с земли и лесов: на каждые следующие 10 мм толщины слоя добавлять к расценке 61-10-1
|  | Увеличение толщины штукатурки ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5) | [23 empty] | Увеличение толщины штукатурки ПЗ=0,5 (ОЗП=0,5; ЭМ=0,5 к расх.; ЗПМ=0,5; МАТ=0,5 к расх.; ТЗ=0,5; ТЗМ=0,5)
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 36.18 | 0.5 | 28.2204 | 12.32 |  | 347.68 | [9 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,2)
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.-ч | 0.36 | 0.5 | 0.2808 | 1.93 |  | 0.54 | [9 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
| 402-0083 | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6 |  |  | м3 | 1.1 | 0.5 | 0.858 | 657.06 |  | 563.76 | [9 empty] | Раствор готовый отделочный тяжелый,: цементно-известковый 1:1:6
| 1 | ОТ |  |  | 8: 445.74; 9: 0.5; 10: 347.68 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 0.69; 9: 0.5; 10: 0.54 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 722.77; 9: 0.5; 10: 563.76 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 36.18; 6: 0.5; 7: 28.2204 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 1169.2; 10: 911.98 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 347.68 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.95 | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 10: 309.44 | [9 empty] | НР Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.95 | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 152.98 | [9 empty] | СП Штукатурные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1374.4 | [11 empty] | Всего по позиции
5 | ТЕРр62-19-1 | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов |  |  | 4: 100 м2 окрашиваемой поверхности (без вычета проемов); 5: 4.56; 6: 1; 7: 4.56 | [6 empty] | Окраска известковыми составами ранее окрашенных фасадов простых: по штукатурке с земли и лесов
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,5) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.46; 7: 84.1776; 8: 11.51; 10: 968.88 | [7 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,5)
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.1; 7: 0.456; 8: 1.93; 10: 0.88 | [7 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.03; 7: 0.1368; 8: 109.17; 10: 14.93 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 101-1712 | Шпатлевка клеевая |  |  | 4: т; 5: 0.0245; 7: 0.11172; 8: 4612.44; 10: 515.3 | [7 empty] | Шпатлевка клеевая
| 101-1757 | Ветошь |  |  | 4: кг; 5: 0.1; 7: 0.456; 8: 1.95; 10: 0.89 | [7 empty] | Ветошь
| 101-1974 | Пигмент тертый |  |  | 4: кг; 5: 0.4; 7: 1.824; 8: 65.81; 10: 120.04 | [7 empty] | Пигмент тертый
| 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I |  |  | 4: т; 5: 0.0182; 7: 0.082992; 8: 788.97; 10: 65.48 | [7 empty] | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
| 411-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.124; 7: 0.56544; 8: 4.88; 10: 2.76 | [7 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 212.47; 10: 968.86 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3.47; 10: 15.82 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 154.49; 10: 704.47 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18.46; 7: 84.1776 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 370.43; 10: 1689.15 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 968.86 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.96 | НР Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 90; 7: 90; 10: 871.97 | [9 empty] | НР Малярные работы (ремонтно-строительные)
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.96 | СП Малярные работы (ремонтно-строительные) |  |  | 4: %; 5: 46; 7: 46; 10: 445.68 | [9 empty] | СП Малярные работы (ремонтно-строительные)
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3006.8 | [11 empty] | Всего по позиции
6 | ТЕР15-04-013-01 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая |  |  | 4: 100 м2 фасада; 5: 1.56; 6: 1; 7: 1.56 | [6 empty] | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1-3-2 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,2) |  |  | чел.-ч | 4.43 | 1.15 | 7.9474 | 12.32 |  | 97.91 | [9 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 3,2)
| 030401 | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т) |  |  | маш.-ч | 0.14 | 1.25 | 0.273 | 1.93 |  | 0.53 | [9 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием: до 5,79 кН (0,59 т)
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.02 | 1.25 | 0.039 | 109.17 |  | 4.26 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 101-1815 | Краски сухие для внутренних работ |  |  | 4: т; 5: 0.0009; 7: 0.001404; 8: 23062.2; 10: 32.38 | [7 empty] | Краски сухие для внутренних работ
| 405-0253 | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I |  |  | 4: т; 5: 0.019; 7: 0.02964; 8: 788.97; 10: 23.39 | [7 empty] | Известь строительная: негашеная комовая, сорт I
| 411-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.124; 7: 0.19344; 8: 4.88; 10: 0.94 | [7 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 54.58; 9: 1.15; 10: 97.92 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 2.45; 9: 1.25; 10: 4.78 | [8 empty] | ЭМ
| 4 | М |  |  | 8: 36.35; 10: 56.71 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 4.43; 6: 1.15; 7: 7.9474 | [9 empty] | ЗТ
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 93.38; 10: 159.41 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 97.92 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.15 | НР Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 100; 7: 100; 10: 97.92 | [9 empty] | НР Отделочные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.15, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Отделочные работы |  |  | 4: %; 5: 49; 6: 0.85; 7: 41.65; 10: 40.78 | [9 empty] | СП Отделочные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 298.11 | [11 empty] | Всего по позиции
ОТМОСТКА | [26 empty] | ОТМОСТКА
7 | ТЕР08-01-002-02 | Устройство основания под фундаменты: щебеночного |  |  | 4: 1 м3 основания; 5: 3.55; 6: 1; 7: 3.55 | [6 empty] | Устройство основания под фундаменты: щебеночного
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1-2-5 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,5) |  |  | чел.-ч | 2.4 | 1.15 | 9.798 | 11.51 |  | 112.77 | [9 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,5)
| 031812 | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3 т |  |  | маш.-ч | 0.08 | 1.25 | 0.355 | 234.67 |  | 83.31 | [9 empty] | Погрузчики одноковшовые универсальные фронтальные пневмоколесные: 3 т
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  | маш.-ч | 0.46 | 1.25 | 2.0412 | 83.35 |  | 170.14 | [9 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| 331100 | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций |  |  | маш.-ч | 0.92 | 1.25 | 4.0825 | 11.5 |  | 46.95 | [9 empty] | Трамбовки пневматические при работе от: передвижных компрессорных станций
| 408-0021 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм |  |  | 4: м3; 5: 1.3; 7: 4.615; 8: 147.86; 10: 682.37 | [7 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 400, фракция 5(3)-10 мм
| 411-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.15; 7: 0.5325; 8: 4.88; 10: 2.6 | [7 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 27.62; 9: 1.15; 10: 112.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 67.69; 9: 1.25; 10: 300.37 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 7.82; 9: 1.25; 10: 34.7 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 192.95; 10: 684.97 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.4; 6: 1.15; 7: 9.798 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.54; 6: 1.25; 7: 2.3963 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 288.26; 10: 1098.1 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 147.46 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.8 | НР Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 110; 7: 110; 10: 162.21 | [9 empty] | НР Конструкции из кирпича и блоков
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.8, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Конструкции из кирпича и блоков |  |  | 4: %; 5: 69; 6: 0.85; 7: 58.65; 10: 86.49 | [9 empty] | СП Конструкции из кирпича и блоков
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 1346.8 | [11 empty] | Всего по позиции
8 | ТЕР06-01-001-01 | Устройство бетонной подготовки |  |  | 4: 100 м3 бетона, бутобетона и железобетона в деле; 5: 0.0355; 6: 1; 7: 0.0355 | [6 empty] | Устройство бетонной подготовки
| 421/пр_2020_п.58_пп.б | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25 | [23 empty] | При применении сметных норм, включенных в сборники ГЭСН (ФЕР, ТЕР), аналогичных технологическим процессам в новом строительстве, в том числе по возведению новых конструктивных элементов ОЗП=1,15; ЭМ=1,25 к расх.; ЗПМ=1,25; ТЗ=1,15; ТЗМ=1,25
| 1-2-0 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,0) |  |  | чел.-ч | 180 | 1.15 | 7.3485 | 10.99 |  | 80.76 | [9 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,0)
| 020129 | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т |  |  | маш.-ч | 18 | 1.25 | 0.79875 | 255.96 |  | 204.45 | [9 empty] | Краны башенные при работе на других видах строительства: 8 т
| 111301 | Вибратор поверхностный |  |  | маш.-ч | 48 | 1.25 | 2.13 | 0.56 |  | 1.19 | [9 empty] | Вибратор поверхностный
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | маш.-ч | 0.13 | 1.25 | 0.0057688 | 109.17 |  | 0.63 | [9 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 101-1668 | Рогожа |  |  | 4: м2; 5: 250; 7: 8.875; 8: 12; 10: 106.5 | [7 empty] | Рогожа
| 401-0061 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50) |  |  | 4: м3; 5: 102; 7: 3.621; 8: 542.68; 10: 1965.04 | [7 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В3,5 (М50)
| 411-0001 | Вода |  |  | 4: м3; 5: 0.2; 7: 0.0071; 8: 4.88; 10: 0.03 | [7 empty] | Вода
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1978.2; 9: 1.15; 10: 80.76 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 4648.35; 9: 1.25; 10: 206.27 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 342.54; 9: 1.25; 10: 15.2 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 58354.34; 10: 2071.58 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 180; 6: 1.15; 7: 7.3485 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 18; 6: 1.25; 7: 0.79875 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 64980.89; 10: 2358.61 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 95.96 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.6 | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 102; 7: 102; 10: 97.88 | [9 empty] | НР Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.6, Приказ № 774/пр от 11.12.2020 п.16 | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве |  |  | 4: %; 5: 58; 6: 0.85; 7: 49.3; 10: 47.31 | [9 empty] | СП Бетонные и железобетонные монолитные конструкции и работы в строительстве
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 2503.8 | [11 empty] | Всего по позиции
9 | ТЕРр69-16-2 | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см |  |  | 4: 100 м2 отмостки; 5: 0.25; 6: 1; 7: 0.25 | [6 empty] | Ремонт отмостки: бетонной толщиной 15 см
| 1-2-4 | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,4) |  |  | 4: чел.-ч; 5: 126.63; 7: 31.6575; 8: 11.4; 10: 360.9 | [7 empty] | Затраты труда рабочих-строителей (средний разряд работы 2,4)
| 050101 | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин |  |  | 4: маш.-ч; 5: 7.5; 7: 1.875; 8: 83.35; 10: 156.28 | [7 empty] | Компрессоры передвижные с двигателем внутреннего сгорания давлением: до 686 кПа (7 ат), производительность до 5 м3/мин
| 110211 | Автобетононасосы: , производительность 65 м3/ч |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.83; 7: 0.2075; 8: 358.9; 10: 74.47 | [7 empty] | Автобетононасосы: , производительность 65 м3/ч
| 122899 | Виброплита электрическая |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.83; 7: 0.4575; 8: 10.52; 10: 4.81 | [7 empty] | Виброплита электрическая
| 330803 | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: чеканочные |  |  | 4: маш.-ч; 5: 15; 7: 3.75; 8: 15.43; 10: 57.86 | [7 empty] | Молотки при работе от передвижных компрессорных станций: чеканочные
| 400001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.02; 7: 0.005; 8: 109.17; 10: 0.55 | [7 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность: до 5 т
| 400053 | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 15 т |  |  | 4: маш.-ч; 5: 16.46; 7: 4.115; 8: 159.13; 10: 654.82 | [7 empty] | Автомобиль-самосвал, грузоподъемность: до 15 т
| 101-1805 | Гвозди строительные |  |  | 4: т; 5: 0.02; 7: 0.005; 8: 10317.3; 10: 51.59 | [7 empty] | Гвозди строительные
| 102-0113 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта |  |  | 4: м3; 5: 0.94; 7: 0.235; 8: 892.5; 10: 209.74 | [7 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 25 мм, III сорта
| 102-0121 | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта |  |  | 4: м3; 5: 1.47; 7: 0.3675; 8: 1113.84; 10: 409.34 | [7 empty] | Доски обрезные хвойных пород длиной: 2-3,75 м, шириной 75-150 мм, толщиной 44 мм и более, III сорта
| 203-0512 | Щиты: из досок толщиной 40 мм |  |  | 4: м2; 5: 29.6; 7: 7.4; 8: 57.12; 10: 422.69 | [7 empty] | Щиты: из досок толщиной 40 мм
| 401-0066 | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200) |  |  | 4: м3; 5: 5; 7: 1.25; 8: 593.48; 10: 741.85 | [7 empty] | Бетон тяжелый, крупность заполнителя: 20 мм, класс В15 (М200)
| 408-0015 | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм |  |  | 4: м3; 5: 10; 7: 2.5; 8: 127.52; 10: 318.8 | [7 empty] | Щебень из природного камня для строительных работ марка: 800, фракция 20-40 мм
| 1 | ОТ |  |  | 8: 1443.58; 10: 360.9 | [8 empty] | ОТ
| 2 | ЭМ |  |  | 8: 3795.18; 10: 948.8 | [8 empty] | ЭМ
| 3 | в т.ч. ОТм |  |  | 8: 122.03; 10: 30.51 | [8 empty] | в т.ч. ОТм
| 4 | М |  |  | 8: 8615.99; 10: 2154 | [8 empty] | М
|  | ЗТ |  |  | 4: чел.-ч; 5: 126.63; 7: 31.6575 | [9 empty] | ЗТ
|  | ЗТм |  |  | 4: чел.-ч; 5: 8.33; 7: 2.0825 | [9 empty] | ЗТм
|  | Итого по расценке |  |  | 8: 13854.75; 10: 3463.7 | [10 empty] | Итого по расценке
|  | ФОТ |  |  | 10: 391.41 | [9 empty] | ФОТ
| Приказ № 812/пр от 21.12.2020 Прил. п.103 | НР Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 92; 7: 92; 10: 360.1 | [9 empty] | НР Прочие ремонтно-строительные работы
| Приказ № 774/пр от 11.12.2020 Прил. п.103 | СП Прочие ремонтно-строительные работы |  |  | 4: %; 5: 44; 7: 44; 10: 172.22 | [9 empty] | СП Прочие ремонтно-строительные работы
|  | Всего по позиции |  |  | 10: 3996.02 | [11 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по смете: | [25 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  | 10: 22823.2 | [15 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  | 10: 8632.76 | [15 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  | 10: 1717.13 | [15 empty] | Эксплуатация машин
|  | в том числе оплата труда машинистов (Отм) |  |  | 10: 136.33 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  | 10: 12473.31 | [15 empty] | Материалы
| 1 | Строительные работы |  |  | 10: 34917.99; 11: 17.76; 12: 620144 | [15 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [26 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  | 10: 8632.76 | [15 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  | 10: 1717.13 | [15 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | в том числе оплата труда машинистов (ОТм) |  |  | 10: 136.33 | [15 empty] | в том числе оплата труда машинистов (ОТм)
|  | материалы |  |  | 10: 12473.31 | [15 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  | 10: 7965.37 | [15 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  | 10: 4129.42 | [15 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  | 10: 8769.09 | [15 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  | 10: 7965.37 | [15 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  | 10: 4129.42 | [15 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | НДС 22% |  |  | 10: 7681.96; 12: 136431.68 | [15 empty] | НДС 22%
|  | ВСЕГО по смете |  |  | 10: 42599.95; 12: 756575.68 | [16 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [26 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  | 7: 730,45582 | [17 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  | 7: 8,2175 | [17 empty] | Затраты труда машинистов
| Составил: |  |  |  | 6: (Некрасова И.Н.) | [18 empty] | (Некрасова И.Н.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: |  |  |  | 6: (Рыжкова О.В.) | [19 empty] | (Рыжкова О.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]