 Приложение № 1     

к Договору
 от «___» __________ 2026 г. № _________________
Техническое задание 
 «Асфальтирование территории, прилегающей к главному входу МАОУ Кадетская школа города Южно-Сахалинска»
	№ 
	Перечень основных данных и требований
	Основные данные и требования

	1.
	Наименование объекта:
	«Асфальтирование территории, прилегающей к главному входу МАОУ Кадетская школа города Южно-Сахалинска»

	2.
	Место выполнения работ:
	693003, Россия, Сахалинская область, город Южно-Сахалинск, переулок Мартовский, дом 8Б

	3.
	Заказчик:
	Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение Кадетская школа города Южно-Сахалинска

	4.
	Виды работ:
	Работы выполнить в соответствии со сметой, а именно:
- Демонтаж бетонного покрытия 
- Демонтаж асфальтобетонного покрытия 

- Исправление профиля щебеночного основания проезда

- Устройство отсыпки проезда

- Установка бортовых камней

- Устройство щебеночного основания
- Розлив вяжущих материалов

- Устройство асфальтобетонного покрытия

	5.
	Основные требования к материалам, применяемым на объекте:

	Все материалы и оборудование должны соответствовать сметной документации.
Все материалы должны быть новыми (не бывшим в употреблении, у которого не были восстановлены потребительские свойства), свободными от прав и притязаний третьих лиц, не находиться под запретом (арестом), в залоге и не являться ранее выставочным образцом.
Указания в технической документации на материалы, имеющие товарные знаки, следует дополнять словами «или эквивалент». Под эквивалентом понимаются аналогичные по техническим и функциональным характеристикам товары и материалы, которые отличаются друг от друга незначительными особенностями (деталями), не влияющими на качество и потребительские свойства товаров и материалов, качество и результат работ.

	6.
	Перечень стандартов, в соответствии с которыми должны выполняться работы 
	Все работы осуществить согласно действующим нормам и техническим условиям на производство и приёмку данного вида работ:

Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;

Федеральный закон от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

СП 48.13330.2019. Свод правил. Организация строительства. СНиП 12-01-2004»;

СП 34.13330.2021. Свод правил. «Автомобильные дороги»;

СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;

СП 82.13330.2016. Свод правил. Благоустройство территорий. Актуализированная редакция СНиП III-10-75»;

СП 325.1325800.2017. Свод правил. Здания и сооружения. Правила производства работ при демонтаже и утилизации»;

СП 251.1325800.2016. Свод правил. Здания общеобразовательных организаций. Правила проектирования»;
СП 59.13330.2020. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. СНиП 35-01-2001»;
СП 42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений. Актуализированная редакция СНиП 2.07.01-89*»;

СП 70.13330.2012. Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87;

СП 20.13330.2016. Свод правил. Нагрузки и воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85*»;

СП 45.13330.2017. Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87»;

 Решение Городской Думы города Южно-Сахалинска от 03.07.2015 № 177/12-15-5 «Об утверждении Правил благоустройства территории городского округа «Город Южно-Сахалинск»;

Приказ Минстроя России № 897/пр, Минспорта России № 1128 от 27.12.2019 «Об утверждении методических рекомендаций по благоустройству общественных и дворовых территорий средствами спортивной и детской игровой инфраструктуры»;

а также другими нормативными требованиями, касающимися предмета выполнения работ, действующих на территории Российской Федерации. 

	7.
	Особые условия:
	До прохождения входного контроля демонтаж и монтаж не допускается. Входной контроль включает в себя проверку соответствия доставленных на объект материалов для производства работ и сопроводительной документации, требованиям нормативных документов в полном объеме и передачу всей исполнительной документации на все поступающие изделия, и сопутствующие материалы уполномоченному лицу заказчика с составлением соответствующего акта входного контроля или записи в журнале входного контроля и в журнале работ лицом, производящим входной контроль со стороны заказчика. В составе исполнительной документации сдать Заказчику акты освидетельствования скрытых работ. Акты освидетельствования скрытых работ и акты о приемке выполненных работ со стороны подрядчика подписывать должен специалист, находящийся в штате подрядчика и внесенный в национальный реестр специалистов соответствующей специализации. С обязательным предоставлением копии выписки из приказа о включении в штат сотрудников подрядчика и указанием реестрового номера специалиста в национальном реестре. 

В соответствии с пунктом 7.13 СП 48.13330.2019:

- лицо, осуществляющее строительство, должно оборудовать строительную площадку, выходящую на городскую территорию, пунктами очистки или мойки колес транспортных средств на выездах, а также устройствами или бункерами для сбора мусора.

В соответствии с СП 59.13330.2020:

п. 5.1.7 Ширина пешеходного пути не менее 1,2 м. 

п. 5.1.8 В местах изменения высот поверхностей пешеходных путей их выполняют плавным понижением с уклоном не более 1:20.

п. 5.1.9 Высоту бортовых камней (бордюров) по краям пешеходных путей на участке вдоль газонов и озелененных площадок следует принимать не менее 0,05 м.

Перепад высот бортовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения, не должен превышать 0,015 м.

В случае если документация содержит указания, ссылки на недействующие, утратившие силу нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., следует применять действующие документы, в том числе введенные взамен утратившим силу.

В случае если, по какой – либо причине, в том числе в результате технической ошибки (опечатки), документация содержит указания, ссылки на несуществующие нормативные документы, ГОСТы, СНиПы, Своды правил и т.д., то руководство такими документами не осуществляется.

Требования к гарантийному сроку товара (работы, услуги): 24 (двадцать четыре) месяца со дня подписания уполномоченными представителями сторон акта приемки выполненных работ




ПОДПИСИ СТОРОН

 
	ЗАКАЗЧИК
Директор 

МАОУ Кадетская школа 

г. Южно-Сахалинска

_____________ Е.Ф. Мойсак
 МП
	ПОДРЯДЧИК
________________
  МП


