СОГЛАСОВАНО:

Директор ГАСУСО СО "Тавдинский ДСО"

___________________А.В. Холин

"22" июня 2026г.

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

НА ПОСТАВКУ УГЛЯ КАМЕННОГО МАРКИ ДПК

- Заказчик: Государственное автономное стационарное учреждение социального обслуживания Свердловской области «Тавдинский дом социального обслуживания».

- Поставщик: определяется по результатам   проведения электронного аукциона.

- Источник финансирования: Средства, полученные при осуществлении деятельности приносящей доход, либо средства субсидии.

- Предмет поставки: уголь каменный сортовой  марки ДПК, 350тонн.

5.Месторасположение Заказчика:

Свердловская область, город Тавда, переулок Сельский 9.

6. Характеристика товара:

| № п/п | Наименование | Качественные характеристики (потребительские свойства) и иные характеристики товара* | Ед. изм. | Объем поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь каменный сортовой марки ДПК (Длиннопламенный плитный крупный) ГОСТ 25543-2013 | Фракция- 50-300 мм; ГОСТ 59245-2020 Зольность на сухое состояние - 7,0-9,5 %;* Влага - 14,0-16,5 %;* Выход летучих веществ – 39-43%; * Массовая доля серы на сухое состояние - 0,2-0,6%* Низшая теплота сгорания – 5500-5600 ккал/кг;* Массовая доля минеральных примесей – Уголь без инородных примесей (песок, глина, гравий) не более 3%; * Качество угля каменного марки ДПК должно соответствовать ГОСТ 32464-2013 «Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования». Поставленный уголь должен соответствовать сертификатам качества по содержанию влаги и серы, выходу летучих веществ, зольности, низшей теплоте сгорания на весь период отопительного сезона. | тонна | 350 |

*-Участник закупки указывает конкретные значения .

7. Цена договора:

Включает в себя все издержки, а также затраты на погрузку-разгрузку, взвешивание перед выгрузкой  и после выгрузки, перевозку, доставку угля на площадку учреждения Заказчика (площадка возле котельной) и гарантийного сопровождения поставки угля, страхование, уплату таможенных пошлин, налогов и других обязательных платежей.

8.  Условия и сроки поставки товара:

Доставка осуществляется Поставщиком до площадки разгрузки и хранения угля на территории Заказчикапо адресу: г. Тавда переулок Сельский,9.

Поставщик обязан предоставить удостоверение качества на поставляемый уголь. Дата добычи угля не ранее 4 квартала 2025 г.

Поставщик обязан уведомить Заказчика о поставке товара за 3 (три) дня до начала поставки. В день поставки одновременно с партией товара предоставить Заказчику сопроводительные документы; товарно-транспортную накладную, товарную накладную (унифицированная форма ТОРГ-12 или УПД), сертификат соответствия, удостоверение о качестве угля  по форме УПД-35 или УПД-35А, подтвержденное результатами лабораторного анализа качества угля независимой лабораторией, с указанием наименования, количества, даты добычи и номера партии товара, наименования фирмы производителя, заверенного синей печатью Поставщика. Поставка осуществляется в рабочие дни с 9.00 до 15.00

Для подтверждения фактического объема поставленного угля Поставщик своими силами и за свой счет организует и осуществляет контрольное взвешивание каждой единицы автотранспорта, доставляющего уголь Заказчику, до и после разгрузки, в присутствии представителя Заказчика, если поставка угля осуществляется автотранспортом.

При доставке  автомобильным транспортом, во избежание повреждения насаждений  и разбивания дорожного полотна на территории учреждения, не разрешается поставка  угля автотранспортом общим  весом (брутто) более 20 тонн.

Ограничения по  весу устанавливается  в виду  того, что проезжая часть на территории учреждения покрыто асфальтом, а так же  нет возможности совершать маневры  большегрузному и  длинномерному транспорту при движении по территории в зоне выгрузке угля на площадке по складированию, в виду близости жилых зданий и сооружений, линий электроснабжения.

Контрольное взвешивание осуществляется на любой специализированной площадке весового контроля, находящейся на территории г.Тавда, имеющей поверку оборудования и данные о поверке внесены в Единый реестр Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии: https://fqis.qost.ru ФГИС Росстандарта.

Взвешивание осуществляется перед выгрузкой угля на площадку Заказчика (вес брутто) и после выгрузки угля  (вес нетто). Взвешивание производится с представителем Заказчика.

В случае поставки угля железнодорожным транспортом Поставщик предоставляет Заказчику железнодорожную квитанцию, в которой указан вес вагонов с углем (вес брутто и нетто). В этом случае, приемка может проводится согласно веса, указанного в железнодорожной квитанции. Заказчик так же оставляет за собой право выборочно проверить вес угля, загруженного в любой вагон, при его разгрузке и доставке автотранспортом, до площадки Заказчика, путем взвешивания на условиях, указанных выше.

Поставщик своими силами и за свой счет организует и осуществляет данное контрольное взвешивание угля.

Поставка   всего объема товара (угля) осуществляется Поставщиком после подписания договора в течение 15 рабочих дней на площадку  учреждения  по адресу: г. Тавда, пер. Сельский, 9.

Датой поставки угля считается дата  подписания  сторонами акта приемки с предоставлением сопроводительной документации (товарно-транспортной накладной, товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12 или УПД), удостоверения о качестве угля по форме УПД-35 или УПД-35А и сертификата качества угля).

Оплата производится в течение 7 рабочих дней с момента подписания сторонами акта приемки, товарной накладной (унифицированная форма ТОРГ-12 или УПД) за  весь объем угля, поставленного согласно договора поставки.

9.  Требования к объему и качеству поставляемого товара:

В случае возникновения претензий  во время приемки  по  количеству и/или качеству угля Заказчик обеспечивает составление двухстороннего акта о выявленных несоответствиях в соответствии с Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по количеству,  утвержденной постановлением Госарбитража при Совете Министров СССР от 15 июня 1965 г. № П-6 и  Инструкцией о порядке приемки продукции производственно-технического назначения и товаров народного потребления по качеству, утвержденной  Постановлением Госарбитража СССР N П-7 от 25.04.66.

Поставляемый уголь должен обладать следующими свойствами:

- отсутствие признаков самовозгорания;

- отсутствие выделения тепла в процессе хранения;

В случае обнаружения несоответствия угля каменного, требованиям по качеству, либо при обнаружении скрытых недостатков во время использования (в процессе отопительного процесса), Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика и составить двусторонний акт о выявленных недостатках.

Заказчиком может быть проведен  так же контроль качества поставленной продукции (угля). В этом случае Заказчиком  проводится  точечный отбор проб с участием представителем Поставщика, отобранные пробы направляются  в специализированную аттестованную лабораторию. В случае не соответствия  угля по своим качественным характеристикам. Поставщик оплачивает все затраты связанные с проведением  данной экспертизы.

Составил: 
Заведующая хозяйством _________________________________/Л.А.Акишева

Согласовано:

Заместитель директора _________________________________/ М.Н.Полуектова
Главный бухгалтер____________________________________ _/  М.В.Ланец

Специалист по закупкам ________________________________/В.А.Иванов

Юрисконсульт________________________________________/А.Н.Пишукова