## Ремонт помещений - Ведомость об
Ведомость объёмов работ
№ п/п | № в ЛСР | Наименование работ | Ед. изм. | Кол-во | Ссылки на чертежи | Формула расчёта, расчёт объёмов работ и расхода материалов
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
Раздел 1. 2 этаж | [8 empty] | Раздел 1. 2 этаж
Помещение №20 | [9 empty] | Помещение №20
1 | 1 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.8 |  |  | 80 / 100 | 1
2 | 2 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.01336 |  |  | 13,36/1000 | 1
3 | 3 | Окраска масляными составами ранее окрашенных поверхностей радиаторов и ребристых труб отопления: за 2 раза | 100 м2 | 0.075 |  |  | (2,5*3) / 100 | 1
4 | 4 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.0012075 |  |  | 1,2075/1000 | 1
Помещение №21, 22 | [9 empty] | Помещение №21, 22
5 | 5 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.74 |  |  | 74 / 100 | 1
6 | 6 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.012358 |  |  | 12,358/1000 | 1
7 | 7 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.08 |  |  | 8 / 100 | 1
8 | 8 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм | м2 | 8 |  |  |  | 1
9 | 9 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0.03 |  |  |  | 1
10 | 10 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.004 |  |  |  | 1
Помещение №24 | [9 empty] | Помещение №24
11 | 11 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.57 |  |  | 57 / 100 | 1
12 | 12 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.009519 |  |  | 9,519/1000 | 1
Помещение №40 | [9 empty] | Помещение №40
13 | 13 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0317 |  |  | 3,17 / 100 | 1
14 | 14 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
15 | 15 | Устройство перегородок из гипсокартонных листов (ГКЛ) с двойным металлическим каркасом и двухслойной обшивкой с обеих сторон: с одним дверным проемом | 100 м2 | 0.004725 |  |  | (0,35*1,35) / 100 | 1
16 | 16 | Листы гипсокартонные ГКЛ, толщина 9,5 мм | м2 | 0.97335 |  |  |  | 1
17 | 17 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.027 |  |  | (1,35*2) / 100 | 1
18 | 18 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с офисной фурнитурой, с однокамерным стеклопакетом толщиной 24 мм, площадь более 2 м2 | м2 | 2.7 |  |  |  | 1
19 | 19 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
20 | 20 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
21 | 21 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: оконных и дверных откосов плоских | 100 м2 | 0.0187 |  |  | 1,87 / 100 | 1
22 | 22 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0.374 |  |  | 1,87*0,2 | 1
23 | 23 | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение | т | 0.01683 |  |  | 1,87*9/1000 | 1
24 | 24 | Улучшенная окраска масляными составами по сборным конструкциям: стен, подготовленных под окраску | 100 м2 | 0.02815 |  |  | ((0,35*1,35*2)+1,87) / 100 | 1
25 | 25 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0.0005171 |  |  |  | 1
Раздел 2. 1 этаж | [8 empty] | Раздел 2. 1 этаж
Помещение №29 | [9 empty] | Помещение №29
26 | 26 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.12 |  |  | 12 / 100 | 1
27 | 27 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.002004 |  |  | 2,004/1000 | 1
Помещения № 25,26,27,28 | [9 empty] | Помещения № 25,26,27,28
28 | 28 | Сплошное выравнивание внутренних поверхностей (однослойное оштукатуривание) из сухих растворных смесей толщиной до 10 мм: стен | 100 м2 | 0.844 |  |  | 84,4 / 100 | 1
29 | 29 | Смеси сухие гипсовые штукатурные быстротвердеющие, класс В3,5 (М50), ручное нанесение | т | 0.7596 |  |  | 84,4*9/1000 | 1
30 | 30 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 16.88 |  |  | 84,4*0,2 | 1
31 | 31 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.844 |  |  | 84,4 / 100 | 1
32 | 32 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0.014095 |  |  |  | 1
33 | 33 | Улучшенная окраска масляными составами по дереву: заполнений дверных проемов | 100 м2 | 0.12096 |  |  | (3*(0,8*2,1*2,4)) / 100 | 1
34 | 34 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0.0029926 |  |  |  | 1
35 | 35 | Установка поддонов душевых: чугунных и стальных мелких | 10 компл | 0.1 |  |  | 1 / 10 | 1
36 | 36 | Поддон душевой стальной эмалированный мелкий, тип ПДСм-800 высотой 150 мм, пластмассовый унифицированный сифон, бронзовый выпуск с диаметром выпускной решетки 70 мм, диаметр сливного отверстия 50 мм, диаметр сливной гофры 40 мм | компл | 1 |  |  |  | 1
37 | 37 | Установка смесителей | 10 шт | 0.1 |  |  | 1 / 10 | 1
38 | 38 | Смеситель общий для ванны и умывальника, однорукояточный, раздельный, настенный, с душевой сеткой на гибком шланге, с держателем душевой лейки, с аэратором, вынос излива 300-330 мм, диаметр излива 15 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
39 | 39 | Разборка облицовки стен: из керамических глазурованных плиток | 100 м2 | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
40 | 40 | Гладкая облицовка стен, столбов, пилястр и откосов (без карнизных, плинтусных и угловых плиток) без установки плиток туалетного гарнитура на клее из сухих смесей: по кирпичу и бетону | 100 м2 | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
41 | 41 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ, водостойкий на основе цементного вяжущего, для облицовочных работ | т | 0.0075 |  |  |  | 1
42 | 42 | Плитка керамическая для внутренней облицовки стен, глазурованная, гладкая, цветная, толщина 7,01-7,5 мм | м2 | 2 |  |  |  | 1
43 | 43 | Смеси сухие водостойкие для затирки межплиточных швов шириной 1-6 мм (различная цветовая гамма) | т | 0.001 |  |  |  | 1
44 | 44 | Облицовка оконных и дверных откосов декоративным бумажно-слоистым пластиком или листами из синтетических материалов на клее | 100 м2 | 0.03 |  |  | ((2+2+2)*0,5) / 100 | 1
45 | 45 | Сэндвич-панель для откосов, сердцевина из пенополистирола, облицовка с двух сторон листами из ПВХ, цвет белый, толщина 24 мм | м2 | 3.15 |  |  |  | 1
46 | 46 | Установка уголков ПВХ на клее | 100 м | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
47 | 47 | Уголки из ПВХ, размеры 40х40 мм | 10 м | 0.6 |  |  | 6/10 | 1
Помещение №24 | [9 empty] | Помещение №24
48 | 48 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 1.3 |  |  | 130 / 100 | 1
49 | 49 | Эмаль ПФ-115, цветная, белый | т | 0.02171 |  |  |  | 1
50 | 50 | Разборка плинтусов: деревянных и из пластмассовых материалов | 100 м | 0.425 |  |  | 42,5 / 100 | 1
51 | 51 | Разборка покрытий полов: из линолеума и релина | 100 м2 | 0.615 |  |  | 61,5 / 100 | 1
52 | 52 | Разборка покрытий полов: из древесностружечных плит в один слой | 100 м2 | 0.615 |  |  | 61,5 / 100 | 1
53 | 53 | Смена простильных дощатых полов: с добавлением новых досок до 25% | 100 м2 | 0.2 |  |  | 20 / 100 | 1
54 | 54 | Доска обрезная антисептированная, естественной влажности, длина 4-6 м, ширина 150 мм, толщина 40 мм, сорт II | м3 | 0.126 |  |  |  | 1
55 | 55 | Устройство оснований полов из фанеры в два слоя площадью: до 20 м2 | 100 м2 | 0.615 |  |  | 61,5 / 100 | 1
56 | 56 | Плиты древесные строительные с ориентированной стружкой, тип OSB-3, толщина 6 мм | м2 | 123 |  |  | 61,5*2 | 1
57 | 57 | Устройство покрытий: из линолеума на клее | 100 м2 | 0.615 |  |  | 61,5 / 100 | 1
58 | 58 | Клей для укладки ПВХ-покрытий | кг | 30.75 |  |  |  | 1
59 | 59 | Линолеум ПВХ на каландровой подоснове, класс износостойкости 34/43, класс пожарной опасности КМ2 (Г1, В2, Д2, Т2, РП1), толщина защитного слоя 0,7 мм, общая толщина 2 мм, вес 3000 г/м2 | м2 | 62.73 |  |  |  | 1
60 | 60 | Устройство плинтусов поливинилхлоридных: на винтах самонарезающих | 100 м | 0.425 |  |  | 42,5 / 100 | 1
61 | 61 | Плинтус для полов из ПВХ, с кабель-каналом, размеры 22х49 мм | м | 42.925 |  |  |  | 1
62 | 62 | Укладка металлического накладного профиля (порога) | 100 м | 0.0315 |  |  | 3,15 / 100 | 1
63 | 63 | Профиль стыкоперекрывающий из алюминиевых сплавов (порожки) с покрытием, ширина 60 мм, длина 1,8 м | шт | 2 |  |  |  | 1
64 | 64 | Смена отдельных участков трубопроводов с заготовкой труб в построечных условиях диаметром: до 80 мм | 100 м | 0.06 |  |  | 6 / 100 | 1
65 | 65 | Трубы стальные сварные неоцинкованные водогазопроводные без резьбы, обыкновенные, номинальный диаметр 80 мм, толщина стенки 4 мм | м | 2 |  |  |  | 1
Помещения №41,44,45,47 | [9 empty] | Помещения №41,44,45,47
66 | 66 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 2.3092 |  |  | (59,92+33,9+38,06+99,04) / 100 | 1
67 | 67 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.038564 |  |  | 38,56364/1000 | 1
Помещение №12 | [9 empty] | Помещение №12
68 | 68 | Снятие дверных полотен | 100 м2 | 0.0168 |  |  | 1,68 / 100 | 1
69 | 69 | Демонтаж дверных коробок: в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
70 | 70 | Установка блоков из ПВХ в наружных и внутренних дверных проемах: в каменных стенах площадью проема до 3 м2 | 100 м2 | 0.0168 |  |  | (0,8*2,1) / 100 | 1
71 | 71 | Блок дверной входной из ПВХ-профилей, с простой коробкой, однопольный, с клювовой фурнитурой, без стеклопакета по типу «сэндвич», площадь от 1,51 до 2 м2 | м2 | 1.68 |  |  |  | 1
72 | 72 | Установка: дверного доводчика | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
73 | 73 | Доводчик дверной рычажный для распашных дверей шириной до 1100 мм, масса двери до 90 кг | шт | 1 |  |  |  | 1
Помещение №34 | [9 empty] | Помещение №34
74 | 74 | Демонтаж: радиаторов весом до 80 кг | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
75 | 75 | Установка радиаторов алюминиевых и биметаллических с креплением к стене с числом секций: свыше 4 до 10 | 100 шт | 0.01 |  |  | 1 / 100 | 1
76 | 76 | Радиатор биметаллический секционный с боковым подключением, количество секций 10, межосевое расстояние 500 мм, рабочее давление до 3 МПа, максимальная температура теплоносителя до 135 °C, тепловая мощность до 1,97 кВт | шт | 1 |  |  |  | 1
77 | 77 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 25 мм | 100 м | 0.03 |  |  | 3 / 100 | 1
78 | 78 | Хомут металлический оцинкованный с одним быстродействующим замком и резиновым профилем для крепления трубопроводов, гайка крепления М8, диаметр от 25 до 30 мм | шт | 4 |  |  |  | 1
79 | 79 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 25х3,5 мм | м | 3.075 |  |  |  | 1
80 | 80 | Угольник 90° из сополимера полипропилена PP-R, наружный диаметр 25 мм | шт | 3 |  |  |  | 1
81 | 81 | Тройник полипропиленовый переходный огнеупорный для внутренних противопожарных водопроводов и систем пожаротушения, диаметр 25х20х25 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
82 | 82 | Прокладка внутренних трубопроводов водоснабжения и отопления из многослойных полипропиленовых труб, из заранее собранных узлов, наружным диаметром: 20 мм | 100 м | 0.005 |  |  | 0,5 / 100 | 1
83 | 83 | Трубы напорные из термостабилизированного полипропилена PP-RCT, армированные стекловолокном, для систем водоснабжения и отопления, номинальное давление 2,0 МПа, SDR7,4, размеры 20х2,8 мм | м | 0.5125 |  |  |  | 1
84 | 84 | Комплект монтажный для подключения алюминиевых и биметаллических радиаторов диаметром 1", диаметр подключаемой резьбы 1/2" | компл | 1 |  |  |  | 1
85 | 85 | Кронштейны стальные анкерные настенные для крепления радиаторов, с пластиковыми дюбелями размером 10х75 мм, диаметр 7 мм, длина 220 мм | 100 шт | 0.02 |  |  | 2 / 100 | 1
86 | 86 | Кран Маевского для чугунных радиаторов, номинальный диаметр 15 мм | шт | 1 |  |  |  | 1
87 | 87 | Кран шаровой ПВХ с муфтовыми окончаниями для склейки, номинальное давление 1,6 МПа, наружный диаметр 20 мм | шт | 2 |  |  |  | 1
88 | 88 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных стен: за один раз с расчисткой старой краски более 35% | 100 м2 | 0.16 |  |  | 16 / 100 | 1
89 | 89 | Эмаль ПФ-115 | т | 0.002672 |  |  | 2,672/1000 | 1
Раздел 3. Пандус | [8 empty] | Раздел 3. Пандус
90 | 90 | Разборка: бетонных фундаментов | м3 | 0.15 |  |  |  | 1
91 | 91 | Разборка покрытий и оснований: асфальтобетонных с помощью молотков отбойных | 100 м3 | 0.000315 |  |  | ((1,35+1,5+1,35)*0,05*0,15) / 100 | 1
92 | 92 | Разборка покрытий и оснований: щебеночных | 100 м3 | 0.000945 |  |  | ((1,35+1,5+1,35)*0,15*0,15) / 100 | 1
93 | 93 | Устройство: железобетонных крылец | м3 | 0.22 |  |  | 0,12+0,1 | 1
94 | 94 | Смеси бетонные тяжелого бетона (БСТ) на щебне из гравия, класс В20, F(1)200, W4 | м3 | 0.2233 |  |  |  | 1
95 | 95 | Прокат арматурный для железобетонных конструкций, класс A500C, диаметр 10 мм | т | 0.0066 |  |  |  | 1
96 | 96 | Установка закладных деталей весом: до 4 кг | т | 0.0121 |  |  | (3*3,5+1,6)/1000 | 1
97 | 97 | Детали закладные и накладные изготовленные с применением сварки, гнутья, сверления (пробивки) отверстий (при наличии одной из этих операций или всего перечня в любых сочетаниях), поставляемые отдельно | т | 0.0121 |  |  |  | 1
98 | 98 | Установка металлических решеток приямков | т | 0.032 |  |  |  | 1
99 | 99 | Металлоконструкции зданий и сооружений с преобладанием гнутых профилей и круглых труб, сталь С355 | т | 0.032 |  |  |  | 1
100 | 100 | Устройство покрытий из плит керамогранитных размером: 60х60 см | 100 м2 | 0.0099 |  |  | (0,3*0,3*11) / 100 | 1
101 | 101 | Плитка керамогранитная, неполированная, многоцветная, толщина 8 мм | м2 | 1.0098 |  |  |  | 1
102 | 102 | Рейка строганная сухая хвойных пород (ель, сосна), длина 2-3 м, размеры 8х18 мм | м3 | 9.9e-05 |  |  |  | 1
103 | 103 | Клей монтажный сухой для внутренних и наружных работ на основе цементного вяжущего, для плитки | т | 0.01188 |  |  |  | 1
104 | 104 | Грунтовка укрепляющая, глубокого проникновения, быстросохнущая, паропроницаемая | кг | 0.198 |  |  | 0,0099*100*0,2 | 1
Составил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
Проверил:
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]