Техническое задание

на выполнение работ по разработке проектно-сметной документации по оборудова‌﻿‍‌​﻿​‌‌‍‌⁠‌﻿‍‌‍‌‌‌‌⁠‍​⁠﻿‍⁠﻿⁠​​⁠⁠⁠﻿﻿⁠‍﻿‌﻿‍‌нию системой противодымной вентиляции

71.12.19.100 Услуги по инженерно-техническому проектированию прочих объектов, кроме объектов культурного наследия

| Общие сведения | Основание | Требования Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ. |
| --- | --- | --- |
|  | Расположение объекта | МАУ ДК "ВИЗИТ" Республика Хакасия, г.Саяногорск, Заводской мкр-н, д.6А |
|  | Стадийность проектирования | Рабочая документация и проектно-сметная документация |
|  | Исходные данные для проектирования | - Технический паспорт - Техническое задание |
|  | Сроки начала и окончания работ | В течение 90 рабочих дней с момента подписания договора этап; наименование работ / результат выполнения работ; срок выполнения. 1; Разработка проектной документации. Согласование с Заказчиком и передача проекта Заказчику; Не более 20 календарных дней с момента заключения Договора. 2; Сопровождение прохождения экспертизы проектной документации и получение Заказчиком положительного заключения экспертизы; не более 90 календарных дней. 3; Прием-передача рабочей и проектно-сметной документации; 15 календарных дней. |
| 1 | Исходные данные для проектирования | Объект: ДК "ВИЗИТ" Адрес: Республика Хакасия, г.Саяногорск, Заводской мкр-н, д.6А Количество этажей: 2. |
| 2 | Требования к техническим решениям при проектировании и выполнении монтажных и пуско-наладочных работ. | Технические решения предварительно согласовываются Исполнителем с Заказчиком. Технические решения должны отвечать следующим требованиям: 5.1. Должны быть направлены на совершенствование систем и установок безопасности предприятия. 5.2. При проектировании руководствоваться следующими нормативными документами: - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 №123-ФЗ; - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 118.13330.2022 «Свод правил. Общественные здания и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 31-06-2009»; - СП 70.13330.2012 «Свод правил. Несущие и ограждающие конструкции. Актуализированная редакция СНиП 3.03.01-87»; - СП 60.13330.2020 «Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003 «Отопление вентиляция и кондиционирование»»; - СП 20131.13330.2020 «Строительная климатология»; - Свод правил СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»; - Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Правила противопожарного режима в РФ»; - СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования"; - СП 3.13130.2026 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» приказ МЧС России от 25.03.2009 № 173 - СП 6.13130.2021 Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности; - СП 7.13130.2020 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности»; - СП 12.13130.2009 «Определение категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и пожарной опасности»; - ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации; - ГОСТ 31565-2012 «Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности»; - ГОСТ Р 53325-2012 «Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний (с Изменениями № 1, 2, 3)»; - ГОСТ Р 55149-2012 «Техника пожарная. Оповещатели пожарные индивидуальные. Общие технические требования и методы испытаний»; - ГОСТ 12.1.019-2017. Межгосударственный стандарт. Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты; - ГОСТ 31565-2012 Кабельные изделия. Требования пожарной безопасности; - ПУЭ «Правила устройства электроустановок» изд. 7; - РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ»; - РД 25.953-90 «Системы автоматические пожаротушения, пожарной, охранной и охранно-пожарной сигнализации. обозначения условные графические элементов связи»; - Постановление Правительства РФ от 16.02.2008 N 87 "О составе разделов проектной документации и требованиях к их содержанию"; - И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для выполнения данных видов работ. |
| 3 | Требования к проектно-сметной документации | 6.1. Проектная рабочая документация должна быть представлена в 3-х экземплярах на бумажном носителе и в 1 экземпляре в электронном виде. 6.2. Состав и содержание документации должен соответствовать требованиям статьи 48 Федерального закона от 29 декабря 2004 года за №190-ФЗ и Постановления от 16 февраля 2008 г. №87. 6.3 При оформлении документации учесть требования ГОСТ Р 21.101-2026 Система проектной документации для строительства. Основные требования к проектной и рабочей документации 6.4. В составе документации должно быть отражено следующее: 6.4.1. Основание для разработки документации; 6.4.2. Краткая характеристика защищаемого объекта; 6.4.3. Описание основных технических решений, принятых в проекте; 6.4.4. Спецификация основного оборудования; 6.4.5. Подробное описание функционирования по подсистемам; 6.4.6. Описание функционирования в целом, с алгоритмом интеграции и таблицами программирования; 6.4.7. Расчет параметров электропитания и резервирования; 6.4.8. Структурные схемы подсистем и систем; 6.4.9. Планы размещения оборудования и линий связи; 6.4.10. Схемы внешних соединений; 6.4.11. Схемы подключения оборудования; 6.4.12. Схемы соединений в шкафах и коробках соединительных; 6.4.13. Чертежи размещения оборудования; 6.4.14. Кабельный журнал; 6.4.15. Подробные спецификации с указанием ЗИП; В РД кроме прочего, необходимо указать характеристики объекта защиты: степень огнестойкости, пределы огнестойкости и классы конструктивной пожарной опасности строительных конструкций, этажность, высота, площадь и отметки этажей, экспликация помещений, наличие подвесных потолков, кондиционеров и тепловых завес, категория надежности здания по электроснабжению. Также необходимо указать информацию о режиме работы, вместительности зрительного зала, количестве одновременно прибывающих в здании людей. Определить типы климатического исполнения и категории размещения оборудования (вентиляторов); осуществить выбор типа и предела огнестойкости воздуховодов и клапанов для СПДВ; определить порядок включения оборудования СПВД, совместного взаимодействия с имеющимися системами противопожарной защиты и инженерными системами Объекта защиты; определить категорию надежности здания Объекта защиты по электроснабжению; тип исполнения кабельных изделий, а так же способ прокладки горизонтальных и вертикальных участков кабельных линий через ограждающие конструкции с нормируемым пределом огнестойкости. 6.5. Требования к сметной документации: 6.5.1. Сметная документация предоставляется в формате программы «А0», в печатном и электронном виде; 6.6. Акт сдачи-приемки выполненных работ в 2-х экземплярах; 6.7. Единицы измерений в проектно-сметной документации должны быть представлены в международной системе единиц. Документация должна быть на русском языке; 6.8. При обнаружении отдельных несоответствий проектной документации техническому заданию, исходно-разрешительной документации, техническим условиям, а также полноты и объема документации, Заказчик передает их Исполнителю в письменном виде. После устранения несоответствий, повторное согласование и утверждение производится в порядке, установленном как для вновь разработанной проектно-сметной документации; 6.9. Прием-передача документации между Заказчиком и Исполнителем производится по акту приема-передачи с указанием состава и количества экземпляров документации. При внесении изменений и дополнений в порядке согласования документации Исполнитель оформляет и прикладывает к акту лист регистрации изменений. |
| 4 | Результат выполнения работ | Результатом выполнения работ станет «Рабочая документация и проектно-сметная документация системы пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией», передаваемая «Исполнителем» «Заказчику» к моменту завершения работ по их разработке, соответствующих требованиям действующих нормативных документов по строительству |
| 5 | Необходимость проведения государственной экспертизы и иных экспертиз | - Государственная экспертиза предусмотрена. Подрядчик обязуется сопровождать документацию в государственной экспертизе до получения положительного заключения; - Согласование проектной документации со службами и организациями выполняет Исполнитель (при необходимости); - Согласование рабочей и сметной документации с департаментом муниципальной собственности; - Технические решения на материалы и конструкции согласовать с Заказчиком. |
| 6 | Особые условия | 7.1 Исполнитель несет ответственность за несоблюдение требований в области охраны труда, техники безопасности, экологической и пожарной опасности; 7.2. Исполнитель несет ответственность за коммерческие потери (убытки), понесенные Заказчиком по вине Исполнителя; 7.3. Исполнитель несет ответственность за разглашение конфиденциальной информации |
| 7 | Дополнительные требования | 8.1. Работы выполняются в действующем здании, в строго установленное время суток, в соответствии с утвержденным Заказчиком графиком производства работ. 8.2. Исполнитель для разработки ПСД, снятия геометрических размеров объекта, согласования мест установки оборудования самостоятельно выезжает на объект по адресу Заказчика |
| 8 | Требования по объёму гарантий качества услуг | Гарантии качества распространяются на все конструктивные элементы и работы, выполненные Исполнителем при выполнении проектной документации. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты, допущенные по вине Исполнителя, то Исполнитель обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. |
| 9 | Требования по сроку гарантий на результаты оказанных услуг | Срок гарантии качества рабочей и сметной документации действует на весь период строительства, до ввода объекта в эксплуатацию. |