ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку контейнерной площадки

1. Заказчик: Краевое государственное автономное учреждение дополнительного образования «СПОРТИВНАЯ ШКОЛА ОЛИМПИЙСКОГО РЕЗЕРВА «ЕРОФЕЙ».

2. Цель: соблюдение Постановления Правительства РФ в редакции от 07.03.2025 № 293 «Правила обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра».

3. Срок поставки: в течение 30 (тридцати) рабочих дней с момента заключения договора.

4. Общие положения

4.1 Поставка Товара включает в себя:

- Производство/приобретение Товара;

- Доставку Товара в адрес Заказчика;

- Установка товара;

- Исполнение гарантийных обязательств.

4.2. Место поставки: Доставка и установка Товара осуществляются силами и средствами Поставщика по адресу: 680012, г. Хабаровск, ул. Павла Морозова Леонтьевича, дом 83.

4.3. В цену договора включены все расходы Поставщика, в том числе: производство/приобретение и установка Товара, доставка (перевозка), погрузочно-разгрузочные работы, исполнение гарантийных обязательств, другие обязательные платежи, а также иные затраты, связанные с поставкой (доставкой), производством, приобретением и установкой Поставщиком Товара.

# 5. Характеристики Товара:

# 5.1. Наименование, количество и характеристики Товара указаны в Таблице № 1 настоящего Технического задания.

# Таблица № 1

| № п/п | Наименование и количество товара | ОКПД2, Нац. режим | Характеристика товара | Ед. изм. | Требуемое значение характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Ограждение площадки для накопления ТКО с крышей и воротами (примерное изображение) | 42.99.19.112, Преимущество | Рабочая среда |  | Контейнерная площадка |
|  |  |  | Основание |  | Асфальтированное покрытие |
|  |  |  | Крепление изделия к основанию |  | Анкера |
|  |  |  | Ограничение хода |  | Внутри площадки вдоль стен |
|  |  |  | Количество хранящихся одновременно контейнеров ТКО | шт. | 3 |
|  |  |  | Габаритные размеры ограждения (В х Д х Г) | мм | Высота не менее 2000 и не более 2200 Длина - 4500 Ширина (глубина) не менее 1750 |
|  |  |  | Материал каркаса | мм | Профилированной труба с толщиной стенки от 1,5 до 2,0 |
|  |  |  | Материал стен | мм | Профилированный лист толщиной не менее 0,4 и не более 0,5 |
|  |  |  | Материал навеса | мм | Профилированный лист толщиной не менее 0,4 и не более 0,5 |
|  |  |  | Цвет каркаса, стен, навеса |  | Синий |
|  |  |  | Ворота | м | Распашные на 3 воротины Ширина 1,43 Высота 1,30 Способ крепления к основанию - сварные. |
|  |  |  | Эксплуатационный ресурс изделия без замены узлов, элементов крепления и механизмов | мес. | не менее 12 |
|  |  |  | Количество | компл. | 1 |
| 2. | Платформа | 28.22.19.190, Преимущество | Под контейнер ТКО с колесной опорой |  | Основания платформы -уголок 40*40*0,3 мм, 4 колеса промышленные, поворотные без тормозов. Диаметр 160 мм. Цвет -серый. |
|  |  |  | Количество | шт. | 3 |
| 3. | Контейнер | 29.20.21.129, Запрет не применяется на основании подп. "и" п. 5 ПП РФ от 23 декабря 2024 г. N 1875 | Металлический | мм | Размер 1000*900*700 Толщина металла 2 мм с усиленными ребрами из уголка. |
|  |  |  | Тип контейнера |  | Для сбора ТКО, без крышки, грузоподъемностью до 250 кг. |
|  |  |  | Цвет контейнера |  | Серый |
|  |  |  | Количество | шт. | 3 |

5.2. Контейнерная площадка ТКО должна соответствовать требованиям:

- СанПиН 2.1.3678-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- СанПиН 2.1.3684-21 «Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных помещений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 3);

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 г. № 2).

5.3. Контейнерная площадка ТКО должна иметь твердый вид покрытия основания, удобный для выкатывания контейнеров к мусоровозам, а также для удобства подъезда к контейнерам маломобильных групп населения. При этом основание контейнерной площадки должно примыкать к твердому покрытию подъездного пути или разворотной площадки.

5.4. Контейнерная площадка ТКО не должна иметь механических повреждений, заусенцев, искривлений, окалин и ржавчины. Швы должны быть проварены, по окончанию сварки очищены от шлака, брызг и натеков металл. Металлические конструкции имеют жесткое крепление. Контейнерная площадка должна иметь сплошные стены с трех сторон, чтобы закрыть мусорные баки.

6.Требования к качеству и безопасности

6.1. Поставщик несет ответственность за качество используемых материалов и их соответствие существующим требованиям. Применяемые материалы должны соответствовать государственным стандартам, иметь сертификаты, паспорта и (или) другие документы, удостоверяющие качество материалов.

6.2. Все применяемые материалы и изделия должны быть новыми, не бывшими в употреблении.

6.3. Поставщик выполняет работы по установке Товара в полном соответствии с настоящим техническим заданием, с соблюдением технологии и качества выполняемых работ, используемых материалов и оборудования в соответствии со следующими актами законодательства Российской Федерации и нормативными документами:

- Гражданским кодексом РФ;

- Градостроительным кодексом РФ;

- Федеральным законом от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;

- Федеральным законом от 30.12.2009 №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;

- Федеральный закон от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отходах производства и потребления"

- Постановление Правительства РФ от 31.08.2018 № 1039 "Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) накопления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра";

- СП 49.13330.2010 «О принятии строительных норм и правил Российской Федерации "Безопасность труда в строительстве. Часть I. Общие требования» Актуализированная редакция.

- СП 262.1325800.2016 Контейнерные площадки и терминальные устройства на предприятиях промышленности и транспорта. Правила проектирования и строительства.

6.4. Требования к безопасности выполняемых работ устанавливаются в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

6.5. Выполняемые работы, а также их результат должны соответствовать нормативным требованиям по технике безопасности и охране труда.

6.6. В ходе работ должны быть обеспечены необходимые мероприятия по технике безопасности, охране окружающей среды, по пожарной безопасности. Ответственность за соблюдение своими сотрудниками правил пожарной безопасности, техники безопасности, охраны труда и санитарно-гигиенического режима при строительстве возлагается на Подрядчика.

7.Требования к техническим характеристикам используемых материалов и оборудованию.

7.1. Поставщик обеспечивает выполнение работ из своих материалов, своими силами и средствами.

7.2. Все применяемые материалы, изделия и устанавливаемое оборудование должны соответствовать документации, иметь соответствующие действующие сертификаты соответствия, сертификаты качества, гигиенические сертификаты, сертификаты пожарной безопасности, технические паспорта и протоколы испытаний и разрешены для использования на территории РФ, быть новыми, ранее не используемыми и не восстановленными. Строительные конструкции должны соответствовать требованиям норм пожарной безопасности;

7.3. Поставщик при выполнении работ обязан предоставить, по требованию Заказчика, исполнительную документацию, сертификаты, санитарно-эпидемиологические заключения и паспорта завода-изготовителя на конкретный материал при производстве работ;

7.4. После заключения договора замена используемых материалов и элементов конструкций не допустима без согласования с Заказчиком.

8. Условия выполнения работ.

8.1. Перед началом выполнения работ должны быть предъявлены и письменно согласованы с Заказчиком виды применяемого (используемого) материала.

8.2. Поставщик в ходе выполнения работ обязан не допускать захламление площадки выполнения работ, а также прилегающей территории.

8.3. Поставщик обязан немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от Поставщика обстоятельствах, которые грозят качеству результата выполняемых работ, либо создают невозможность завершения работ в сроки установленный договором.

9. Гарантийный срок на выполненные работы: составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня сдачи - приемки работ (без претензий). Во время гарантийного срока все обнаруженные дефекты должны устраняться Поставщиком в согласованный сторонами срок, но не более чем в течении 10 календарных дней с момента получения требования о безвозмездном устранении недостатков работ. Течение гарантийного срока прерывается на все время, на протяжении которого Товар не мог надлежащим образом эксплуатироваться вследствие недостатков (с момента выявления недостатков до полного их устранения), за которые отвечает Поставщик.