Приложение N  к Контракту
от "___"_________ 20__ г.
N _________

| № п/п | Описание объекта закупки | Технические характеристики |  | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ШАПОЧКА МЕДИЦИНСКАЯ, БЕРЕТ, ОДНОРАЗОВАЯ | Медицинская шапочка одноразовая. Тип - "Шарлотта". Применяется как головной убор для пациентов и медицинского персонала. | Соответствие | 3000 шт. |
|  |  | Товарный знак (его словесное обозначение) (при наличии), знак обслуживания (при наличии), фирменное наименование (при наличии), патенты (при наличии), полезные модели (при наличии), промышленные образцы (при наличии) | Указать |  |
|  |  | Наименование страны происхождения товара | Указать |  |
|  |  | Регистрационное удостоверение Федеральной службы по надзору в сфере здравоохранения (Министерства Здравоохранения РФ) с приложением (в отношении товара, подлежащего медицинской сертификации) | Наличие |  |
|  |  | Сертификат соответствия с приложением, выданный органом по сертификации, аккредитованным Госстандартом России, для товаров, подлежащих обязательной сертификации, или справка уполномоченного органа о том, что объект не подлежит обязательной сертификации | Наличие |  |
|  |  | Должна быть изготовлена швейным автоматом в виде гофрированной полоски и сложена в упаковке зигзагообразно, за счет чего будет иметь большую вместимость при расправлении и одевании на голову. | Указать |  |
|  |  | Материал нетканый спанбонд голубого, зеленого или белого цвета | Указать |  |
|  |  | Плотность | не менее 15 г/кв.м |  |
|  |  | Ширина полоски (в сложенном виде) | не менее 2,0 см |  |
|  |  | Диаметр (в расправленном виде) | не менее 48 см |  |
| 2 | Салфетка пациента | Нагрудники – двухслойные салфетки медицинские (В коробках по 500 шт и более) Нагрудник стоматологический – средство для обеспечения полноценной защиты пациента Нагрудник состоит из одного либо двух слоев рифленой бумаги с отличными впитывающими свойствами и слоя полиэтиленовой пленки, препятствующей проникновению жидкости под салфетку. Таким образом, посредством использования нагрудника стоматологического обеспечивается полноценный комфорт и стопроцентная защита пациента во время проведения любой процедуры. |  | 6000 шт |
| 3 | Валик ватный стоматологический | Изделие в виде маленького короткого ватного шарика, используемое для абсорбции слюны или влаги из полости рта во время стоматологических процедур. Обычно сделано из хлопка и является одноразовым. Размер валика. Длина валика, мм; не менее 35 не более 38. Диаметр валика, мм; менее 0,8 не более 1,0. Материал; ватное нетканное полотно. | 24000 шт. |

От Заказчика: Зам.Гл.врача по мед.части:__________Е.И.Павленко Исп.Гл.мед.сестра:______ Д.В.Меркулова

М.П.