УТВЕРЖДАЮ:

Директор

МАУ ДО «СШОР «Сибиряк»

______________ Д.А. Довгань

«_____»_____________ 2026 г.

Техническое задание

на поставку противопожарных  дверей

на объекте - спортивный комплекс «Дворец спорта «Сибиряк»

расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23.

ОКПД2- 25.12.10.190 - Двери, окна и их рамы и пороги для дверей из металлов прочие

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 25.12.10.190 | Дверь противопожарная ДП1СГ1лРп21-11 |  | ✓ |  |
| 2 | 25.12.10.190 | Дверь противопожарная ДП1СГ1пРп21-11 |  | ✓ |  |
| 3 | 25.12.10.190 | Дверь противопожарная ДП2АГ1лРп21-11 |  | ✓ |  |
| 4 | 25.12.10.190 | Дверь противопожарная ДП2СГ1лРп21-11 |  | ✓ |  |
| 5 | 25.12.10.190 | Дверь противопожарная ДП2СГ1лРп21-11 |  | ✓ |  |
| 6 | 25.12.10.190 | Дверь противопожарная ДП2СГ1пРп21-11 |  | ✓ |  |
| 7 | 25.12.10.190 | Дверь противопожарная ДП2СГ1лРп21-10 |  | ✓ |  |
| 8 | 25.12.10.190 | Дверь противопожарная ДП1СГ1лРп21-8 |  | ✓ |  |
| 9 | 25.12.10.190 | Дверь противопожарная ДП1СГ1пРп21-8 |  | ✓ |  |
| 10 | 25.12.10.190 | Дверь противопожарная ДП2СГ1лРп21-8 |  | ✓ |  |
| 11 | 25.12.10.190 | Дверь противопожарная ДП2СГ1пРп21-8 |  | ✓ |  |
| 12 | 25.12.10.190 | Дверь противопожарная ДП1СГ2пРп21-14 |  | ✓ |  |

Наименование заказчика, контактная информация: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования "Спортивная школа олимпийского резерва "Сибиряк".

1. Наименование выполняемых работ: поставка дверей противопожарных на объекте -  спортивный комплекс «Дворец спорта «Сибиряк» расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23, помещение 1.

2. Виды выполняемых работ:

2.1 Поставщик обязан выполнить поставку, разгрузку, своими силами в срок согласно П.4 Технического задания.

2.2. Выполняемые работы, используемые материалы, оборудования, изделия, иные предметы должны соответствовать документации и данного технического задания.

2.3. В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) применяются указания на товарный знак, не сопровождающийся словами «или эквивалент», то такие указания считать не действительными. В случае если в сметной документации применяются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания считаются ничтожными.

3. Место поставки: спортивный комплекс «Дворец спорта «Сибиряк» расположенного по адресу: г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, здание 23, помещения:

1) Подвал- помещение №1,4,6,8,15.

2) 1 этаж – помещение №1, 2.3,4,10,11,12,13,29,45,86,91, помещение серверной, комната отдыха.

3) 2 этаж – комн. №202, помещение№ -18,2,26,3.

4) 3 этаж – помещение №3,6.

3. Условия поставки: Поставка, разгрузка  в указанном месте осуществляются поставщиком за счет собственных средств. Поставка товара осуществляется транспортом Поставщика в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента заключения договора покупателю по адресу: 628301, РФ, Тюменская область, ХМАО-Югра, г. Нефтеюганск, 3 микрорайон, строение 23.

4. Требования к качеству материалов (товаров):

4.1. и Материалы, используемые при выполнении работ, их качество и комплектация должны соответствовать требованиям государственных стандартов (ГОСТ), технических условий (ТУ), требованиям иных нормативных документов, а также требованиям законодательства Российской Федерации, что должно подтверждаться при поставке наличием у Подрядчика соответствующих документов (сертификаты качества, сертификаты соответствия, сертификаты пожарной безопасности, санитарно-эпидемиологические заключения). Материалы, не подлежащие сертификации, должны иметь декларацию о соответствии, при наличии такого требования в законодательстве РФ.

4.2. Предлагаемые материалы должны быть новыми (не бывшими ранее в употреблении, ремонте, в том числе не восстановленными, у которого не была осуществлена замена составных частей, не были восстановлены потребительские свойства), технически исправны, не иметь дефектов изготовления, сборки, дефектов конструкций, используемых материалов, дефектов функционирования, должны быть пригодны для использования на объекте, учитывая специфику деятельности. Цветовая гамма используемого материала согласовывается с Заказчиком.

Перечень материалов

| № п/п | Наименование товара (Маркировка двери) | Характеристики | кол-во шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ДП1СГ1лРп21-11 | Тип-Дверь противопожарная, предел огнестойкости-не менее 60 минут-EI-60, материал-стальная, Вид-глухая, однопольная левая, распашная, Цвет-белая, проём размером не менее 2100*1110мм. | 1 |
| 2 | ДП1СГ1пРп21-11 | Тип-Дверь противопожарная, предел огнестойкости-не менее 60 минут-EI-60, материал-стальная, Вид-глухая, однопольная правая, распашная, Цвет-белая, проём размером не менее 2100*1110мм. | 2 |
| 3 | ДП1АГ1лРп21-11 | Тип-Дверь противопожарная, предел огнестойкости-не менее 60 минут- EI-30, материал- алюминиевая, Вид-глухая, однопольная левая, распашная, Цвет-белая, проём размером не менее 2100*1110мм. | 2 |
| 4 | ДП1СГ1лРп21-11 | Тип-Дверь противопожарная, предел огнестойкости-не менее 60 минут- EI-30, материал- стальная, Вид-глухая, однопольная левая, распашная, Цвет-белая, проём размером не менее 2100*1110мм.. | 2 |
| 5 | ДП1СГ1лРп21-11 | Тип-Дверь противопожарная, предел огнестойкости-не менее 60 минут- EI-30, материал- стальная, Вид-глухая, однопольная левая, распашная, Цвет-серая, проём размером не менее 2100*1110мм. | 1 |
| 6 | ДП1СГ1пРп21-11 | Тип-Дверь противопожарная, предел огнестойкости-не менее 60 минут- EI-30, материал- стальная, Вид-глухая, однопольная правая, распашная, Цвет-белая, проём размером не менее 2100*1110мм. | 3 |
| 7 | ДП1СГ1лРп21-10 | Тип-Дверь противопожарная, предел огнестойкости-не менее 60 минут- EI-30, материал- стальная, Вид-глухая, однопольная левая, распашная, Цвет-серая, проём размером не менее 2100*1030мм. | 1 |
| 8 | ДП1СГ1лРп21-8 | Тип-Дверь противопожарная, предел огнестойкости-не менее 60 минут- EI-60, материал- стальная, Вид-глухая, однопольная левая, распашная, Цвет-белая, проём размером не менее 2100*810мм. | 2 |
| 9 | ДП1СГ1пРп21-8 | Тип-Дверь противопожарная, предел огнестойкости-не менее 60 минут- EI-60, материал- стальная, Вид-глухая, однопольная правая, распашная, Цвет-белая, проём размером не менее 2100*810мм. | 2 |
| 10 | ДП1СГ1лРп21-8 | Тип-Дверь противопожарная, предел огнестойкости-не менее 60 минут- EI-30, материал- стальная, Вид-глухая, однопольная левая, распашная, Цвет-белая, проём размером не менее 2100*810мм. | 1 |
| 11 | ДП1СГ1пРп21-8 | Тип-Дверь противопожарная, предел огнестойкости-не менее 60 минут- EI-30, материал- стальная, Вид-глухая, однопольная правая, распашная, Цвет-белая, проём размером не менее 2100*810мм. | 2 |
| 12 | ДП1СГ2пРп21-14 | Тип-Дверь противопожарная, предел огнестойкости-не менее 60 минут- EI-60, материал- стальная, Вид-глухая, двупольная правая, распашная, Цвет-белая, проём размером не менее 2100*1350мм. | 1 |
| Итого дверей противопожарных |  |  | 20 |

4.3.   Весь поставляемый Товар должен быть упакован и промаркирован в соответствии с действующими стандартами, четко соответствовать описанию, указанному в Техническом задании. Маркировка Товара должна содержать: условное обозначение Товара, товарный знак или наименование фирмы-изготовителя, дату выпуска и гарантийный срок хранения.

Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке Товара.

Упаковка Товара должна обеспечивать целостность и сохранность Товара при транспортировке и погрузочно-разгрузочных работах к месту эксплуатации.

Результаты исполнения Контракта, и информация о поставленном Товаре отражаются в акте приема-передачи Товара, который направляется Поставщику. В случае выявления несоответствия качества поставленного Товара требованиям, установленным настоящим Техническим заданием и Контрактом Заказчик в те же сроки направляет Поставщику в письменной форме мотивировочную претензию с обоснованием отказа в приемке Товара.

Весь Товар должен быть новым, оригинальным. Поставщик должен предоставить всю необходимую документацию на русском языке, включающую инструкции по использованию, паспорта, сертификаты соответствия, подтверждающие качество Товара другие необходимые документы.

Поставщик гарантирует соответствие качества поставляемого Товара в течение следующего гарантийного срока 36 (тридцать шесть) месяцев со дня подписания УПД.

4.4. Товар должен отвечать требованиям безопасности, согласно ГОСТ РФ, ТУ регистрационным удостоверениям и другим нормам, действующим на данный вид Товара.

4.5. Поставка Поставщика не должна подвергать угрозе здоровье сотрудников Заказчика и третьих лиц. Ответственность за соблюдение требований и норм охраны труда, пожарной безопасности, санитарно - гигиенического режима, внутреннего распорядка Заказчика во время выполнения работ на объекте возлагается на Подрядчика. Запрещается загромождать на объекте эвакуационные пути и выходы, в том числе проходы, коридоры, тамбуры, лестничные площадки, марши лестниц, двери, эвакуационные люки, различными материалами, изделиями, оборудованием, производственными отходами, мусором и другими предметами, а также блокировать двери эвакуационных выходов.