ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на оказание услуг по промывке, очистке трубопроводов на самотечном канализационном кол‌‌﻿‌​‌‌‌‍‍‌﻿‍‌‌⁠﻿​‌​﻿​‌‌﻿﻿​﻿‌‌‍​​‍​﻿​‌​​‍⁠‍‍лекторе

ОКПД 2: 37.00.11.150 Услуги по техническому обслуживанию и очистке систем водоотведения и дренажных труб, включая арматуру систем водоотведения

| № п/п | Разделы | Описание характеристик и требований к услугам |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование объекта, на котором оказываются услуги | г. Мелеуз ООО «Водоканал» ул. Смоленская д.184; от ул. Смоленская, д.39 до ул. Матросова, д.19; от ул.50 лет ВЛКСМ, д.1 до ул.Дзержинского, д.5 |
|  | Место оказания услуг | Участок ул. Смоленская д.184; от ул. Смоленская, д.39 до ул. Матросова, д.19; от ул.50 лет ВЛКСМ, д.1 до ул.Дзержинского, д.5 схема прилагается. |
|  | Перечень услуг, товаров (может быть в виде приложения) | Промывка, очистка трубопроводов на самотечном канализационном коллекторе диаметр 200мм., (материал трубы- чугун, керамика) протяженностью 345 м, диаметр 250мм., (материал трубы- чугун, керамика) протяженностью 284 м, диаметр 300мм., (материал трубы- чугун, керамика) протяженностью 45 м включающей в себя очистку колодцев, откачку и утилизацию отходов I-IV класса опасности. |
|  | Сроки оказания услуг (начало, окончание, этапы) | В течение 30 календарных дней с момента заключения договора |
|  | Требования к организации | 5.3. Требования к организации обеспечения услуг 5.1.1. Заказчик и исполнитель распорядительными документами по организациям определяют ответственных представителей для решения административных и технических вопросов. О произведенных назначениях электростанция и исполнители услуг информируют друг друга письменно. 5.1.2. Исполнитель обеспечивает безопасность труда своего персонала в пределах принятого объема услуг, согласно требованиям, правил по охране труда, а также противопожарные мероприятия. 5.1.3. Обеспечение энергоснабжения услуг, оказываемых исполнителем, подключение электроприводов механизмов и инструмента обеспечивается заказчиком по предварительным заявкам руководителей услуг по нарядам, поданным начальнику смены электроцеха, в соответствии с требованиями «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок». 5.1.4. Исполнитель должен под свою ответственность и за свой счет произвести оказание услуг необходимой технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, необходимыми для исполнения услуг в объеме настоящего технического задания. 5.1.5. Учесть, что реализация настоящего проекта будет проводиться в условиях непрерывно действующего предприятия; 5.1.6. За нарушение условий технического задания, повлекшие ухудшение результата оказанных услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости услуг. 5.1.7. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе работы людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе оказания услуг. Исполнитель несет ответственность за убытки, понесенные Заказчиком вследствие простоя производства (оборудования) по причине неисполнения, либо ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему техническому заданию. 5.1.8 Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных услуг, не учтенных в техническом задании, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов оказанных услуг, либо создают невозможность её завершения в срок, либо продолживший работу, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику. 5.1.9. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения услуг по техническому заданию и устранению нарушений. |
|  | Порядок доставки материалов, оборудования, персонала (самовывоз, доставка собственными силами, отправка груза) | Доставка осуществляется до Заказчика силами, за счет Исполнителя. |
|  | Момент перехода права собственности на результат оказания услуг и момент перехода риска случайной гибели | Дата подписания актов оказанных услуг |
|  | Технические характеристики результата услуг | Телеинспекция с видеофиксацией и координатной привязкой по каждому участку (без сточных вод) на карте памяти, выполняет Заказчик |
|  | Требование к качеству и безопасности результата услуг | По окончании услуг должно быть: - отсутствие биологических обрастаний; - отсутствие бытового мусора, ржавчины и различных отложений. Качество услуг должно быть подтверждено телеинспекцией (Заказчик). |
|  | Результат услуг. | Оказанные и принятые Заказчиком услуги по промывке самотечной канализации ул. Смоленская д.184; от ул. Смоленская, д.39 до ул. Матросова, д.19; от ул.50 лет ВЛКСМ, д.1 до ул. Дзержинского, д.5, должны быть зафиксированы по участкам, путём телеинспекции Заказчиком. |
|  | Дополнительные требования к результатам услуг (совместить требования к рабочей среде) | 1. Исполнитель обязан: Предоставить в срок услуги по промывке, очистке трубопроводов на самотечном канализационном трубопроводе ул. Смоленская д.184; от ул. Смоленская, д.39 до ул. Матросова, д.19; от ул.50 лет ВЛКСМ, д.1 до ул. Дзержинского, д.5 -включающей в себя очистку колодцев, откачку и утилизацию отходов собственными силами и средствами. - перед началом оказания услуг, при себе иметь схемы организации движения и ограждения мест услуг. - оказать услуги с надлежащим качеством. - оказать услуги в полном объеме в срок, указанный Заказчиком. - качество оказания услуг в соответствии с технической документацией, действующими нормами и техническими условиями; - своевременное и безвозмездное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке услуг и в течении гарантийного срока эксплуатации объекта; - обеспечить содержание и уборку объекта и прилегающей непосредственно к нему территории; - в ходе оказания услуг и по их окончании обеспечить очистку объекта от промышленно-строительного мусора и отходов; - вывезти в однодневный срок со дня подписания акта о сдаче-приёмке с объекта принадлежащие Исполнителю инвентарь, инструменты, строительные материалы, другое имущество и рабочий мусор; - необходимо иметь действующую лицензию на деятельность по сбору транспортированию, обработке отходов I-IV класса опасности (Основание: Федеральный закон от 04.05.2011 г. № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности) |
|  | Возможность привлечения субИсполнителей | невозможно |
|  | Порядок осуществления авторского и технического надзора при оказания услуг | Надзор осуществляется представителями ООО «Водоканал» |
|  | Требования к качеству оказываемых услуг | 1. услуги должны быть выполнены в полном соответствии с требованиями государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, в том числе: - Федеральный закон №52-ФЗ от 30.03.99г. «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения (с изменениями)»; - Градостроительный кодекс Российской Федерации (с изменениями); - Организация и оказание услуг должны соответствовать требованиям безопасности, установленным в следующих документах: - Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (последняя редакция)»; - Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с Изменениями); - Федеральный закон от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании» (с Изменениями); - Федеральным законом от 30.12.2009 № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений (с изменениями)»; - СП 32.13330.2018 «Канализация. Наружные сети и сооружения»; - СП 517.1325800.2022 «Эксплуатация централизованных систем, сооружений водоснабжения и водоотведения»; - И иные требования государственных стандартов, действующих строительных норм и правил, НПБ, технических регламентов, санитарных норм и правил, предназначенных для оказания услуг. |
|  | Требования к персоналу исполнителя | # Исполнитель обязан: # - в ходе проведения услуг соблюдать требования природоохранного законодательства и обеспечивать безопасность самих услуг. # -до начала услуг устанавливать эффективную связь и координацию действий между соответствующими уровнями управления Заказчика и Исполнителя. # -до начала оказания услуг на объекте Заказчика проинформировать ответственное лицо Заказчика (ответственное лицо по заключенному договору) о времени и дате оказания услуг, предоставить данные (Ф.И.О.) на всех работников, привлеченных к оказанию услуг согласно данного договора # -перед началом оказания услуг, Исполнитель обязан оповестить Заказчика о её начале и согласовать с заказчиком схему, места оказания услуг. # -направить до начала оказания услуг работников, привлеченных для услуг на объекте Заказчика в отдел охраны труда Заказчика для прохождения вводного инструктажа. # -обеспечивать соблюдение работниками при оказании услуг на территории Заказчика (в том числе субИсполнителями) требований охраны труда и действующих на территории РФ законодательных правовых актов по охране труда. # -не допускать нарушения требований охраны труда на месте оказания услуг на территории Заказчика, не допускать возникновения аварийной ситуации, которая может повлечь угрозу жизни и здоровья работников Заказчика. # - Исполнитель несет ответственность за выполнение необходимых мероприятий по охране труда и за безопасное оказание услуг на объекте Заказчика. # -Исполнитель несет ответственность за обеспечение своим работникам здоровой и безопасной среды и рабочей обстановки на рабочем месте во время оказания услуг на объекте Заказчика. # -Исполнитель несет полную ответственность за соблюдение требований охраны труда, промышленной безопасности при оказании услуг по договору оказания услуг на объекте Заказчика. # - Исполнитель должен заботиться о здоровье и безопасности работников Исполнителя, населения и других третьих сторон и ограждать их от любых опасностей, связанных с оказанием услуг. Все инструменты, оборудование, сооружения и другие объекты, используемые Исполнителем, а также методы, применяемые для оказании услуг, считаются частью рабочей среды. # -Исполнитель обязан принимать соответствующие методы, порядок и меры предосторожности, необходимые для соблюдения условий договора и требований охраны труда, незамедлительно сообщать Заказчику и государственным органам власти, в соответствии с требованиями закона, о любых несчастных случаях, травмах и происшествиях, едва не приведших к несчастному случаю. # -Исполнитель проводит расследование и принимает на учет происшедший с работниками Исполнителя несчастного случая на производстве во время оказания услуг на территории Заказчика в рамках договора. # -Исполнитель на строительных объектах «Заказчика» в своей деятельности должен руководствоваться следующими нормами в области охраны окружающей среды – Гражданским Кодексом РФ, Федеральным законом «Об охране окружающей среды» № 7-ФЗ от 20.12.01 г. и прочими нормативно-правовыми актами. # -Исполнитель обязан строго следовать требованиям в области охраны окружающей среды. # Исполнитель несет ответственность за то, чтобы все оборудование, используемое на рабочих площадках при оказании услуг на объекте Заказчика, имели надлежащие сертификаты, разрешения или лицензии, паспорта, инструкции (руководства) по эксплуатации) в соответствии со стандартами и нормами РФ. # Исполнитель на время оказания услуг на объектах Заказчика обязан обеспечивать производственный контроль за соблюдением требований промышленной безопасности и охраны труда, норм и правил природоохранного законодательства в соответствии с действующими правовыми актами РФ. # Исполнитель при оказании услуг повышенной опасности на действующих объектах Заказчика обязан выполнять требования государственных нормативных актов РФ. # При возникновении нештатной ситуации при оказании услуг на объекте Заказчика каждый производитель Исполнителя должен немедленно оповестить о случившемся руководителю Исполнителя, который оповещает диспетчерскую службу Заказчика. # Ответственность за соблюдение требований безопасности в случае эксплуатации машин и оборудования Заказчика, переданных для использованию Исполнителю возлагается на Исполнителя. # Исполнителю запрещается: # -провозить (проводить) на объекты Заказчика посторонних лиц; # −самовольно изменять условия, последовательность и объему слуг; # −находиться без надобности на действующих установках, в производственных помещениях Заказчика; # −нарушать утвержденную схему движения автотранспорта по территории Заказчика, а также посещать объекты Заказчика за пределами оказания услуг; # -Отвлекать работников Заказчика во время выполнения ими должностных обязанностей; # −пользоваться технологическим оборудованием и грузоподъемными механизмами Заказчика без предварительного с ним согласования; # −курить в неотведенных для этого местах; # −самовольно размещать или утилизировать любые виды отходов вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора; # −самовольно сбрасывать в поверхностные водные объекты или рельеф местности сточные воды вне отведенных мест, оговоренных в условиях договора; # Исполнитель обязан не допускать к услугам на объектах Заказчика собственных работников организации, не прошедших обязательных медицинских осмотров(предварительных – при поступлении на работу и периодических). # Исполнитель несет ответственность за допуск к работе персонала, не прошедшего предварительный или периодический медицинский осмотр, не прошедших: инструктаж по охране труда, инструктаж и обучение по пожарной безопасности, проверку знаний по охране труда и оказанию первой доврачебной помощи, аттестацию по промышленной безопасности, обучение по профессии или видам услуг на которые требуется обучение. |
|  | Гарантийное и техническое обслуживание. | Гарантией качества оказания услуг является результаты телеинспекции трубопроводов и координатной привязкой по отдельным участкам (от канализационного колодца до канализационного колодца) с отсечённой сточной водой(выполняет Заказчик) |
|  | Ответственное лицо за исполнение договора, наименование службы, контактный телефон |  |