Техническое задание

на поставку труб стальных

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 24.20.13.130 | Труба |  |  | ✓ |
| 2 | 24.20.13.130 | Труба |  |  | ✓ |
| 3 | 24.20.13.160 | Труба |  |  | ✓ |
| 4 | 24.20.13.160 | Труба |  |  | ✓ |
| 5 | 24.20.13.160 | Труба |  |  | ✓ |
| 6 | 24.20.13.160 | Труба |  |  | ✓ |

1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № п/п | Наименование | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Труба | Тип-электросварная круглая Условный диаметр 57 мм Толщиной стенки 3,5 мм Материал-сталь ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. | м | 54 |
| 2 | Труба | Тип-электросварная круглая Условный диаметр 76 мм Толщиной стенки 3,5 мм Материал-сталь ГОСТ 10705-80 Трубы стальные электросварные. | м | 54 |
| 3 | Труба | Тип-водогазопроводная Условный диаметр 40 мм Толщиной стенки 3,5 мм Материал-сталь ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. | м | 54 |
| 4 | Труба | Тип-водогазопроводная Условный диаметр 32 мм Толщиной стенки 3,2 мм Материал-сталь ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. | м | 54 |
| 5 | Труба | Тип-водогазопроводная Условный диаметр 25 мм Толщиной стенки 3,2 мм Материал-сталь ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. | м | 54 |
| 6 | Труба | Тип-водогазопроводная Условный диаметр 20 мм Толщиной стенки 2,8 мм Материал-сталь ГОСТ 3262-75 Трубы стальные водогазопроводные. | м | 54 |

2. Место поставки:

Ненецкий АО, Заполярный р-н, п. Искателей, склад ИМУП «ПЖКС» в районе ул. Тиманская.

3. Срок поставки: в течение 10 рабочих дней с момента оплаты.

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы производятся силами и за счет Поставщика

4. Требования к качеству, безопасности товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

4.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

4.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

4.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором