Техническое задание

на поставку расходных материалов для шлифования и полирования

для нужд ИПСМ РАН

- Объект закупки:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 23.91.12.120 | Шлифовальная бумага |  |  | ✓ |
|  | 23.91.12.120 | Шлифовальная бумага |  |  | ✓ |
|  | 23.91.12.120 | Шлифовальная бумага |  |  | ✓ |
|  | 23.91.12.120 | Шлифовальная бумага |  |  | ✓ |
|  | 23.91.12.120 | Шлифовальная бумага |  |  | ✓ |
|  | 23.91.11.190 | Черное полиуретановое сукно на металлической основе | подп. "и" п. 5 |  |  |
|  | 19.20.29.220 | Коллоидная кремниевая суспензия на водной основе |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование | Технические и функциональные характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Шлифовальная бумага | Тип: Абразивная бумага для шлифования металлических и неметаллических образцов P180. Назначение: для мокрого и сухого шлифования; Материал абразива: SiC (карбид кремния); Основа и система крепления: водостойкая бумага, не клеевая; Диаметр: Ø250 мм; Зернистость: не менее 180 | Шт. | 200 |
|  | Шлифовальная бумага | Тип: Абразивная бумага для шлифования металлических и неметаллических образцов P400. Назначение: для мокрого и сухого шлифования; Материал абразива: SiC (карбид кремния); Основа и система крепления: водостойкая бумага, не клеевая; Диаметр: Ø250 мм; Зернистость: не менее 400 | Шт. | 400 |
|  | Шлифовальная бумага | Тип: Абразивная бумага для шлифования металлических и неметаллических образцов P800. Назначение: для мокрого и сухого шлифования; Материал абразива: SiC (карбид кремния); Основа и система крепления: водостойкая бумага, не клеевая; Диаметр: Ø250 мм; Зернистость не менее 800 | Шт. | 400 |
|  | Шлифовальная бумага | Тип: Абразивная бумага для шлифования металлических и неметаллических образцов P1200. Назначение: для мокрого и сухого шлифования; Материал абразива: SiC (карбид кремния); Основа и система крепления: водостойкая бумага, не клеевая; Диаметр: Ø250 мм; Зернистость 1200 | Шт. | 400 |
|  | Шлифовальная бумага | Тип: Абразивная бумага для шлифования металлических и неметаллических образцов P2500. Назначение: для мокрого и сухого шлифования; Материал абразива: SiC (карбид кремния); Основа и система крепления: водостойкая бумага, не клеевая; Диаметр: Ø250 мм; Зернистость 2500 | Шт. | 400 |
|  | Черное полиуретановое сукно на металлической основе | Тип: сукно для финишной химико-механической полировки металлических и неметаллических образцов. Назначение: для мокрого полирования с суспензиями оксида алюминия или кремния: от не менее 0,02и до не более 1 мкм; Материал: Синтетическое сукно с коротким ворсом; Основа и система крепления: металлическая (магнитная); Диаметр: Ø250 мм; | Шт. | 10 |
|  | Коллоидная кремниевая суспензия на водной основе | Тип/назначение: некристаллизующаяся коллоидная кремниевая суспензия для финишной полировки металлических и неметаллических образцов. Используется для финального полирования различных материалов, в том числе титана, нержавеющей стали и т.д.; Размер зерна абразива: не более 50 нм (0,05 мкм); Объём фасовки: не менее 500 мл. Должна быть безопасна при работе для персонала и окружающей среды и после использования может быть утилизирована обычным способом или посредством слива в общую канализацию. | Шт. | 2 |

- Место поставки: 450001, г. Уфа, ул. ул. Степана Халтурина, д. 39, склад на территории заказчика.

3. Срок поставки: в течение 14 календарных дней с момента заключения договора.

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.