Техническое задание

на поставку насосного оборудования и комплектующих для нужд МУП «ВКС»

Объект закупки:

| № п/п | Код | Наимен​﻿﻿​‍‌​‌﻿‌​‍﻿﻿﻿﻿‍​﻿​ование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.13.14.110 | Погружной насос |  | ✓ |  |
| 2 | 28.14.11.190 | Оголовок |  | ✓ |  |
| 3 | 25.93.11.120 | Трос |  |  | ✓ |
| 4 | 25.99.29.190 | Зажим троса |  |  | ✓ |
| 5 | 27.12.22.000 | Устройство защитного отключения | подп. "и" п. 5 |  |  |
| 6 | 27.32.13.111 | Кабель |  | ✓ |  |
| 7 | 27.33.13.110 | Розетка |  |  | ✓ |
| 8 | 27.90.40.190 | Автоматическая система | Не применено Предмета закупки нет в списке | ✓ |  |
| 9 | 22.21.21.122 | Труба питьевая напорная |  | ✓ |  |
| 10 | 28.15.26.190 | Муфта |  |  | ✓ |
| 11 | 28.15.26.190 | Муфта |  |  | ✓ |
| 12 | 24.51.30.000 | Обойма ремонтная |  |  | ✓ |
| 13 | 28.14.11.131 | Клапан обратный |  | ✓ |  |

- Описание закупки:

| № п/п | Наименование | Товары (работы, услуги) | Ед.изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Погружной насос БЦП 3,5-0,5-65 В UNIPUMP | Насос бытовой, центробежный, погружной Типоразмер-3,5 дюймов Номинальная объемная подача-0,5 л/с (1,8м3/ч) Напор при номинальной подаче 65м Электрокабель с вилкой-соответствие Длина электрокабеля-45м Мощность-750 Вт Емкость рабочего конденсатора -25 мкФ Диапазон температур перекачиваемой воды от +1 до +35 0С Минимальная глубина погружения под зеркало воды -1м Максимальная глубина погружения под зеркало воды-100 м | шт | 2 |
| 2 | Оголовок скважинный осп 133-160/32 Джилекс | Диаметр обсадной трубы-133-160 мм Диаметр переходника на напорную магистраль 32 мм Материал-пластик | шт | 1 |
| 3 | Трос | Длина-30 м Диаметр-6 мм Плетение 7х7 Материал-нержавеющая сталь А2 | шт | 1 |
| 4 | Зажим троса DIN 741 | Диаметр троса -6мм Сфера применения: Предназначен для сращивания стальных тросов, для изготовления петель на концах тросов. Материал изделия: Сталь углеродистая Покрытие: Цинк В упаковке 2шт | упак | 2 |
| 5 | Устройство защитного отключения ВД1-63 2Р | Тип-модульный Тип монтажа-на DIN-рейку Номинальный ток-16А-25 А Степень защиты-IP20 Количество полюсов-2 Номинальное напряжение-220(230) В Тип модуля дифференциальной защиты-электромеханический Диапазон рабочих температур от -25 до +40 °С Класс по типу тока утечки: А | шт | 1 |
| 6 | Кабель ВВГ-ПНГ А - LS Камкабель | Соответствие требованиям ГОСТ 31996-2012 Кабели силовые с пластмассовой изоляцией на номинальное напряжение 0,66; 1 и 3 кв. Общие технические условия и/или ГОСТ 22483-2021 Жилы токопроводящие для кабелей, проводов и шнуров Количество жил-2 Сечение кабеля (мм²)-1.5 Длина (м)-20 Материал проводника-медь Материал изоляции-ПВХ Основной материал-Медь Минимальная температура применения (°C) -50.0 Максимальная температура применения (°C) 50 Форма-Плоский Форма жилы-Круглая Конструкция токопроводящей жилы-Однопроволочный Номинальное напряжение (В)-145 Мощность (кВт)-5.06 Огнеупорный-соответствие Упаковка-бухта | шт | 1 |
| 7 | Розетка | Монтаж-накладной (открытый) Количество гнезд-1 Количество постов-1 Тип комплектации-розетка в сборе Максимальный ток-16 А Номинальное напряжение -250В Степень защиты-IP54 Крышка-наличие Заземление-наличие Наличие задней стенки-наличие | шт | 2 |
| 8 | Автоматическая система КРАБ-Т Джилекс | Объем-100 л Исполнение-вертикальное Общая высота-1300 мм Длина бака-450 мм Диаметр бака-450 мм Макс. рабочее давление-5.5 бар максимальная температура воды-35 °С Присоединительный размер-1 дюйм Материал бака-сталь Материал мембраны-EPDM Манометр в комплекте-наличие | шт | 1 |
| 9 | Труба ПНД питьевая напорная | Толщина-2,0 мм Диаметр-32 мм Материал-ПНД (полиэтилен низкого давления) ПЭ100-соответствие Maксиальное давление-10 бар SDR-17 Для питьевой воды-соответствие Длина-50 м Упаковка-бухта | шт | 1 |
| 10 | Муфта | Тип- обжим-В 32х1 Материал-латунь Диаметр трубы-32 мм Тип резьбы-1F Тип фитинга-муфта переходная Способ резьбы-компрессионный обжим | шт | 1 |
| 11 | Муфта | Тип- обжим-Н 32х1 Материал-латунь Диаметр трубы-32 мм Тип резьбы-1М Тип фитинга-муфта переходная | шт | 3 |
| 12 | Обойма ремонтная | Тип-1" х3/4" вр Диаметр трубы 33,7 мм Резьба отвода -3/4 дюйма Резьба внутренняя-соответствие Материал: ковкий чугун с антикоррозийным покрытием | шт | 1 |
| 13 | Клапан обратный | Тип- 1 1/4" в/в Усиленный -соответствие Материал корпуса-латунь седло - латунь; пружина из нержавеющей стали. Размер клапана - 1 ¼ Резьба - ВВ. | шт | 1 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А

3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 15 рабочих дней. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика.

4.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) а именно:

- Иными нормативными правовыми актами, нормативными и техническими документами, устанавливающими требования к качеству такого вида товаров.

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

Входной контроль обеспечивает: начальник участка  МУП «ВКС»

____________________Литвиненко В.Н.