ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку насосного оборудования для нужд ООО УК «ЦЕНТР»
	№
	Раздел
	Описание

	1. 
	Наименование объекта закупки
	Поставка циркуляционных насосов

	2. 
	Количество товара
	2 шт.

	3. 
	Характеристики товара 
	См. таблицу №1 к техническому заданию



	4. 
	Описание товара
	Предлагаемый к поставке товар должен быть:

- новым, не бывшим в употреблении; 

- не подвергавшимся ремонту и восстановлению;

- не должен находиться в залоге, под арестом или другим обременением;

- не должен иметь дефектов, вмятин, царапин и т.д.
На всю поставляемую продукцию Поставщик передает Заказчику паспорта завода-изготовителя.


	5. 
	Место поставки
	Республика (Саха) Якутия, г. Якутск, ул. Орджоникидзе, 38

	6. 
	Срок поставки
	С момента подписания Договора в течение 30 календарных дней

	7. 
	Требования к условиям поставки
	Поставщик поставляет товары Заказчику собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Поставщиком собственными техническими средствами за свой счет. Все сопутствующие работы, услуги оказываются Поставщиком за свой счет.
Оборудование должно соответствовать требованиям технических регламентов Таможенного союза (ТР ТС), в частности ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств».
Наличие действующих сертификатов соответствия или деклараций о соответствии ТР ТС на поставляемую продукцию обязательно. Копии сертификатов должны быть переданы заказчику вместе с оборудованием.

	8. 
	Требования к таре и упаковке
	Товар должен поставляться в упаковке производителя. Упаковка не должна быть повреждена или деформирована. Упаковка должна обеспечивать высокий уровень сохранности при погрузке-разгрузке, транспортировке и хранении. Каждая единица товара по каждой позиции должна быть упакована в соответствующую ей тару.

	9. 
	Гарантийный срок товара и объем гарантий
	На Товар установлена гарантия Поставщика – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты поставки Товара, но не менее срока предоставления гарантии производителя. 

Под гарантией понимается устранение Поставщиком своими силами и за свой счет допущенных по его вине недостатков, выявленных после приемки Товара.

Поставщик гарантирует возможность безопасного использования Товара по назначению в течение всего гарантийного срока.

В период действия гарантийного срока Поставщик за свой счет обязуется осуществлять замену Товара или ремонт любой неисправной части Товара, если неисправность вызвана дефектом конструкции, некачественным материалом, некачественным производством или монтажом и не является результатом действия непреодолимой силы, небрежности, неправильного обращения, внесения изменений или повреждения со стороны персонала Заказчика или третьих лиц.




Приложение №1 к Техническому заданию, технические характеристики товаров:
	№ п/п
	Наименование Товара
	Ед. изм.
	Кол-во


	ОКПД 2
	Наименование характеристики
	Значение характеристики
	Инструкция по заполнению характеристик в заявке

	1. 
	Насос марки Wilo TOP-SD 32/10 EM PN6/10 или эквивалент 

[image: image1.png]



	шт
	2
	28.13.14
	Потребляемая мощность, Вт
	Не менее 380
	Участник закупки указывает в заявке конкретное значение характеристики

	2. 
	
	
	
	
	Частота вращения, об/мин
	Не менее 2650
	

	3. 
	
	
	
	
	Максимальное рабочее давление
	Не менее 10 бар
	

	4. 
	
	
	
	
	Номинальный ток, A
	Не менее 0,78
	

	5. 
	
	
	
	
	Максимальная температура перекачиваемой жидкости, °С
	Не менее 130
	

	6. 
	
	
	
	
	Мощность двигателя
	Не менее 90 Вт
	

	7. 
	
	
	
	
	Максимальный напор
	Не менее 10 м
	

	8. 
	
	
	
	
	Максимальный расход
	Не менее 9,5 м³/ч.   
	

	9. 
	
	
	
	
	Класс изоляции
	IPX4D
	Значение характеристики не может изменяться участником закупки


	10. 
	
	
	
	
	Напряжение, В
	380
	

	11. 
	
	
	
	
	Степень защиты
	IP44
	

	12. 
	
	
	
	
	Корпус насоса 
	Серый чугун (EN-GJL-200).   
	

	13. 
	
	
	
	
	Материал подшипника
	Металлографит
	

	14. 
	
	
	
	
	Тип Соединения 
	Фланцевое (DN 32).
	

	15. 
	
	
	
	
	Номинальный внутренний диаметр фланца
	DN 32
	

	16. 
	
	
	
	
	Монтажная длина, мм
	220 
	

	17. 
	
	
	
	
	Количество скоростей
	3
	

	18. 
	
	
	
	
	Фаза
	3
	

	
	
	
	
	
	Материал рабочего колеса
	Полипропилен, армированный стекловолокном

	


