ОПРОСНЫЙ ЛИСТ.

ВАКУУМНЫЙ ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ

| Заказчик: АО "РСК" | Телефон: |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ФИО: | Тип КРУ: | К-59 |  |
| Объект: ПС 35/6кВ Папанинская | Количество: | 2 шт. |  |
| E-mail: | Номинальное напряжение: | 10 кВ |  |

| Расстояние между фазами А (мм) | Расстояние между токовыводами полюса В (мм) | Номинальный ток отключения (кА) | Номинальный ток (А) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 150 | 205 | 20 | 630 | 1250 |  |  |  |
|  |  | 25 | 630 | 1250 |  |  |  |
|  |  | 31,5 | 630 | 1250 | 1600 |  |  |
|  | 275 | 20 | 630 | 1250 |  |  |  |
|  |  | 25 | 630 | 1250 |  |  |  |
|  |  | 31,5 | 630 | 1250 | 1600 |  |  |
| 210 | 275 | 20 | 630 | 1250 |  |  |  |
|  |  | 25 | 630 | 1250 |  |  |  |
|  |  | 31,5 | 630 | 1250 | 1600 |  |  |
|  |  | 40 | 1250 | 1600 |  |  |  |
| 275 | 275 | 20 | 630 | 1250 |  |  |  |
|  |  | 25 | 630 | 1250 |  |  |  |
|  |  | 31,5 | 630 | 1250 | 1600 |  |  |
|  | 310 | 31,5 | 1600 | 2000 | 2500 |  |  |
|  |  | 40 | 1600 | 2000 | 2500 | 3150 | 4000* |

А

А

В

| Механический ресурс выключателя |  |
| --- | --- |
| 10 000 (стандарт) | 30 000 |

Заземление КВЭ

нижнее заземление (стандарт)

переднее заземление

контакты заземления (используются с установленной на ребро шиной)

| ЗИП |  |  |
| --- | --- | --- |
| Пружина включения 630-1600 А |  | Блок-контакты положения выключателя |
| Пружина включения 2000-2500 А |  | Концевой переключатель |
| Пружина включения 3150-4000 А |  | Счетчик количества срабатываний |
| Двигатель взвода пружины |  | Масляный буфер |
| Реле максимального тока |  | Пластиковая панель |

| Тип вакуумной камеры |  |
| --- | --- |
| Стандартная | Уменьшенная |

Блокировка тележки с дверью распределительного устройства

Нет (стандарт)

Тележка может приводиться в действие только после закрытия двери

Тележка может приводиться в действие только после закрытия двери, дверь может быть открыта только в тестовом положении выключателя

Исполнение выключателя

Выкатная тележка с местным управлением

Моторизованная выкатная тележка

Стационарное исполнение

Расположение главного вала выключателя

Главный вал автоматического выключателя выступает на 40-50 мм влево

Главный вал автоматического выключателя выступает на 40-50 мм вправо

Главный вал автоматического выключателя выступает как вправо, так и влево на 40-50 мм

Главный вал автоматического выключателя не выступает

| Материал контактов |  |
| --- | --- |
| Медь | Алюминий |

| Напряжение оперативного тока |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ~220 V | =220 V | ~110 V | =110 V |

Блокировки при стационарном исполнении:

| Напряжение двигателя взвода пружины |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| ~220 V | =220 V | ~110 V | =110 V |

Расположение вала блокировочного механизма

Блокировка в верхней части автоматического выключателя/механизма включения и выключения. Главный вал выдвинут на 40 мм влево

Блокировка в верхней части автоматического выключателя/механизма включения и выключения. Главный вал выдвинут на 40 мм вправо

Блокировка в верхней части автоматического выключателя/механизма включения и выключения. Главный вал выдвинут на 60-100 мм вправо

Блокировка в верхней части автоматического выключателя/механизма включения и выключения. Главный вал выдвинут на 60-100 мм влево

Без блокировки

Дополнительные элементы:

электромагнитная блокировка включения (Y1+S5)

дополнительный электромагнит отключения (Y02)

| Способ выводы вторичных цепей |  |
| --- | --- |
| Разъем в комплекте с ответной розеткой (для выкатного исполнения) | Клеммный ряд (для стационарного исполнения) |

электромагнитеная блокировка моторизованной тележки

с заземляющим разъединителем

| Количество и комбинация реле максимального тока (Y7-Y8) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 3,5 А | 1 | 5 А | 1 |
|  | 2 |  | 2 |
| Отсутствует |  |  |  |

| Наличие обрамления |  |
| --- | --- |
| Да (для выкатного исполнения) | Нет (для стационарного исполнения) |

| Рукоятки для оперирования тележкой |  |
| --- | --- |
| Каждые пять и менее выключателей в заказе имеют одну рукоятку для оперирования тележкой (стандарт) | Нет (для стационарного исполнения) |
| Другое (указать количество): |  |

| Реле максимального тока (Y9) |  |  |
| --- | --- | --- |
| 3,5 А | 5 А | Отсутствует |

расцепитель минимального напряжения

Дополнительная информация: