Приложение № 1

к аукционной документации
ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
 на поставку электротехнического оборудования (далее оборудование)

Табл.1

	Наименование оборудования
	Количество, шт.
	Предъявляемые требования

	Комплектное распределительное устройство наружной установки КРУН К-59 с выключателем 
	2
	Опросный лист

(Приложение 1 к тех. заданию)


1.  Общие требования к процедуре
1.1.Доставка и разгрузка оборудования осуществляется силами и за счет Поставщика.
1.2. Стоимость оборудования (товара): включает в себя все возможные расходы Поставщика, связанные с исполнением условий договора в полном объеме и надлежащего качества, в том числе: расходы на страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке оборудования, затраты по хранению оборудования до передачи Покупателю, стоимость тары, упаковки, всех необходимых погрузочных работ и иные расходы, связанные с поставкой оборудования, а также подлежащие к оплате налоги, сборы и другие обязательные платежи в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

1.3. Цена за единицу продукции (оборудования) является неизменной до выполнения всех условий по поставке.  
1.4. Условия оплаты: Расчеты за продукцию (товар) производятся в течение 7 (семи) рабочих дней с момента подписания Покупателем оригиналов товарной накладной (актов приема-передачи) и счет-фактуры, надлежащим образом оформленных и подписанных Поставщиком.
1.5. Расчеты между сторонами осуществляются по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, на основании представленных Поставщиком документов на оплату: счета (счета-фактуры), товарных накладных, акта приема-передачи Оборудования счет-фактуры.  
1.6. Адрес поставки: Свердловская область, г. Первоуральск, ул. Московское шоссе 3км, стр.9, влад.1
1.7. Срок поставки оборудования: в течение 10 недель с момента подписания договора.
2.  Общие требования к Поставщику

2.1. Возможность осмотра производственной площадки Поставщика – Да. По требованию Покупателя, до заключения договора.
2.2. Наличие склада запасных частей, ремонтной базы и разрешительной документации для осуществления гарантийного и постгарантийного ремонта.
2.3. Возможность организации обучения персонала Покупателя эксплуатации оборудования.
3.  Общие требования к оборудованию, требования к безопасности и гарантийным обязательствам:
3.1. Срок изготовления оборудования - не ранее 2026 г.
3.2. Оборудование должно быть новым, являться серийными моделями, отражающими все последние модификации и не быть снятыми с производства на момент поставки. Не допускается поставка выставочных образцов, а также оборудования собранного из восстановленных узлов и агрегатов.
3.3. Оборудование должно быть упаковано соответственно данному виду продукции, нормам фасовки (объём, схема, целостность упаковки и т.д.), с соблюдением требований ГОСТ, принятым заводом изготовителем, а также должно быть рассортировано и доставлено в полном объеме до места поставки в установленные сроки.
3.4. Оборудование не должно иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работоспособностью, либо скрытых дефектов, проявляющихся в результате действия Покупателя (использования оборудования) при допустимой эксплуатации в условиях обычных для России.
3.5. Факторы, оказывающие вредные воздействия на здоровье со стороны оборудования не должны превышать действующих норм для обслуживающего и ремонтного персонала.
3.6. Гарантийный срок на оборудования устанавливается заводом-изготовителем и Поставщиком на срок не менее 7 (семи) лет с даты ввода оборудования в эксплуатацию.
3.7. Устранение недостатков согласно гарантийных обязательств Поставщик должен произвести в срок не более 45 календарных дней с момента обнаружения недостатка оборудования  Покупателем. В случае устранения недостатков Оборудования гарантийный срок на него продлевается на период, в течение которого Оборудования не использовался. Указанный период исчисляется со дня обращения Покупателя с требованием об устранении недостатков Оборудования до дня выдачи его по окончании ремонта. В случае, если во время устранения недостатков Оборудования станет очевидным, что они не будут устранены в определенный соглашением сторон срок, стороны могут заключить соглашение о новом сроке устранения недостатков товара. При этом, отсутствие необходимых для устранения недостатков товара запасных частей (деталей, материалов), оборудования или подобные причины не являются основанием для заключения соглашения о таком новом сроке и не освобождают от ответственности за нарушение срока, определенного соглашением сторон первоначально.
3.8. При устранении недостатков оборудования посредством замены комплектующего изделия или составной части основного изделия, на которые установлены гарантийные сроки, на новые комплектующее изделие или составную часть основного изделия устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененные комплектующее изделие или составную часть основного изделия, если иное не предусмотрено договором, и гарантийный срок исчисляется со дня выдачи потребителю этого Товара по окончании ремонта.
3.9. Расходы, связанные с устранением недостатков оборудования в течение гарантийного срока, несет Поставщик.
3.10. Оригиналы документов, подтверждающие гарантию на поставляемое оборудование, Поставщик передает Покупателю вместе с оборудованием.
3.11. Оборудование по качеству должно соответствовать требованиям ГОСТ (в т. ч. ГОСТ Р 52565-2006, ГОСТ 1516.3-96, ГОСТ 23216-78, ГОСТ 14693-90). Требования безопасности должны соответствовать ГОСТ Р 52565-2006.
3.12. 
· Российский сертификат (декларация) соответствия требованиям ГОСТ Р (ГОСТ или ТУ (с приложением ТУ (полнотекстовый документ))) и безопасности (по ГОСТ Р 52565-2006 (п.6.2-6.5) (п. 6.12.1.2; 6.12.1.11; 6.12.2.3; 6.12.3; 6.12.4; 6.12.5.2; 6.12.6.3; 6.12.6.4; 6.12.6.5; 6.12.6.6; р.7); ГОСТ 1516.3-96; 

· Заключение о подтверждении внесения в Реестр российской промышленной продукции.

· Протоколы испытаний:
- на соответствие требованиям сборочного чертежа по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 6.1.1, 6.12.1-6.12.5, 6.15 и 7.3)
- на прочность при транспортировании по ГОСТ Р 52565-2006 (п.6.16) и ГОСТ 23216-78
- на коммутационную способность по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 6.6) 

- на механическую работоспособность и ресурс по механической стойкости по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 6.4.1-6.4.9, 6.4.13 и 6.13.1)
- электродинамическую и термическую стойкость при воздействии сквозных токов короткого замыкания по ГОСТ 14693-90 (п. 2.4.2 и 2.8.3)
- на нагрев номинальным током 1000А (с естественной вентиляцией) при длительной работе по ГОСТ 14693-90 (п. 2.4.1 и 2.4.3)

- на стойкость к сквозным токам КЗ, коммутационную способность и коммутационный ресурс по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 6.5 и 6.6)
- на устойчивость при воздействии внешних механических факторов по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 6.4.12)

- на устойчивость к климатическим воздействующим факторам (воздействие повышенной влажности) по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 6.1.2)

- на электрическую прочность изоляции главных цепей коммутационного модуля по ТУ-3414-017-84861888-2010 п. 1.3)
- на устойчивость к климатическим внешним воздействующим факторам по ГОСТ Р 52565-2006 (п. 6.1.2)

· Письмо с указанием гарантийного срока на поставляемую продукцию, не менее срока, 7 (семи) лет.
· Аттестация ПАО «Россети»

·   Должна прилагаться следующая техническая документация (на русском языке):

· Паспорта (отдельно на коммутационные модули и модули управления);

· Инструкция по монтажу и наладке;
· Руководства по эксплуатации (отдельно на коммутационный модуль и модуль управления).
