Техническое з​﻿⁠‍​‌‌‌​‍﻿﻿​​⁠‍​‍​﻿﻿​​﻿﻿﻿​﻿⁠‌‌⁠​​⁠​‍﻿‍﻿﻿‌‍‌адание

на поставку каменного угля марки -Д

для ООО «РЕГИОН-ЭНЕРГО"

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 05.10.10.131 | Каменный уголь марки -Д |  |  | ✓ |

1.Объект закупки:

| Наименование Товара/ Характеристика Товара | Уголь каменный, марка -Д |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ДОМ | ДПК | ДО |
| Фракция, размер кусков (мм) в пределах | 13-50 | 50-300 | 25-60 |
| Требуемая теплота сгорания, низшая | Не менее 5450 | Не менее 5200 | Не менее 5170 ккал/кг |
| Зольность (Ad) %, предел | Не более 10,0 | Не более 22,5 | Не более 23,5 |
| Влажность (Wrt)%, предел | Не более 18,0 | Не более 18,0 | Не более 20,0 |
| Объем поставки, всего | 3 500 тонн |  |  |

* Характеристика Товара подтверждается действующими сертификатами соответствия Товара требованиям нормативных документов.

2. Место поставки: Склад Заказчика (площадка для хранения угля), расположенный по адресу: 164646, Архангельская область, Пинежский район, п.Сия, дом 23.

2.1. Стоимость товара включает: расходы, связанные с хранением, доставкой транспортом до указанного места назначения и страховкой товара, расходы по погрузке/разгрузке (перевалка) угля на склад Заказчика так же входят в стоимость Товара, расходы на уплату налогов, и иных обязательных платежей, накладные расходы. Требования и условия, сформированные в техническом задании, наличие финансовых, технических, организационных возможностей для выполнения обязательств по договору, доставку товара.

3. Срок поставки: Срок поставки: 01.10.2026г. по 31.05.2027г. согласно графику поставки:

| № | Товар | Ед. изм. | Кол-во | Планируемый срок поставки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | Каменный уголь марки -Д | тонна | # 1000 | До 31 октября 2026 года |
| 22 | Каменный уголь марки -Д | тонна | # 1000 | До 31 декабря 2026 года |
| 33 | Каменный уголь марки -Д | тонна | # 1000 | До 31 марта 2027 года |
| 44 | Каменный уголь марки -Д | тонна | # 500 | До 31 мая 2027 года |
|  | Итого |  | # 3500 |  |

Страна производитель продукции /товара: Россия

Поставщик несет ответственность за ненадлежащую транспортировку товара, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

4. Требования, предъявляемые к поставляемой продукции. Гарантия качества и безопасности.

4.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к товару и требованиям, указанным в прилагаемой к Договору спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров.

4.2. Товар принадлежат Поставщику на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.

4.3. Некачественный товар, признанный таковым Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же Товар в сроки, установленные Договором. При этом доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы и его ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика.

4.4. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания актов приема передачи Товара и выполненных услуг.

5. Требования к гарантийным обязательствам:

5.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 6 месяцев.

5.2. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;

5.3. Представитель Поставщика обязан произвести проверку дефектного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные дефекты Товара и дальнейшие действия Поставщика по устранению дефектов, недостатков. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств имеет право заменить дефектный Товар аналогичным новым Товаром.