Техн‍​‌​⁠﻿‍​⁠‌‌⁠⁠‌​‌​‌​​⁠‌‍‌﻿⁠‍​​​⁠⁠​‍‌﻿⁠‌‌⁠‌﻿‌﻿ическое задание
на поставку котла (россыпью) с доставкой по адресу котельной: Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Полярный г., ул. Старикова, в/г 5, котельная № 23., для нужд ООО «ИТЭ» в 2026-2027 г.

	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	25.21.13.000
	Запасные части котла 
	
	
	✓

	2
	49.41.19.900
	Доставка
	
	
	



1. Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

[bookmark: _Hlk181802425][bookmark: _Hlk221888732]В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	№     пп
	Наименование
	Требования, установленные заказчиком к техническим, иным характеристикам товара, работы, услуги
	Ед. 
изм.
	Кол-во

	1. 
	Части котла и материалов парового ДКВр-10-13-ГМ (россыпью).
	Поставка трубной части котла:
- поставка труб экранированных котла - 1 комплект;
- поставка труб конвективного пучка - 1 комплект;
- поставка опускных и перепускных труб котла - 1 комплект;
- уровномерная колонка- 1 шт;
- водоуказательные стекла - 1 комплект.

Поставка огнеупорного материала:

1. Кирпич огнеупорный - 8 м3;
2. Мертель мш 28 - 2 тонны;
3. Глина огнеупорная - 500 кг;
4. Цемент гц 40 - 300 кг;
5. Шамотная крошка - 2 тонны
6. Сетка рабица - 2 рулона

Необходимо обеспечить совместимость с паровым котлом, имеющимся у Заказчика, ДКВр-10-13-ГМ
	комплект
	1

	2. 
	Доставка
	Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика
	усл.ед.
	1



2.  Место поставки товара: Мурманская обл., ЗАТО Александровск, г. Полярный г., ул. Старикова, в/г 5, котельная № 23
[bookmark: _Hlk234327335]3. Срок поставки товара: в течение 30 (тридцати) календарных дней с даты получения допуска поставщика на территорию ЗАТО (Срок оформления допуска на объекты ЗАТО составляет от 30 до 60 календарных дней) и с графиком поставки товара, согласованным с Покупателем. 
Поставка товара осуществляется силами и за счёт Поставщика до склада Заказчика.
Доставка Товара должна осуществляться в рабочие дни недели в период с 09.00 до 16.00 часов местного времени, действующего в месте отгрузки товара.
3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.
4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

