ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку набора мер

| № п/п | Код | Наимен⁠‌‌‌​﻿⁠﻿‍‌​‌​​‍​‌⁠‍⁠﻿​‌‌‌‌﻿​‍​﻿﻿⁠‌‌​‍​⁠‍⁠⁠‍‍ование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |  |
| 1 | 26.51.66.190 | Набор мер |  | ✓ |  |  |

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| Объект закупки: |  |
| --- | --- |

| № п/п | Наименование | Характеристики |  | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Параметры | Значения |  |  |
|  | Набор мер Н3М-11 | Назначение | предназначен для настройки, калибровки и поверки скалярных и векторных анализаторов цепей; хранения и передачи единиц комплексных коэффициентов отражения и передачи в коаксиальных трактах. | набор | 1 |
|  |  | Диапазон рабочих частот, ГГц: не менее | от 0 до 18 |  |  |
|  |  | Номинальные значения коэффициентов отражения (КО) и КСВН и допускаемые предельные отклонения от номинальных значений для мер коэффициента отражения из наборов мер Н3М: – КО для нагрузок рассогласованных НР1-18, НР1-20, НР1-50 1) не менее – КСВН для нагрузок рассогласованных НР1-18, НР1-20, НР1-50 не менее – КО для нагрузок рассогласованных НР3-18, НР3-20, НР3-50 не менее – КСВН для нагрузок рассогласованных НР3-18, НР3-20, НР3-50 не менее | 0,091±0,04 1,20±0,10 0,333±0,05 2,00±0,25 |  |  |
|  |  | Максимальное отличие результатов измерений модуля и фазы коэффициентов отражения и передачи мер при различных подключениях от среднего значения в диапазоне частот не более: | 0,7 от пределов допускаемой погрешности определения действительных значений |  |  |
|  |  | Тип соединителей по ГОСТ РВ 51914-2002 «Элементы соединения СВЧ трактов электронных измерительных приборов. Присоединительные размеры» для наборов мер: Соединители наличие | N |  |  |
|  |  | Комплектация: Аттенюатор коаксиальный Д2М-18-10-11Р-11 Аттенюатор коаксиальный Д2М-18-20-11Р-11 Аттенюатор коаксиальный Д2М-18-30-11Р-11 Нагрузка рассогласованная НР1-18-11 Нагрузка рассогласованная НР3-18-11 Нагрузка рассогласованная НР1-18-11Р Нагрузка рассогласованная НР3-18-11Р Ключ тарированный КТ-4 Ключ поддерживающий КП-2 Флеш-накопитель с характеристиками Н3М-11 Футляр деревянный Паспорт Методика поверки | наличие |  |  |
|  |  | Действующая предпродажная поверка в органах Росстандарта | наличие |  |  |

2. Место поставки: 680000, Хабаровский край, город Хабаровск, ул Карла Маркса, д. 65

3. Срок поставки: в течение 85 рабочих дней с даты заключения договора.

3.1. Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

4.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) а именно:

- ГОСТ РВ 51914-2002 «Элементы соединения СВЧ трактов электронных измерительных

приборов. Присоединительные размеры»

ГОСТ Р 8.875-2014 «ГСИ. Государственная поверочная схема для средств измерений

угла фазового сдвига между двумя электрическими сигналами в диапазоне частот от 0,1 МГц

до 65 ГГц»;

- Иными нормативными правовыми актами, нормативными и техническими документами, устанавливающими требования к качеству такого вида товаров.

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором