## Техническое задание на поставку топливной щепы для нужд ИП Кузьминых А.А.

## Объект закупки:

| № | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Топливная щепа | Соответствует требованиям ГОСТ Р 55116-2012 Биотопливо твердое. Технические характеристики и классы топлива. Часть 4. Щепа для непромышленного использования Не допускается содержание минеральных включений (камни, грунт и т.д.) и металла Отсутствие гнилостного поражения сырья Соотношение топливной щепы к опилкам, стружке и коре в КДО: не менее 90 % топливной щепы; не более 10 % опилка, стружки и коры Содержание влаги, % не более 25 Насыпная плотность, кг/м3: не менее 200 | м3 | 5500 |

2. Место поставки: пгт  Арбаж, ул. Нагорная (на территорию котельной № 2).

Выгрузка осуществляется на территории котельной.

3. Срок поставки: с момента заключения договора по 31.12.2026 г.