Техниче‌﻿⁠‌​‍​﻿⁠‍⁠⁠﻿⁠‍⁠﻿‍​⁠⁠‌‌⁠​‌​‌‍﻿⁠⁠‍​​‍﻿⁠⁠‌﻿﻿‌﻿ское задание

на поставку оборудования

Объект закупки:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.13.28.190 | Компрессор | подп. "и" п. 5 |  |  |

- Описание объекта закупки

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Спиральный компрессор SZ161Т4VC | Артикул: SZ161-4VAI Компрессор герметичный Тип- SZ Предназначен для работы в установках кондиционирования воздуха, работающих по парокомпрессионному циклу Допустимые хладагенты: R134a / R404A / R407C Рабочий объём, см3/об -216,6 Объемная производительность, 50 Гц, 2900 об/мин 37,69 м3/час, Заправка масла, дм3 -3,3 | шт | 1 |

2.Место поставки товара: 680030, Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Ленина, д. 85 3 Срок поставки товара: в течении 20 рабочих дней с момента подписания договора Доставка товара до места, разгрузка осуществляется силами и за счет Поставщика 4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара: 4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара); 4.3. Поставляемый Товар должен быть оригинальным и новым, неиспользованным; не прошедшим ремонт, в том числе восстановление, замену составных частей, восстановление потребительских свойств; не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или работой по их изготовлению, либо проявляющихся в результате действия или упущения производителя и/или упущения поставщика. 4.4. Товар должен соответствовать нормам, критериям и требованиям безопасности, установленными нормативными документами Российской Федерации, в том числе: наличие сертификата или декларации соответствия, подтверждающих соответствие Товара требованиям безопасности, установленным законодательством, а также наличие санитарно-эпидемиологического заключения, оформленного в установленном порядке. 4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации. 5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара: 5.1. Товар должен находиться в упаковке, исключающей возможное повреждение Товара при его транспортировке; поставляемый Товар должен быть новым, то есть не бывшим ранее в эксплуатации, без дефектов материала и изготовления, не переделанным, не поврежденным. Упаковка Товара должна обеспечивать условия транспортировки, предъявляемые к данному виду Товара. Упаковка должна соответствовать требованиям действующих нормативных актов Российской Федерации. Многооборотная тара и средства пакетирования, в которых поступил товар, не возвращаются Поставщику. 5.2. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании; 5.3. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара. 6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара: 6.1. Товар, не имеет недостатков, в том числе связанных с качеством изготовления. 6.2. Товар не имеет внешних повреждений. Качество и состояние Товара строго соответствуют основным его характеристикам. 6.3. На каждую единицу Товара имеется гарантийный срок, установленный производителем. 6.4. Качество и безопасность Товара соответствует техническим регламентам, стандартам, санитарно-эпидемиологическим правилам и иным нормативам, являющимся обязательными в отношении данного вида Товара в соответствии с законодательством, действующим на территории Российской Федерации на дату поставки и приемки Товара. 6.5. Гарантия качества товара – не менее 12 месяцев со дня приемки товара, но не менее в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем). 6.6. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.