Технического задания

на поставку химического ре‍﻿‌‌﻿​﻿‍‍агента «Бопак-Е» для нужд МУП «ВКС»

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 20.59.59.000 | Полиалюминий гидрохлорид «Бопак-Е» |  | ✓ |  |

1. Объект закупки:

| № п/п | Наименование объекта закупки | Описание объекта закупки | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Полиалюминий гидрохлорид «Бопак-Е» | Соответствует ГОСТам и ТУ всем действующим. Форма выпуска-раствор 18% Внешний вид: Жидкость от бесцветного до светло-желтого цвета, допускается легкая опалесценция. Состав-гидроксохлоросульфат алюминия Щёлочность (OH⁻ / Al³⁺): 0,75–0,90; Плотность при 20 °C: 1,19–1,21 г/см³; pH (1 % раствор): 3,5–4,2; Растворимость: полная, без осадка, легко смешивается с водой. Класс опасности: 3 Температурный диапазон применения: 5–40 °C. | тонн | 20 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Совхозная, 42А (участок фильтровальной станции)

3.Срок и условия поставки Товара: с момента заключения договора по 30.04.2027 г.

Поставка товара осуществляется в рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 17 .00 мин.

Товар поставляется в соответствии с направленной заявкой, которую Заказчик направляет Поставщику по электронной почте. С момента направления заявки, товар поставляется в течении 3 (трех) календарных дней с даты получения заявки, либо в дату, которая указана в самой заявке.

Поставщик не позднее, чем за 1 рабочий день до предполагаемой даты поставки партии товара информирует Заказчика о дате поставки.

3.1. Доставка товара, погрузочно-разгрузочные работы, производятся силами и за счет Поставщика

3.2. Заказчик по согласованию с Поставщиком в ходе исполнения договора вправе изменить не более чем на 30 процентов предусмотренное договором количество Товаров при изменении потребности в Товарах, на поставку которых заключен договор. При поставке дополнительного количества таких Товаров Заказчик по согласованию с Поставщиком вправе изменить первоначальную цену договора пропорционально количеству таких Товаров, но не более чем на 30 процентов такой цены договора, а при внесении соответствующих изменений в договор в связи с сокращением потребности в поставке таких Товаров Заказчик обязан изменить цену договора указанным образом.

3.3. Заказчик не несет обязанности выбирать полный объём товара по данному договору.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором