Техническое задание

на поставку угля

Заказчик: Муниципальное унитарное предприятие жилищно-коммунального хозяйства Фурмановского муниципального района Ивановкой области

- Объект закупки:

# Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | ОКПД 2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 05.10.10.131 | Уголь каменный необогащенный, рассортированный |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование товара | Технические, эксплуатационные характеристики | Кол-во товара (т) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Уголь каменный необогащенный, рассортированный | Соответствует ГОСТ 32464-2013 Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования Марка (класс): ДПК Фракция: 50-200 Низшая теплота сгорания рабочего топлива (кКал/кг): не менее 5500 Общая влага, % (Wr1): не более 20,0 Зольность, % (Ad): не более 30,0 Массовая доля хлора, %: не более 0,60 Содержание серы, % (Sdt): не более 0.50 Массовая доля мышьяка, %: не более 0,02 Выход летучих веществ, % (Vdar): не более 41.0 Страна происхождения: Российская Федерация | 400 |

2. Место доставки товара: 155506, Ивановская область, Фурмановский район, с. Дуляпино, 
ул. Текстильная, д.22 (котельная МУП ЖКХ ФМР).

3. Сроки поставки товара: с момента заключения договора по 30 апреля 2027 года.

По заявкам Заказчика (заявка по телефону и/или в электронной форме), не реже одного раза в неделю в количестве 20 тонн по адресу: Ивановская область, Фурмановский район, д. Дуляпино, ул. Текстильная, д. 22 (котельная МУП ЖКХ ФМР).

3.1. В стоимость товара включены транспортные расходы, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все необходимые расходы Поставщика для исполнения договора.

3.2. Поставщик несет все расходы и принимает на себя все риски до момента получения Товара Заказчиком.

3.3. Погрузка и взвешивание Товара осуществляется в присутствии представителя МУП ЖКХ ФМР.

4. Требования, предъявляемые к поставляемой продукции. Гарантия качества и безопасности.

4.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к товару и требованиям, указанным в прилагаемой к Договору спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров.

4.2. Товар принадлежат Поставщику на законных основаниях, находится в законном обороте, не состоит в залоге и под арестом, а также свободен от требований и претензий третьих лиц.

4.3. Некачественный товар, признанный таковым Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же Товар в сроки, установленные Договором. При этом доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы и его ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика.

4.4. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.5. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания актов приема передачи Товара и выполненных услуг.

5. Требования к гарантийным обязательствам:

5.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 6 месяцев.

5.2. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик.