ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

на поставку оборудования для класса физики

| № п/п | Код | Наименование | Национал⁠‍⁠⁠​﻿﻿‌​‍﻿﻿﻿⁠‌‍‍﻿⁠﻿​‌⁠⁠​​⁠‍‍‌﻿⁠⁠﻿‌﻿‍﻿‌‍​‍‌​ьный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 32.99.53.199 | Глобус звездного |  | ✓ |  |
| 2 | 32.99.53.199 | Глобус Луны |  | ✓ |  |
| 3 | 32.99.53.199 | Глобус Марса |  | ✓ |  |
| 4 | 32.99.53.199 | Модели ракет-носителей |  | ✓ |  |
| 5 | 32.99.53.199 | Модель небесной сферы |  | ✓ |  |
| 6 | 32.99.53.199 | Набор макетов планет земной группы |  | ✓ |  |
| 7 | 32.99.53.132 | Цифровая лаборатория по физике для учителя |  | ✓ |  |
| 7.1 | 62.01.29.000 | Программное обеспечение | ✓ |  |  |
| 8 | 32.99.53.132 | Цифровая лаборатория по физике для ученика |  | ✓ |  |
| 8.1 | 62.01.29.000 | Программное обеспечение | ✓ |  |  |
| 9 | 32.99.53.199 | Школьный планетарий |  | ✓ |  |

1.Объект закупки и характеристики товара:

| № п/п | Наименование объекта закупки (Фотография, макет, эскиз носят информационный характер – допускается изменение внешнего вида по согласованию с Заказчиком) | Функциональные, технические и качественные характеристики, эксплуатационные характеристики объекта закупки | Ед. Изм. | Кол – во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Глобус звездного неба с подсветкой | Артикул: 00-00199109 • Сфера изготовлена из пластика • Диаметр сферы: 32 см • Устойчивая настольная подставка из пластика синего цвета • Карта: максимально подробная для данного диаметра глобуса • Линия экватора: выпуклая для тактильно восприятия • Карта: физическая • Изображение карты: звездное небо • Лампа подсветки: съемная, цоколь Е14 • Подарочная упаковка: фирменная картонная коробка | шт | 1 |
|  | Глобус Луны D-21 с подсветкой | Артикул: 014760 Тип: астрономический глобус Луны с физической картой. Диаметр сферы: 210 мм. Оснащение: внутренняя подсветка (сменная лампа). Электропитание: от сети. Дополнительная функция: режим ночника (непрерывно до 3 часов). Материал сферы и подставки: пластик. Тип установки: настольный. | шт | 1 |
|  | Глобус Марса с подсветкой | Артикул: 00-00096881 • Диаметр, см: 32 • Подсветка карты: наличие • Тип карты: Физическая (общегеографическая) • Карта: Марс • Тип подставки: Настольная • Материал подставки: Пластик • Материал дуги: Пластик | шт | 1 |
|  | Модель Ракета-Носитель СОЮЗ Пилотируемый | Артикул: 07174 Масштаб М1:144 Модель цельнолитая, изготавливается из твердого пластика. Устанавливается на металлическую подставку с основанием из оргстекла. Упаковывается в подарочную коробку из белого картона с поролоновым ложементом. Высота модели на подставке: 38 см. Размер упаковки: 10 х 10 х 40 см. | шт | 1 |
|  | Модель небесной сферы | Артикул: 05438 Модель Небесная сфера состоит из нескольких элементов: · прозрачного шара, на который нанесены обозначения; · макет Земли, помещенный в центре; · подставка; · ось вращения – всю конструкцию можно поворачивать для удобства наблюдения. | шт | 1 |
|  | Набор макетов планет земной группы | Артикул: ПИШ03338 На пластмассовой подставке закреплена стойка, на которой должен быть расположен большой красный шар с лампочкой внутри, обозначающий Солнце. На стойке подвижно закреплены металлические стержни с пластмассовыми шариками разных цветов и размера, обозначающие восемь планет Солнечной системы. Стержни вращаются вокруг стойки, что демонстрирует вращение планет вокруг Солнца. | шт | 1 |
|  | Цифровая лаборатория по физике для учителя | Артикул: 13048 Назначение: Обеспечивает выполнение экспериментов по темам курса физики. Комплектация: Беспроводной мультидатчик по физике с 6 -ю встроенными датчиками: • Цифровой датчик температуры с диапазоном измерения не уже чем от -50 до 1000С • Цифровой датчик абсолютного давления с диапазоном измерения не уже чем от 0 до 700 кПа • Датчик магнитного поля с диапазоном измерения не уже чем от -100 до 100 мТл • Датчик напряжения с диапазонами измерения не уже чем от -2 до +2В; от -5 до +5В; от -10 до +10В; от -15 до +15В • Датчик тока не уже чем от -5 до +5А • Датчик акселерометр с показателями не менее чем: ±2 g; ±4 g; ±8 g; ±16 g Отдельные устройства: • USB осциллограф не менее 2 канала, +/ -10 В Аксессуары: • Конструктор для проведения экспериментов по теме "Электричество" максимальный • USB Адаптер Bluetooth 4.1 Low Energy • Краткое руководство по эксплуатации цифровой лаборатории • Программное обеспечение (ОКПД2 62.01.29.000 Запрет) • Методические рекомендации (40 работ) +Учебно-образовательная коллекция "Знайка" по курсу физики и проведению лабораторных работ" • Наличие русскоязычного сайта поддержки • Наличие видеороликов | шт | 1 |
|  | Цифровая лаборатория по физике для ученика | Артикул: 11237 Цифровая лаборатория по физике для учителя предназначена для выполнения экспериментов по темам курса физики 7-9 классов основной школы и 10-11 классов при изучении предмета физики на базовом уровне. Состав: — Комплект беспроводной передачи данных — Цифровой датчик положения (4 канала) — Цифровой Р-датчик температуры (от -20 до +110 градусов Цельсия) — Цифровой Р-датчик абсолютного давления (от 0 до 200 КПа) — Цифровой осциллографический датчик напряжения (от -100 до +100 Вольт, 2 канала) — Стержень для закрепления в штативе (2 шт.) — Кабель соединительный USB (2 шт.) — Кабель соединительный для IDC разъема — Комплект оборудования для проведения экспериментов — Программное обеспечение (ОКПД2 62.01.29.000 Запрет) Все датчики, входящие в цифровую лабораторию, имеют разъемы USB. Корпуса датчиков изготовлены из ударопрочного пластика. Р-датчик работает как с устройствами под управлением ОС семейства Windows, так и на устройствах под управлением ОС семейства Android. Кроме того, Р-датчик подключается к Arduino-совместимым робототехническим изделиям и к имеющимся блокам сбора данных, в том числе LEGO, VEX, НАУРОБО. Для подключения к регистрирующим устройствам цифровой Р-датчик имеет 2 разъема. Для подключения к персональному компьютеру под управлением ОС семейства Windows и к устройствам с поддержкой технологии OTG под управлением ОС семейства Android используется разъем USB. Для подключения к Arduino-совместимым робототехническим изделиям и к имеющимся блокам сбора данных, в том числе LEGO, VEX, НАУРОБО, используется разъем IDC-типа. Р-датчик позволяет одновременное подключение IDC разъема к робототехническому изделию и USB разъема к компьютеру с целью синхронного вывода данных на два устройства – на персональный компьютер и на робототехническое устройство (блок сбора данных), что необходимо при разработке или настройке робототехнического устройства. | шт | 1 |
|  | Школьный планетарий | Артикул: F05 Планетарий может проецировать 8000 звезд и 61 созвездие, а встроенные моторы поворачивают изображение, моделируя изменения картины звездного неба, вызванного суточным вращением Земли. Есть и функция «падающие звезды» — для полной реалистичности наблюдений. Питание осуществляется от 3х батареек типа АА, предусмотрена функция автоматического отключения (через 30, 60 или 120 минут). Особенности: 5 скоростей Автоматический поворот поля звезд Полная карта неба в северном полушарии Гороскоп Проекции падающих звезд Комплект дисков-наличие | шт | 1 |

2. Место поставки: 628256 Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, Советский район, пгт.Коммунистический, ул. Лесная 17а

3. Сроки и условия поставки товара: с момента подписания настоящего договора по 25 декабря 2026г.

3.1.

Поставка Товара транспортом Поставщика. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика.

Обучение персонала работе на оборудовании производится за счёт и силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) если таковые требуются;

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должны иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара (если требуется).

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором