Техническое задание

на поставку труб и фити﻿‍﻿​‌‌‌﻿​‌​нгов

для нужд МУП «ВКС»

- Описание объекта закупки:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 22.21.21.123 | Труба канализационная д 110 |  | ✓ |  |
|  | 22.21.21.123 | Отвод д 110 45* |  | ✓ |  |
|  | 22.21.21.123 | Тройник д 110 |  | ✓ |  |
|  | 22.21.21.123 | Тройник 110* 50* 110 |  | ✓ |  |
|  | 22.21.21.123 | Отвод д 110 90* |  | ✓ |  |
|  | 22.21.21.123 | Труба Д50 |  | ✓ |  |
|  | 22.21.21.123 | Отвод д50* 90* |  | ✓ |  |
|  | 22.21.21.123 | Заглушка д 110 |  | ✓ |  |

| № п/п | Наименование товара | Технические характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Труба канализационная д 110 | Тип: наружная канализация Размер: 110х3,2х2000 Цвет: оранжевая Материал: НПВХ | Шт. | 20 |
|  | Отвод д 110 45* | Тип: наружная канализация Размер: 110 Угол: 45º Цвет: оранжевая Материал: ПП | Шт. | 4 |
|  | Тройник д 110 | Тип: наружная канализация Размер: 110х110 Угол: 90º Цвет: оранжевая Материал: ПП | Шт. | 3 |
|  | Тройник 110* 50* 110 | Тип: внутренняя канализация Размер: 110х50 Угол: 90º Цвет: серый Материал: ПП | Шт. | 2 |
|  | Отвод д 110 90* | Тип: наружная канализация Размер: 110 Угол: 90º Цвет: оранжевая Материал: ПП | Шт. | 2 |
|  | Труба Д50 | Тип: внутренняя канализация Размер: 50х1,8х2000 Цвет: серая Материал: ПП | Шт. | 6 |
|  | Отвод д50* 90* | Тип: внутренняя канализация Размер: 50 Угол: 90º Цвет: серая Материал: ПП | Шт. | 6 |
|  | Заглушка д 110 | Тип: наружная канализация Размер: 110 Цвет: оранжевая Материал: ПП | Шт. | 3 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А

3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 15 календарных. В рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.