Техническое задание

на поставку угля для нужд МУП «Исток»

ОКПД 2: 05.10.10.131 (П)

1. Объект закупки:

| Наименование товара | Требования заказчика по характеристике поставляемого товара | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- |
| Уголь марки ДР-300 | Соответствует требованиям ГОСТ 32464-2013 ГОСТ 32352-2013; ГОСТ 32353 -2013; Угли бурые, каменные и антрацит. Общие технические требования Размер кусков: 0-300 мм Низшая теплота сгорания: не менее 5010 ккал/кг Высшая теплота сгорания: не менее 5400 ккал/кг Содержание влаги: не более 10,9% Зольность: не более 18,9% Массовая доля общей серы: не более 0,34% Область применения: для пылевидного и слоевого сжигания в стационарных котельных установках, слоевого сжигания в отопительных печах объектов социально-бытового назначения (административных зданий, школ, больниц и др.). Дата изготовления: не ранее 4 квартала 2025 г. | т | 14345 |

2. Место поставки товара: Поставка производится железнодорожным транспортом до места поставки Заказчика: РБ, Кабанский район, станции Тимлюй до котельных заказчика, согласно заявки, где заказчик указывает тот объем товара (уголь) который требуется в данный период с корректировкой самой заявки в зависимости от взаиморасчетов денежных средств на р/с поставщика   (Товар отгружается Поставщиком в адрес Грузополучателей железнодорожным транспортом по согласованным в соответствии с настоящим договором отгрузочным реквизитам).

3. Срок и условия поставки товара: с момента заключения договора по 31.08.2027 г.

Поставка осуществляется согласно графику поставки (согласовывается с Заказчиком после заключения Договора).

3.1. В стоимость товара включены транспортные расходы, уплата налогов, сборов и других обязательных платежей, а также все необходимые расходы Поставщика для исполнения договора.

3.2. Поставщик несет все расходы и принимает на себя все риски до момента получения Товара Заказчиком.

3.3. Отгрузка Товара осуществляется в сопровождении необходимых для использования документов.

4. Порядок приемки Товара по качеству:

4.1. В случае обнаружения несоответствия количества товара в поставляемых транспортных упаковках с сопроводительными документами на партию, Заказчик отмечает в акте приема-передачи товара поставленное количество.

4.2. В случае обнаружения несоответствия Товара, требованиям по качеству, указанным в договоре, при приемке по качеству либо при обнаружении скрытых недостатков, Заказчик обязан вызвать представителя Поставщика любым способом, подтверждающим получение уведомления.

4.3. При неявке представителя Поставщика в срок, указанный в уведомлении о вызове представителя Поставщика, Заказчик производит проверку качества товара в одностороннем порядке.

4.4. При приемке товара по качеству в одностороннем порядке Заказчик, либо при возникновении разногласий у Поставщика и Заказчика, при совместном контроле качества, производится фото- и видео- фиксация дефектов товара.

4.5. Акт обследования товара о выявленных дефектах, фото-, видео- фиксация направляются Поставщику любым способом, подтверждающим получение акта.

4.6. В случае, если при совместном контроле качества Заказчика и Поставщика разногласий не возникло, то по результатам приемки товара по качеству составляется акт о фактическом качестве товара.

4.7. Акт должен быть подписан всеми лицами, участвовавшими в проверке качества товара. Лицо, не согласное с содержанием акта, обязано подписать его с оговоркой о своем несогласии и изложить свое мнение. Данный акт, утверждается руководителем Заказчика.

4.9. Поставщик или Заказчик, при наличии оснований вправе опротестовать акт в судебном порядке, согласно действующему законодательству РФ.

4.10. Заказчик имеет право расторгнуть в одностороннем порядке Договор с Поставщиком.

5. Требования к товару:

5.1. Качество поставляемого товара и его соответствие требованиям ГОСТов и иных нормативных документов должно подтверждаться документацией: сертификаты (или декларации), сертификаты качества.

5.2. Товар должен отгружаться с учётом необходимых маркировок в соответствии с требованиями стандартов и технических условий. Сопроводительная документация не должна противоречить действующему законодательству.