ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку учебного оборудования 
для базового кружка естественно-научной направленности (биология)

[bookmark: _GoBack]Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"
	№ п/п
	Код
	Наименование
	Национальный режим

	
	
	
	1875 (Запрет)
	1875 (Ограничение)
	1875 (Преимущество)

	1
	32.99.53.199
	Набор «Определение резус-фактора»
	
	✓
	

	2
	32.99.53.199
	Набор «Определение пола человека»
	
	✓
	

	2.1.
	62.01.29.000
	Программное обеспечение
	✓
	
	

	3
	32.99.53.199
	Набор «Равновесие в популяции»
	
	✓
	

	4
	32.99.53.199
	Набор «Определение гена метаболизма кофеина»
	
	✓
	

	5
	32.99.53.199
	Набор «Состав злаков в хлебной продукции»
	
	✓
	

	6
	32.99.53.199
	Набор «Определение ГМО в продуктах питания»
	
	✓
	



В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

	1.Объект закупки:
	

	№
	Наименование
	Технические характеристики
	Ед. измерения
	Кол-во

	1
	Набор «Определение резус-фактора»
	Назначение: набор знакомит школьников со способом определения резус-фактора, использующимся в криминалистике: занятие начинается с выделения ДНК человека из буккального эпителия, которая затем подвергается исследованию методом ПЦР. 
Число экспериментов: не менее 20 занятий/человек.
Состав набора:
1) стерильная ватная палочка – не менее 20 шт.; 
2) пробирки для ПЦР, содержащие лиофилизованные готовые реакционные смеси – не менее 60 шт.; 
3) пробирки 1,5 мл – не менее 50 шт.; 
4) наконечники для автоматических пипеток объемом 200 мкл – не менее 200 шт.; 
5) пинцет – не менее 1 шт.; 
6) растворы для выделения ДНК – не менее 2 шт; 
7) положительный контроль – не менее 3 шт.; 
8) отрицательный контроль – не менее 3 шт.; 
9) агароза с низким эндоэлектроосмосом – не менее 10 г.; 
10) буферный раствор ТАЕ 50х – не менее 40 мл.; 
11) маркеры молекулярной массы ДНК – не менее 50 мкл; 
12) буфер для нанесения образцов на агарозный гель 4х – не менее 1 мл 
13) упаковка с хладоэлементами (при транспортировке в теплое время года) – не менее 1 шт. 
14) методические рекомендации – не менее 5 экз. 
	шт
	1

	2
	Набор «Определение пола человека»
	Назначение – Занятие обучает школьника основам ранней диагностики: определению наличия Y-хромосомы методом ПЦР.
Число экспериментов: не менее 20 занятий/человек. 
Состав набора:
1) стерильная ватная палочка – не менее 20 шт.; 
2) пробирки для ПЦР, содержащие лиофилизованные готовые реакционные смеси – не менее 60 шт.; 
3) пробирки 1,5 мл – не менее 50 шт.; 
4) наконечники для автоматических пипеток объемом 200 мкл – не менее 200 шт.; 
5) пинцет – не менее 1 шт.; 
6) растворы для выделения ДНК – не менее 2 шт; 
7) положительный контроль – не менее 3 шт.; 
8) отрицательный контроль – не менее 3 шт.; 
9) агароза с низким эндоэлектроосмосом – не менее 10 г.; 
10) буферный раствор ТАЕ 50х – не менее 40 мл.; 
11) маркеры молекулярной массы ДНК – не менее 50 мкл; 
12) буфер для нанесения образцов на агарозный гель 4х – не менее 1 мл 
13) упаковка с хладоэлементами (при транспортировке в теплое время года) – не менее 1 шт. 
14) методические рекомендации – не менее 5 экз.

Программное обеспечение для реализации учебной программы учащихся (ОКПД2 62.01.29.000 Запрет):
	
Иерархическое разделение материала по темам\подтемам Наличие
Возможность создания материала самостоятельно внутри программы Наличие
Навигация по программе на всех экранах Наличие
Интерактивные возможности работы	
Расстановка ответов из вариантов из предложенных Наличие
Проверка выбранных ответов на правильность Наличие
Инструменты рисования на демонстрационном материале Наличие
Интерактивные графики с изменяемыми параметрами Наличие
Интерактивные области на демонстрационном материале Наличие
Интерактивные слайды с заданиями Наличие
Интерактивные викторины Наличие
Разделение возможностей в викторинах - режим работы учитель Наличие
Разделение возможностей в викторинах - режим работы ученик Наличие
Навигация по программе - возможность возврата в предыдущую тему\подтему Наличие
Навигация по программе - переход между демонстрационным материалом внутри темы\подтемы Наличие
Инструменты рисования	
Свободное рисование Наличие
Линия Наличие
Овал Наличие
Прямоугольник Наличие
Стрелка Наличие
Ластик для стирания результатов Наличие
Полная очистка нарисованного Наличие
Выбор толщины\размера линии Наличие
Выбор цвета пера\линии Наличие
Печать демонстрационного материала, в том числе с отметками (рисунками) пользователя, в Windows Наличие
Печать демонстрационного материала, в том числе с отметками (рисунками) пользователя, в Linux Наличие
Встроенная защита от контрафактного использования, с выводом на экран бланка лицензии с указанием инн, место нахождение, срок действия лицензии, сублицензиата Наличие
Отображение демонстрационных материалов в виде списка при входе в тему\подтему Наличие
Отображение уменьшенного вида демонстрационного материала в списке справа от названия материала Наличие
Отображение иконки папки для темы\подтемы в списке, справа от названия темы\подтемы Наличие
Управление созданными самостоятельно материалами - возможность создания Наличие
Управление созданными самостоятельно материалами - возможность удаления Наличие
Функциональные возможности викторины для контроля пройденного материала	
Возможность просмотра результатов викторины по ФИО Наличие
Возможность просмотра результатов викторины по классу Наличие
Возможность просмотра результатов викторины по подгруппе Наличие
Возможность просмотра результатов викторины по времени прохождения Наличие
Возможность просмотра результатов викторины по количеству правильных ответов Наличие
Возможность просмотра результатов викторины по наименованию викторины Наличие
Защита паролем режима для учителя Наличие
Возможность экспорта результатов викторины в файл Наличие
Возможность вывода статистики по группам по результатам прохождения викторины Наличие
Возможность вывода статистики по названию викторины по результатам ее прохождения Наличие
Возможность вывода статистики по среднему баллу викторины по результатам ее прохождения Наличие
Возможность вывода статистики по лучшему результату викторины по результатам ее прохождения Наличие
Возможность вывода статистики по среднему времени викторины по результатам ее прохождения Наличие
Возможность экспорта статистики викторины в файл Наличие
Содержание и количественный состав курсов\тем\подтем.
1. Мужская половая система;
2. Строение мышц;
3. Основы визуализации тела человека и методы диагностики
4. Строение и работа сердца;
5. Здоровый образ жизни
6. Дыхание;
7. Пищеварение;
8. Строение почки;
9. Кожа. Строение и функции кожи;
10. Кости. Типы костей и их соединение, строение костей;
11. Женская половая система;
12. Органы чувств. Восприятие;
13. Спинной мозг. Головной мозг;
14. Типы тканей;
15. Связь кровообращения и лимфообращения;
16. Медицинские аспекты с использованием знаний о строении тела человека
17. Нервная система. Функции нервной системы;
	шт
	1

	3
	Набор «Равновесие в популяции»
	Состав набора:
1) стерильная ватная палочка – не менее 20 шт.; 
2) пробирки для ПЦР, содержащие лиофилизованные готовые реакционные смеси – не менее 60 шт.; 
3) пробирки 1,5 мл – не менее 50 шт.; 
4) наконечники для автоматических пипеток объемом 200 мкл – не менее 200 шт.; 
5) пинцет – не менее 1 шт.; 
6) растворы для выделения ДНК – не менее 2 шт; 
7) положительный контроль – не менее 3 шт.; 
8) отрицательный контроль – не менее 3 шт.; 
9) агароза с низким эндоэлектроосмосом – не менее 10 г.; 
10) буферный раствор ТАЕ 50х – не менее 40 мл.; 
11) маркеры молекулярной массы ДНК – не менее 50 мкл; 
12) буфер для нанесения образцов на агарозный гель 4х – не менее 1 мл 
13) упаковка с хладоэлементами (при транспортировке в теплое время года) – не менее 1 шт; 
14) методические рекомендации – не менее 5 экз.
	шт
	1

	4
	Набор «Определение гена метаболизма кофеина»
	Назначение: по итогу занятия, школьники могут проанализировать собственный материал и сделать выводы о допустимой дозе кофеина для своего организма. 
Число экспериментов: не менее 20 занятий/человек.
Состав набора:
1) стерильная ватная палочка – не менее 20 шт.; 
2) пробирки для ПЦР, содержащие лиофилизованные готовые реакционные смеси – не менее 60 шт.; 
3) пробирки 1,5 мл – не менее 50 шт.; 
4) наконечники для автоматических пипеток объемом 200 мкл – не менее 200 шт.; 
5) пинцет – не менее 1 шт.; 
6) растворы для выделения ДНК – не менее 2 шт; 
7) положительный контроль – не менее 3 шт.; 
8) отрицательный контроль – не менее 3 шт.; 
9) агароза с низким эндоэлектроосмосом – не менее 10 г.; 
10) буферный раствор ТАЕ 50х – не менее 40 мл.; 
11) маркеры молекулярной массы ДНК – не менее 50 мкл; 
12) буфер для нанесения образцов на агарозный гель 4х – не менее 1 мл 
13) упаковка с хладоэлементами (при транспортировке в теплое время года) – не менее 1 шт. 
14) методические рекомендации – не менее 5 экз.
	шт
	1

	5
	Набор «Состав злаков в хлебной продукции»
	Назначение: В данной работе учащимся предлагается определить состав хлебной продукции, которую они ежедневно употребляют. 
Число экспериментов: не менее 20 занятий/человек.
 Состав набора:
1) колонки для выделения ДНК – не менее 5 шт.;
2) растворы для выделения ДНК – не менее 4 шт.;
3) пробирки для ПЦР, содержащие лиофилизованные готовые реакционные смеси
– не менее 75 шт.;
4) пробирки 1,5 мл – не менее 50 шт.;
5) наконечники для автоматических пипеток объемом 200 мкл – не менее 200 шт.;
6) пинцет – не менее 1 шт.;
7) положительный контроль – не менее 3 шт.;
8) отрицательный контроль – не менее 3 шт.;
9) агароза с низким эндоэлектроосмосом – не менее 10 г.;
10) буферный раствор ТАЕ 50х – не менее 40 мл.;
11) маркеры молекулярной массы ДНК – не менее 50 мкл;
12) буфер для нанесения образцов на агарозный гель 4х – не менее 1 мл;
13) упаковка с хладоэлементами (при транспортировке в теплое время года) – не менее 1 шт;
14) методические рекомендации – не менее 5 экз.
	шт
	1

	6
	Набор «Определение ГМО в продуктах питания»
	Назначение: В данной работе учащиеся научатся разрезать бактериальную ДНК на фрагменты и проанализируют фрагменты методом ПЦР.
Число экспериментов: не менее 20 занятий/человек.
Состав набора:
1) ДНК плазмиды – не менее 25 мкг;
2) эндонуклеазы рестрикции, по 100 единиц активности – не менее 3 препаратов;
3) раствор БСА 10 мг/мл – не менее 20 мкл;
4) агароза с низким эндоэлектроосмосом – не менее 10 г;
5) буферный раствор ТАЕ 50х для агарозного электрофореза – не менее 40 мл;
6) маркеры длины ДНК, содержащие полосы не менее 13 фрагментов длиной от 250 до 10000 пар нуклеотидов, концентрация 0,1 мг/мл – не менее 50 мкл;
7) буфер для нанесения образцов на агарозный гель 4х – не менее 1 мл;
8) наконечники до 200 мкл – не менее 200 шт;
9) пробирки 600 мкл для проведения реакции – не менее 100 шт;
10) методические рекомендации – не менее 5 экз

	шт
	1



2. Место поставки: 628680, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Мегион, ул. Свободы, д.6
3. Срок и условия поставки: с момента подписания договора до 30.11.2026
[bookmark: _Hlk234597650]3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы производятся за счет Поставщика. 
4.Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:
4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам; 
4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара) 
4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании; На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;
4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;
4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.
5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:
5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;
5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;
5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;
5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.
6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:
6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем. 
6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.
6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором

