ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАД​‌⁠‌‌‍﻿‌‍‌​﻿​‍‌​‌​‍‌‌‌​​﻿⁠‌‍‍‍‍⁠⁠⁠﻿‌‌‍﻿‌‌​‍‌АНИЕ

на поставку горюче-смазочных материалов (ГСМ)

для служебного автотранспорта через АЗС

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 19.20.21.125 | Бензин автомобильный АИ-92 |  |  | ✓ |
| 2 | 19.20.21.135 | Бензин автомобильный АИ-95 |  |  | ✓ |

1. Объект закупки:

| № п/п | Наименование | Характеристики | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Бензин автомобильный АИ-92 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)» и/или ГОСТ Р 51105-2020 Топлива для двигателей внутреннего сгорания. Бензин неэтилированный. Технические условия и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Экологический класс: не ниже К5. Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 92,0; - по моторному методу: не менее 83,0. Массовая доля серы: не более 10 мг/кг. Отсутствие механических примесей: соответствие. | литр |
| 2 | Бензин автомобильный АИ-95 | Соответствие качества поставляемого Товара ГОСТ 32513-2023 «Бензин автомобильный. Технические условия» и/или ГОСТ Р 54283-2010 «Топлива моторные. Единое обозначение автомобильных бензинов и дизельных топлив, находящихся в обращении на территории Российской Федерации (Издание с Поправкой)» и/или ГОСТ Р 51866-2002 «Топлива моторные. Бензин неэтилированный. Технические условия» и Техническому регламенту Таможенного союза ТР ТС 013/2011 «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту». Экологический класс: не ниже К5. Октановое число: - по исследовательскому методу: не менее 95,0; - по моторному методу: не менее 85,0. Массовая доля серы: не более 10 мг/кг. Отсутствие механических примесей: соответствие. | литр |

2. Срок поставки: с 1 сентября 2026 года по 28 февраля 2027 года.

3. Место поставки: через сеть автозаправочных станций (далее – АЗС) Поставщика, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам, расположенные на территории Самарской области и в границах городского округа г. Самара. Обязательное наличие не менее 1 АЗС на расстоянии не более 3 км от места нахождения Заказчика (443099, Россия, Самарская обл., г. Самара, ул. Куйбышева, 48).

Отпуск Товара производится по топливным картам литрового номинала (пластиковая карта) круглосуточно в будни, выходные и праздничные дни.

3.1. Поставка (отпуск) топлива осуществляется с использованием топливных карт путем безналичных расчетов на АЗС, включенных в систему обслуживания по электронно-пластиковым (топливным) картам. Топливная карта должна представлять собой номерную пластиковую карту с встроенной микросхемой, предназначенной для приобретения ГСМ на АЗС Поставщика, в пределах количества денежных средств на карте с учетом установленных лимитов, с обеспечением возможности срочной блокировки утерянной карты.

4.Требования к качеству товаров, качественным (потребительским) свойствам товаров:

4.1. Поставляемый Товар должен соответствовать требованиям, установленным решением Комиссии Таможенного союза от 18.10.2011 № 826 «О принятии технического регламента Таможенного союза «О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту».

4.2. Поставляемая продукция по своему качеству должна соответствовать установленным стандартам качества на данный вид продукции, Товар должен соответствовать действующим нормативным документам, подтверждающим безопасность товара.

4.3. Качество товара должно подтверждаться паспортом (сертификатом) качества и соответствовать требованиям ГОСТ. Паспорт (сертификат) качества должен быть подлинным или копией, заверенной подлинной печатью поставщика, печать должна быть хорошо различима и читаема.

4.4. В случае поставки некачественного топлива, повлекшего нарушение работоспособности транспорта, подтвержденное независимой экспертизой, Поставщик возмещает Заказчику все расходы по восстановлению транспорта.

5. Количество карт: Поставщик для исполнения своих обязательств передает Заказчику электронно-пластиковые карты, являющиеся средством для идентификации Заказчика, средством учета полученных Заказчиком Товаров в Торговых точках в количестве не менее 3 (трех) штук без ограничения вида топлива.

Топливные карты выдаются Поставщиком товара во временное пользование Заказчику и возвращаются Поставщику по окончании срока действия Договора.