Техническое задание

на поставку обору‌‍‌​‍‍‌​дования для нужд МУП «ВКС»

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 28.14.11.122 | Регулятор универсальный |  | ✓ |  |
| 2 | 26.51.52.130 | Преобразователь давления измерительный |  | Применено поз. 268 - Только электронные приборы |  |
| 3 | 26.51.85.110 | Устройство отборное |  |  | ✓ |

- Объект закупки

| № п/п | Наименование товара | Характеристики | Единица измерения | Количество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Регулятор универсальный АРУ-01,2 | Регулирование давления Датчик давления с токовым выходом 4-20 мА; Температура окружающей среды +5…+50°С Относительная влажность воздуха при температуре воздуха +35 ˚С 30-80% Атмосферное давление 86- 107 кПа Средняя наработка на отказ не менее 15000 часов Назначенный срок службы не менее 15 лет Напряжение питания 187- 244 В | шт | 1 |
| 2 | Преобразователь давления измерительный ПД100-ДИ 1,6-111-0,5 | Тип измеряемого давления: избыточное Преобразует его в унифицированный сигнал постоянного тока 4–20 мА Верхний предел измерения: 1,6 МПа 111 — код исполнения/конструктивного варианта класс точности: ±0,5 % от верхнего предела измерения Присоединение к процессу: штуцер. | шт | 1 |
| 3 | Устройство отборное 1,6-225У с трехходовым краном 11б18бк | Устройство служит для: -отбора импульса давления (или разряжения) рабочей среды; -безопасного подключения, отключения и демонтажа манометра без остановки технологического процесса; -защиты измерительного прибора от резких скачков давления и перегрева за счёт конфигурации отборной линии. Тип крана: 11б18бк Рабочее давление до 1,6 МПа Максимальная температура среды до +225 °C Материал Ст20 | шт | 1 |

2. Место поставки: 624760, Свердловская область, город Верхняя Салда, ул. Парковая, д.1-А

3.Сроки поставки: поставка товара осуществляется с момента заключения договора в течении 20 рабочих дней в рабочие дни Заказчика с 08 ч. 00 мин. до 16 ч.00 мин.

Доставка до адреса Заказчика, погрузо-разгрузочные работы осуществляется силами и средствами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам.

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара).

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным, при поставке не должен иметь дефектов.

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации.

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке.

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой.

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании.

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем (изготовителем).

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.