Техническое задание

на поставку душевых кабин

В случае, если в документации (в каком-либо документе, входящем в состав документации, прикрепленном отдельным файлом к документации) имеются указания на знаки обслуживания, фирменные и торговые наименования, патенты, полезные модели, промышленные образцы, указания на товарный знак, наименование места происхождения товара или наименование производителя, то такие указания следует читать «знаки обслуживания или эквивалент», «фирменные наименования или эквивалент», «торговые наименования или эквивалент», «патенты или эквивалент», «полезные модели или эквивалент», «промышленные образцы или эквивалент», «товарный знак или эквивалент», «наименование места происхождения товара или эквивалент», «наименование производителя или эквивалент».

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 25.99.11.190 | Душевая кабина |  |  | ✓ |

1. Требования к значениям показателей (характеристик) товара, позволяющие определить соответствие установленным заказчиком требованиям или эквивалентности предлагаемого к поставке товара

| № п/п | Наименование товара | Код позиции ОКПД 2 | Наименование показателя | Значение показателя | Единица измерения характе- ристики | Ссылка на нормативный документ | Комплектность | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Кабина душевая |  | Форма кабины | Квадрат |  | ГОСТ 25809-2019 «Смесители и краны водоразборные», ГОСТ 23289-2016 "Арматура санитарно-техническая водосливная. Технические условия" | В один комплект поставки входит: душевая кабина - 1 шт; - верхний душ –1 шт; - душевая штанга- 1 шт, - держатель душевой лейки –1 шт; - ручной душ –1 шт; - смеситель –1 шт; - сифон с гофрой –1 шт. | штука | 6 |
|  |  |  | Вид поддона | Низкий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие зеркала | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие крыши | Нет |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип | Кабина |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Конструкция дверей | Распашная |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Количество дверей | 1 | шт |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина входа | не менее 55 | сантиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Управление | Ручное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал поддона | Акрил |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Ширина | не менее 850, не более 900 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Глубина | не менее 850, не более 900 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота | не менее 1900, не более 2000 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Высота поддона | не менее 15 | сантиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Максимальная нагрузка на поддон | не менее 120 | килограмм |  |  |  |  |
|  |  |  | Ручной душ | Да |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Полочка | встроенная, с основой из алюминиевого профиля (на одной из задних панелей) |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип кабины | Открытая |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал профиля | Алюминий |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал задних стенок | Стекло |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет задних стенок | Белый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Материал дверей | Стекло |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Толщина стекла | не менее 4, не более 6 | миллиметр |  |  |  |  |
|  |  |  | Тип стекла | Закаленное, травмобезопасное |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Наличие дверной ручки | Да |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Монтаж кабины | на поддон |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Регулировка ножек | да |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Цвет поддона и экрана | Белый |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Вход | Спереди |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Крышка слива | Декоративный лоток-накладка |  |  |  |  |  |

Примечание: подготовка панели под смеситель - 2 отверстия с межосевым расстоянием 15 сантиметров, подготовка панели под штангу - 2 отверстия с межосевым расстоянием 60 сантиметров, поддон комплектуется с сифоном с гофрой для слива воды.

2. Место поставки: Хабаровский край, г. Хабаровск, ул. Морозова Павла Леонтьевича, д. 83

3. Срок поставки: в течение 60 (шестидесяти) календарных дней с даты заключения договора.

3.1. Доставка, погрузочно-разгрузочные работы выполняются силами Поставщика.

4. Требования к качеству, безопасности поставляемого товара:

4.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

4.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, паспорт товара, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

4.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов;

4.4. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

4.5. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации.

5. Требования к упаковке и маркировке поставляемого товара:

5.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

5.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

5.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

5.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара.

6. Требования к гарантийному сроку товара и (или) объему предоставления гарантий качества товара:

6.1. Гарантия качества товара - в соответствии с гарантийным сроком, установленным производителем.

6.2. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком.

6.3. Поставщик обязан при обнаружении недостатков у поставляемого товара заменить товар ненадлежащего качества, при обнаружении некомплектности/недопоставки произвести доукомплектование/допоставку, при несоответствии товара установленному ассортименту, заменить товар на соответствующий, своим транспортом и за свой счет, в сроки, определенные договором.