Техническое задание

на поставку каменного угля

- Объект закупки:

Таблица применения Постановления Правительства РФ от 23.12.2024 N 1875 "О мерах по предоставлению национального режима при осуществлении закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, закупок товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц"

| № п/п | Код ОКПД2 | Наименование | Национальный режим |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
|  | 05.10.10.132 | Уголь марки ДГ |  |  | ✓ |

| № п/п | Наименование товара | Характеристики товара | Ед. Изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Каменный уголь необогащенный (ДГПКО) | Марка угля: длиннопламенный газовый Низшая теплота сгорания: не менее 5700 ккал/кг Зольность: не более 20 % Массовая доля общей влаги в рабочем состояние: не более 12 % Размер кусков: 25-200 (300) мм Массовая доля кусков размером ниже нижнего предела в классе крупности: не более 18 % Область применения: для топок со слоевым сжиганием в стационарных котельных установках и отопительных печах объектов социально-бытового назначения Дата изготовления (выработки) *: не ранее месяца поставки по графику Заказчика | тн |

* Показатель необходим для сохранности качества угля в период срока хранения.

2. Требования к качеству товара:

2.1. Качество товара должно соответствовать ГОСТ 32347-2013 «Угли каменные и антрациты Кузнецкого и Горловского бассейнов для энергетических целей. Технические условия», действующим государственным нормам, стандартам и иной нормативно-технической документации на данный вид товаров и подтверждаться при осуществлении поставки документами качества, необходимыми согласно действующему законодательству: копиями сертификата (удостоверениями) качества. Уголь должен поставляться без инородных примесей (песок, глина, щебень).

3. Требования к отгрузке товара:

3.1. Доставка производится согласно графику поставки (Приложение №2 к Техническому заданию №2), по предварительным заявкам Заказчика. Первая партия не более одного вагона.

Место поставки: Станция назначения 771801 Верхняя Салда, Свердл. жд.

Код грузополучателя: 3689

ОКПО грузополучателя: 93650446

Грузополучатель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"Почтовый адрес грузополучателя: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда,

- ул. Парковая,1а

Название железнодорожной станции: Свердловская железная дорога (код дороги-76)

Код станции: 771801

3.2. О сроках предстоящей отгрузки Поставщик оповещает Заказчика за 3 рабочих дня. Уведомление должно содержать следующую информацию:

- реестр грузового автотранспорта с весом отгруженного топлива;

- копии товарно-транспортных накладных или УПД

- копии удостоверений (сертификатов) качества на отгруженные партии топлива.

4. Требования к гарантийным обязательствам:

4.1. Гарантийный срок исчисляется со дня подписания Сторонами товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД. Гарантия должна распространяться на весь поставляемый Товар. Гарантийный срок на поставляемый Товар составляет не менее 6 месяцев.

4.2. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;

4.3. Представитель Поставщика обязан произвести проверку дефектного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные дефекты Товара и дальнейшие действия Поставщика по устранению дефектов, недостатков. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств имеет право заменить дефектный Товар аналогичным новым Товаром.

4.4. Если будет установлено, что качество поставленного Товара изначально не соответствовало критериям качества, установленным в Договоре, то Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям документации.

Приложение №2

к Техническому заданию

ГРАФИК ПОСТАВКИ УГЛЯ - 2026 год

| Август 2026г. (тн) | Сентябрь 2026г. (тн) | Октябрь 2026г. (тн) | Ноябрь 2026г. (тн) | Февраль 2027 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 530 | 500 | 900 | 1000 | 500 |

Итого: 3500 тн.

Место поставки: Станция назначения 771801 Верхняя Салда, Свердл.жд.

Код грузополучателя: 3689

ОКПО грузополучателя: 93650446

Грузополучатель: МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ВЕРХНЕСАЛДИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА "ВЕРХНЕСАЛДИНСКИЕ КОММУНАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ"Почтовый адрес грузополучателя: 624760, Свердловская область, г. Верхняя Салда,

- ул. Парковая,1а

Название железнодорожной станции: Свердловская железная дорога (код дороги-76)

Код станции: 771801