Приложение 1 
Описание предмета закупки
«Поставка медицинских изделий и расходных материалов»
	[bookmark: _Hlk233535047]№
п/п
	Наименование товара
	Наименование показателя
	Содержание (значение) показателя
	Инструкция участнику закупки по формированию предложения
	Единица измерения
	Кол-во

	1
	Шприц туберкулиновый


	Назначение
	для введения лекарственных средств
	Неизменный показатель
	штука
	1000

	
	
	Материал
	Материалы, используемые для изготовления цилиндра шприца, должны быть достаточно прозрачными для определения без затруднений дозировки и наличия пузырьков воздуха
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Конструкция (состав)
	Состоит из цилиндра, имеющего четкую градуировку; Поршня, имеющим кольцо-уплотнитель, исключающим вытекание препарата; Иглы съемной с защитным колпачком для введения лекарственного средства
	Неизменный показатель
	
	

	
	
	Номинальная вместимость
	1 мл
	Неизменный показатель
	
	

	
	
	Упаковка
	Стерильная упаковка с указанием характеристик изделия, срока годности, производителя 
	Неизменный показатель
	
	

	2
	Шприц 2 мл

	Назначение
	для введения лекарственных препаратов
	Неизменный показатель
	штука
	300

	
	
	Материал
	Изготовлен из полимерных материалов и предназначен для использования сразу же после заполнения
	Неизменный показатель
	
	

	
	
	Конструкция (состав)
	Состоит из цилиндра, имеющего четкую градуировку; поршня, исключающего вытекание препарата; Съемной иглы с защитным колпачком для введения препарата
	Неизменный показатель
	
	

	
	
	Номинальная вместимость
	2 мл
	Неизменный показатель
	
	

	
	
	Упаковка
	Стерильная упаковка с указанием характеристик изделия, срока годности, производителя. Групповая упаковка не более 100 штук
	Конкретное значение
	
	

	3
	Салфетки спиртовые медицинские

	Назначение
	Для обработки инъекционного поля (исключительно для наружного применения)
	Неизменный показатель
	штука
	600

	
	
	Материал
	Из текстилеподобного или нетканого материала. В качестве пропиточного материала использован 70 % этиловый спирт
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Размер, мм
	[bookmark: _GoBack]30 х 65
	Неизменный показатель
	
	

	
	
	Упаковка
	Стерильная индивидуальная упаковка с указанием характеристик изделия, срока годности, производителя
	Неизменный показатель
	
	

	4
	Лейкопластырь бактерицидный

	Назначение
	Небольшая узкая гибкая полоска, предназначенная для закрытия поверхностных ран, покрытая с одной стороны клеевым слоем и имеющая впитывающую подушечку, предварительно наполненную (пропитанную) антисептиком для ингибирования роста микроорганизмов.
	Неизменный показатель
	штука
	50

	
	
	Материал
	Тканевая основа (100% хлопок), впитывающая подушечка: полиэстер с вискозным шелком, покрыта микросеткой
	Неизменный показатель
	
	

	
	
	Размер, см
	Не менее 1,9*7,2
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Упаковка
	Индивидуальная упаковка с указанием срока годности 
	Неизменный показатель
	
	

	5
	Бинт марлевый медицинский 10х5

	Назначение
	Для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств
	Неизменный показатель
	штука
	20

	
	
	Материал
	Изготовлены из хлопчатобумажной медицинской марли 
	Неизменный показатель
	
	

	
	
	Плотность
	Не менее 36 г/м2
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Размер
	10 см х 5 м
	Неизменный показатель
	
	

	
	
	Упаковка
	Нестерильный. На наружной стороне упаковки указаны: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак, наименования и размеры изделия, обозначение ГОСТа, количество в упаковке.
	Неизменный показатель
	
	

	6
	Бинт марлевый медицинский
14х7

	Назначение
	Для фиксации, наложения, изготовления операционно-перевязочных средств
	Неизменный показатель
	штука
	20

	
	
	Материал
	Изготовлены из хлопчатобумажной медицинской марли 
	Неизменный показатель
	
	

	
	
	Плотность
	Не менее 36 г/м2
	Конкретное значение
	
	

	
	
	Размер
	14 см х 7 м
	Неизменный показатель
	
	

	
	
	Упаковка
	Нестерильный. На наружной стороне упаковки указаны: наименование предприятия-изготовителя и его товарный знак, наименования и размеры изделия, обозначение ГОСТа, количество в упаковке.
	Неизменный показатель
	
	

	7
	Лейкопластырь рулонный

	Назначение
	Лейкопластырь предназначен для фиксации повязок на ранах, царапинах, фурункулах - в стационарных и амбулаторных лечебно-профилактических медицинских учреждениях и в домашних условиях.
	Неизменный показатель
	штука
	3

	
	
	Материал
	В качестве основы используется ткань хлопчатобумажная, в качестве клеевого слоя используется термоплавкий клей.
	Неизменный показатель
	
	

	
	
	Размер (ширина х длина)
	 2,0 см х 5,0 м
	Неизменный показатель
	
	

	
	
	Упаковка
	Картонная коробка
	Неизменный показатель
	
	




