Описание объекта закупки (техническое задание)

| Перечень основных данных и требований | Содержание требований по объекту |
| --- | --- |
| 1 | 2 |
| 1. Наименование объекта | Поставка теневых навесов для нужд МАДОУ НМО «Детский сад № 15 «Березка» |
| 2. Расположение объекта | Свердловская область, Новолялинский район, п. Лобва, ул. Бажова, 21 |
| 3.Цель и назначение работ | Поставка теневых навесов для нужд МАДОУ НМО «Детский сад №15 «Березка» |
| 4. Срок выполнения работ | До 15 октября 2026 года |
| 5. Требования к товару | - 1. Товар, должен полностью соответствовать указанным функциональным, техническим и качественным характеристикам. Поставляемый Товар должен быть новым, принадлежать Поставщику на праве собственности, не являться предметом залога, не состоять под арестом, быть свободным от прав третьих лиц, быть безопасным и разрешенным к применению на территории Российской Федерации. - 2. Одновременно с передачей товара передать Заказчику следующие документы: - паспорта на оборудование (на русском языке) на каждую единицу товара, документы, подтверждающие качество поставляемого товара (сертификат соответствия и (или) декларация и т.п. ) - в случае, если установлено законодательством к данным товарам, а также копии санитарно-эпидемиологических заключений (по товарам, требующим указанных заключений), копии регистрационных удостоверений, выданных уполномоченным федеральным органом исполнительной власти в области здравоохранения (по товарам, подлежащим регистрации). Поставка Товара без указанных документов считается некомплектной. |
| 6. Требования к упаковке товара | Весь товар поставляется в оригинальной заводской упаковке, обеспечивающей сохранность товара. Поставщик несет ответственность за всякого рода порчу товара вследствие некачественной упаковки или консервации, или несоблюдения инструкции по хранению до приема его Заказчиком. |
| 7. Условия поставки товара | - 1.Работы по сборке и установке Оборудования должны соответствовать по качеству действующим стандартам, правилам и нормам (СНиП, СанПин, ГОСТ, ПУЭ, НПБ), правилам охраны труда и безопасности производства работ, иным правовым актам, регулирующим деятельность по выполнению работ, а также требованиям, предъявляемым Заказчиком. - 2.Обеспечить выполнение работ необходимыми материально-техническими ресурсами, включая оборудование, технику: машины и механизмы соответствующие технологии производства работ. # 3.Поставщик должен обеспечить защиту и сохранность товара, предотвратить повреждение или порчу во время перевозки к месту поставки. 4.Сборка и установка производятся за счет Поставщика.Так же Поставщик выполняет все виды погрузо-разгрузочных мероприятий, распаковывает товар, производит проверку всех компонентов, осуществляет сборку, монтаж и установку товара, демонтаж существующего товара с вывозкой. По окончании работ поставщик должен убрать и вывезти за собой мусор и упаковочный материал с территории объекта. Поставщик обеспечивает соблюдение норм техники безопасности, пожарной безопасности при выполнении работ. # Цвет товара определяется по согласованию с Заказчиком |
| 8. Требования к гарантийному сроку | Гарантии качества (гарантийные обязательства): гарантийный срок – не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами документа о приемке товара, но не менее, чем срок действия гарантии производителя Товара. Поставщик в период гарантийного обслуживания товара за свой счет обязан обеспечить восстановление работоспособности установленного поставщиком оборудования в течение 14 (четырнадцати) рабочих дней с момента получения извещения от Заказчика о неисправности оборудования |

| № п/п | Наименование товара, работ, услуг | Ед. изм. | Кол-во | Технические, функциональные характеристики |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) |  | Описание, значение |  |
| 1. | Веранда МФ 5.501 Примерный вид | шт. | 11 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (мм) |  | 2975(± 10мм) |  |
|  |  |  |  | Длина (мм) |  | 6070(± 10мм) |  |
|  |  |  |  | Ширина (мм) |  | 4040(± 10мм) |  |
|  |  |  |  | Применяемые материалы |  |  |  |
|  |  |  |  | Полы |  | В количестве 12 шт. должны быть выполнены из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм, площадью не менее 2 м², опирающейся на металлические фермы в количестве трёх штук из трубы сечением не менее 50х50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм. |  |
|  |  |  |  | Профлист крыши |  | В кол-ве 6 шт. должен быть из оцинкованного листа размером 4300 мм и должен крепиться к трём фермам из металлической трубы сечением не менее 50х50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм и 50х25 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. |  |
|  |  |  |  | Ограждение |  | В кол-ве 9 шт. должно быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм. Некоторые ограждения должны быть с художественно оформленной поверхностью в различной тематике. Изображение должно быть нанесено при помощи полноцветной ультрафиолетовой печати. |  |
|  |  |  |  | Фасады крыши |  | В кол-ве 7 шт. должно быть выполнено из влагостойкой фанеры марки ФСФ сорт не ниже 2/2 толщиной не менее 15 мм. |  |
|  |  |  |  | Скамейки |  | В кол-ве 12 шт. должны быть выполнено из ламинированной, противоскользящей, влагостойкой фанеры толщиной не менее 18 мм. Опирающиеся на ножки диаметром не менее 26 мм с толщиной не менее 2,35 мм. |  |
|  |  |  |  | Сборочные части металлокаркаса |  | В кол-ве 20 шт. должны быть выполнены из совокупности металлических труб сечением не менее 50х50 мм с толщиной стенки не менее 3 мм, 50х25 мм с толщиной стенки не менее 2 мм и металлического листа толщиной не менее 4 мм. |  |
|  |  |  |  | Закладные элементы |  | В кол-ве 16 шт, должны быть выполнены из трубы диаметром не менее 57 мм с толщиной стенки не менее 3 мм и из листовой стали толщиной не менее 4 мм. Закладные должны заканчиваться монтажным круглым фланцем, выполненным из стали толщиной не менее 3мм, который бетонируются в землю. |  |
|  |  |  |  | Материалы |  | Влагостойкая фанера должна быть марки ФСФ сорт не ниже 2/2 и окрашена двухкомпонентной краской, специально предназначенной для применения на детских площадках, стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. Преимущества нанесения на фанеру изображений методом ультрафиолетовой печати: - абсолютная экологичность. Материал и краски, в которых нет испаряющегося растворителя, полностью безопасны; - долговечность. Не выгорает, не отслаивается под воздействием жиров и влаги, механической деформации, перепадов температур; - легкий уход. Поверхность с изображением легко очищается и моется с помощью обычных растворов. Металл покрашен полимерной порошковой краской. Заглушки пластиковые. Все метизы оцинкованы. |  |
|  |  |  |  | Описание |  | Беседка состоит из оцинкованной крыши с фанерными фасадами, фанерных ограждений, сборного металлокаркаса, закладных элементов, площадок и скамеек. |  |
| 2. | Ограждение металлическое в сборе МФ 7.081 Примерный вид | Шт. | 125 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Высота (мм) |  | 600 (± 10 мм) |  |
|  |  |  |  | Длина (мм) |  | 2000 (± 10 мм) |  |
|  |  |  |  | Применяемые материалы: |  |  |
|  |  |  |  | Каркас | Наполнение ограждения выполнено из металлической профильной трубы сечением не менее 20х20 мм с толщиной стенки не менее 2 мм, с ножками из трубы сечением 40х20 мм с толщиной стенки не менее 2 мм. |  |
|  |  |  |  | Конструктивные особенности | Секции собираются между собой при помощи болтового соединения, что позволяет исключить из процесса монтажа сварку. |  |
|  |  |  |  | Материалы | Окрашенный порошковой краской металл. Все метизы оцинкованы. |  |