Техническое задание

на покупку угля марки ДМСШ для нужд ООО «Теплоресурс» с. Бея

| № п/п | Код | Наименование | Национальный режим |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 1875 (Запрет) | 1875 (Ограничение) | 1875 (Преимущество) |
| 1 | 05.10.1‌‍​⁠‍​​​⁠⁠⁠​‌‌⁠⁠‍⁠⁠⁠​‍﻿‍﻿⁠‌​​‌​​⁠‍​​​﻿⁠‌​‍‌﻿0.131 | Уголь марки ДМСШ |  |  | ✓ |

- Функциональные характеристики (потребительские свойства), технические и качественные характеристики, а также эксплуатационные характеристики (при необходимости) предмета закупки, установленные заказчиком:

| № | Наименование | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уголь марки ДМСШ | Фракция: 0-25 Влага предельная: не более 17% Зола предельная: не более 20 % Летучие: не более 43% Калорийность: не менее 5001 ккал/кг. | тонн | 3697,55 |

2. Место поставки: склад Поставщика, находящий на расстоянии не более 90 км от места нахождения Заказчика (655770, ХАКАСИЯ РЕСП, Р-Н БЕЙСКИЙ, С. БЕЯ, УЛ. ОКТЯБРЬСКАЯ, Д. 108), при условии самовывоза автотранспортом Заказчика или нанятого им перевозчика на условиях самовывоза (выборки) Товара со склада Поставщика.

3. Срок поставки: с 01.01.2027 по 31.12.2027 года, по заявке Заказчика. Поставщик осуществляет поставку по заявке Заказчика в течение 7 рабочих дней.

4. Требования, предъявляемые к поставляемой продукции. Гарантия качества и безопасности.

4.1. Поставляемый товар по качеству должен соответствовать государственным стандартам, техническим условиям, документам государственного надзора, другой нормативно-технической документации применительно к товару и требованиям, указанным в прилагаемой к Договору спецификации, а в отсутствие последних - признанным стандартам, приемлемым для страны происхождения товаров.

4.2. Некачественный товар, признанный таковым Заказчиком, должен быть заменен Поставщиком на такой же Товар в сроки, установленные Договором. При этом доставка Товара, погрузо-разгрузочные работы и его ответственное хранение осуществляются за счет средств Поставщика.

4.3. В день поставки товара Поставщик обязан передать Заказчику оригиналы товарно-транспортных накладных ТОРГ-12 или УПД, подписанные Поставщиком, сертификаты, обязательные для данного вида товара, и иные документы, подтверждающие качество Товара, оформленные в соответствии с действующим законодательством.

4.4. Право собственности на Товар, а также риск случайной гибели или повреждения Товара переходит к Заказчику с момента подписания актов приема передачи Товара и выполненных услуг.

5. Требования к гарантийным обязательствам:

5.1. В случае обнаружения дефектов Товара, в течение гарантийного срока все затраты, связанные с заменой Товара, несет Поставщик;

5.2. Представитель Поставщика обязан произвести проверку дефектного Товара не позднее 3-х рабочих дней с момента получения претензии Заказчика (в случае, если в претензии Заказчика оговорен больший срок, применяется срок, указанный в претензии). По итогам проверки Поставщик обязан оформить акт, в котором указываются обнаруженные дефекты Товара и дальнейшие действия Поставщика по устранению дефектов, недостатков. Поставщик в рамках исполнения гарантийных обязательств имеет право заменить дефектный Товар аналогичным новым Товаром.

5.3. Если будет установлено, что качество поставленного Товара изначально не соответствовало критериям качества, установленным в Договоре, то Поставщик по требованию Заказчика обязан за свой счет заменить поставленный Товар на Товар, соответствующий требованиям документации, в течение 10-ти рабочих дней с момента получения указанного требования Заказчика. По согласованию с Заказчиком указанный срок может быть увеличен.